## Rekapitulace
Mateřská škola Kraiczova, Valašské Meziříčí - elektroinstalace
| SOUHRN | Materiál | Montáž
|  | Kč | Kč
1. | Demontáže | 0 | 0
2. | Rozvaděč RA2 | 0 | 0
3. | Rozvaděč RA1.1 | 0 | 0
4. | Rozvaděč RA1.2 | 0 | 0
5. | Svítidla | 0 | 0
6. | Přístroje | 0 | 0
7. | Instalační materiál | 0 | 0
8. | Kabely | 0 | 0
9. | Uzemnění a bleskosvod | 0 | 0
10. | Průrazy, niky, drážky, zednické práce | 0 | 0
| Celkem (bez DPH) | 0 | 0
REKAPITULACE
Kč
A. | Materiál |  | 0
B. | Montáže |  | 0
C. | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál
D. | Revize |  | 0
E. | HZS
| CELKEM - náklady bez DPH | 0 | Kč
| DPH 21% | 0 | Kč
| CELKEM - náklady včetně DPH | 0 | Kč

## Položky
VÝKAZ MATERIÁLU, ROZPOČET - ELEKTROINSTALACE
P.č. | Název materiálu : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA
1. | DEMONTÁŽE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Demnotáž el. zařízení na fasádě objektu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Doplněno
2. | Demnotáž stávajícího hromosvodu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Doplněno
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | ROZVADĚČ RA2 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, typ SVBC 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Proudový chránič OLI 10/1N/030, 10A, In=0,03A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Svorka řadová RSA 1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Svorka řadová RSA 4 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | ROZVADĚČ RA1.1 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, typ SVBC 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Proudový chránič OLI 10/1N/030, 10A, In=0,03A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Svorka řadová RSA 1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Svorka řadová RSA 4 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | ROZVADĚČ RA1.2 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, typ SVBC 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Proudový chránič OLI 10/1N/030, 10A, In=0,03A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Svorka řadová RSA 1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Svorka řadová RSA 4 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | SVÍTIDLA | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Suma
1. | A
LED svítidlo vestavné, typ US4000A3KN600/ND, 1x38W, IP20, mikroprismatická rozptylná
| deska, výrobce MODUS Praha | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | B
LED svítidlo venkovní přisazené, typ SIONES Eglo 93263, 1xGX53/7W/230V, IP44,
| hliník / sklo, výrobce EGLO | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | PŘÍSTROJE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Přístroj spínače jednopólového č.1, IP20, TANGO, typ 3559-A01345, ABB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Kryt spínače jednoduchý, TANGO, typ 3558A-A651 B, bílý, ABB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rámeček jednonásobný, TANGO, typ 3901A-B10 B, bílý, ABB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Tlačítko č.1/0, IP44, TANGO, typ 3558A-80920 B, bílý, ABB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Přepínač střídavý č.6(1), IP44, TANGO, typ 3558A-80920 B, bílý, ABB | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Zásuvka 230V/16A, IP44, TANGO, typ 5518A-2999 B, bílá, ABB | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Vačkový vypínač 16A/4P, GW 70433, IP65, GEWISS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Vačkový vypínač 32A/4P, GW 70436, IP65, GEWISS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
7. | INSTALAČNÍ MATERIÁL | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Krabice elektroinstalační do zateplení, tyo KEZ-1, KOPOS | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Montážní deska do zateplení MDZ, KOPOS | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Krabice přístrojová KU68/2 - 1901 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pro případné ovladače rekuperečních jednotek
4. | Svorka WAGO 273 - 101 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Svorka WAGO 273 - 105 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Trubka ohebná pod omítku, MONOFLEX 1416E K50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pro případné ovladače rekuperečních jednotek
7. | Lišta instalační LV 20x20 mm, bílá | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | #VALUE!
8. | KABELY | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Sdělovací kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Datový kabel UTP (FTP) 4x2x0,5 mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pro případné ovladače rekuperečních jednotek
7. | Prodloužení kabelů k vypínačům a svítidlům - montáž | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | Úprava přívodů pro stávající ovladače na fasádě
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
9. | UZEMNĚNÍ, BLESKOSVOD | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Vodič zemnící AlMgSi - 8 mm2 | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Vodič zemnící FeZn 10 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zemnící tyč ZT2 se svorkou - délka 2,0 m | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | Původně 4 tyče, doplněno 9 ks, současně zdvojeny i ty stávající, které zůstávají (ale ani ty potom nesplňují 10 ohmů)
4. | Podpěra vedenní na ploché střechy - PV21c | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Podpěra svodu na fasádu - PV1p-55 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Jímací tyč l = 2,0 m - č.104200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Betonový podstavec pod jímač - č.102340 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Izolovaná tyč ITV 43, l=430 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Svorka připojovací na falc - DEHN 365050 | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Svorka spojovací - SS | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Svorka křížová - SK | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Svorka jímací tyče - SJ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Svorka zkušební - SZ | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Štítek označení svodu | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Ochranný úhelník - OÚ 1,7 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Držák ochranného úhelníku - DUDa-37 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Držák oddáleného bleskosvodu k jímací tyči s kloubem - DOHJK | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Držák oddáleného bleskosvodu na trubku - DOHT 7 (69-77 mm) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Hmoždinka do zateplení - ZF50 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Výkop a zapravení terénu po montáži zemních tyčí | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pokud nevyjde 10 Ohm u stávajících tyčí, budou prováděny výkopy u všech svodů
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
R. | REVIZE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Revize elektroinstalace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Revize bleskosvodu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0