## List1
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
Rekapitulace nákladů
1. | Dodávka materiálu:
| Rozvaděč RE |  |  |  | 0 | 0
| Rozvaděč RH |  |  |  | 0 | 0
| Rozvaděč R1.1 |  |  |  | 0 | 0
| Rozvaděč R1.2 |  |  |  | 0 | 0
| Rozvaděč R2.1 |  |  |  | 0 | 0
| Rozvaděč R2.2 |  |  |  | 0 | 0
| Rozvaděč Rkuch |  |  |  | 0 | 0
| Rozvaděč Rkot |  |  |  | 0 | 0
2. | Mont. práce elektroinstalace
| Elektroinstalace |  |  |  | 0 | 0
3. | Mont. práce slaboproud
| Elektroinstalace |  |  |  | 0 | 0
4. | Stavební práce při elektromontážích
| Stavební práce |  |  |  |  | 0
| ZRN celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| HZS | [5 empty] | 0
| Hlava III | [5 empty] | 0
VRN
| GZS | i | 0.042 | 0 |  |  | 0
| Revize | [5 empty] | 0
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
1. Dodávka materiálu
Rozvaděč RE
| rozvodnice RE2-3/6/2, EW 60/DP1 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PLHT-B63/3 | ks | 1 | 0 | 0
| přípojnice PEN | ks | 1 | 0 | 0
| bočnice PA | ks | 2 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Doprava | i | 0.036 | 0 | 0
| Přesun | i | 0.01 | 0 |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
Rozvaděč RH
| rozvodnice PA 3/6//2, EW 60 DP1 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PLHT-B80/3 | ks | 1 | 0 | 0
| vypínací spoušť Z-LHASA 230 | ks | 1 | 0 | 0
| svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/3 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B25/3 | ks | 4 | 0 | 0
| jistič PL7-B32/3 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B63/3 | ks | 1 | 0 | 0
| svorky SAK 2,5 | ks | 2 | 0 | 0
| bočnice | ks | 2 | 0 | 0
| svorkovnice PE | ks | 1 | 0 | 0
| svorkovnice N | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Doprava | i | 0.036 | 0 | 0
| Přesun | i | 0.01 | 0 |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
Rozvaděč R1.1
| rozvodnice PA 3/5//2, EW 60 DP1 | ks | 2 | 0 | 0
| vypínač IS 25/3 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-C10/1 | ks | 3 | 0 | 0
| jistič PL7-B16/1 | ks | 12 | 0 | 0
| jistič PL7-B10/1 | ks | 1 | 0 | 0
| chránič s nadpr. PFL7-10/1N/C/003 | ks | 2 | 0 | 0
| pr. chránič PF7-25/4/003 | ks | 4 | 0 | 0
| soumrak. spínač SR6D 1COV | ks | 1 | 0 | 0
| propojovací hřeben | m | 1 | 0 | 0
| svorkovnice PE | ks | 1 | 0 | 0
| svorkovnice RMC | ks | 4 | 0 | 0
| svorkovnice N | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Doprava | i | 0.036 | 0 | 0
| Přesun | i | 0.01 | 0 |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
Rozvaděč R1.2
| rozvodnice PA 6/6//2, EW 60 DP1 | ks | 1 | 0 | 0
| vypínač IS 40/3 | ks | 1 | 0 | 0
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
| svodič přepětí SLP-275 V/4 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-C10/1 | ks | 5 | 0 | 0
| jistič PL7-B16/1 | ks | 13 | 0 | 0
| jistič PL7-B16/3 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B10/3 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B10/1 | ks | 2 | 0 | 0
| jistič PL7-B6/1 | ks | 1 | 0 | 0
| pr. chránič PF7-40/4/003 | ks | 4 | 0 | 0
| zvonk. trafo TR-G2/24 | ks | 1 | 0 | 0
| propojovací hřeben | m | 1 | 0 | 0
| svorkovnice PE | ks | 1 | 0 | 0
| svorkovnice RMC | ks | 4 | 0 | 0
| svorkovnice N | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Doprava | i | 0.036 | 0 | 0
| Přesun | i | 0.01 | 0 |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
Rozvaděč R2.1
| rozvodnice PA 3/6//2, EW 60 DP1 | ks | 1 | 0 | 0
| vypínač IS 25/3 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-C10/1 | ks | 3 | 0 | 0
| jistič PL7-B16/1 | ks | 9 | 0 | 0
| jistič PL7-B16/3 | ks | 1 | 0 | 0
| pr. chránič PF7-25/4/003 | ks | 3 | 0 | 0
| chránič s nadpr. PFL7-10/1N/C/003 | ks | 2 | 0 | 0
| propojovací hřeben | m | 1 | 0 | 0
| svorkovnice PE | ks | 1 | 0 | 0
| svorkovnice RMC | ks | 3 | 0 | 0
| svorkovnice N | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Doprava | i | 0.036 | 0 | 0
| Přesun | i | 0.01 | 0 |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
Rozvaděč R2.2
| rozvodnice PA 4/6//2, EW 60 DP1 | ks | 1 | 0 | 0
| vypínač IS 25/3 | ks | 1 | 0 | 0
| svodič přepětí SLP-275 V/4 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-C10/1 | ks | 3 | 0 | 0
| jistič PL7-B16/1 | ks | 9 | 0 | 0
| jistič PL7-B16/3 | ks | 1 | 0 | 0
| pr. chránič PF7-25/4/003 | ks | 3 | 0 | 0
| chránič s nadpr. PFL7-10/1N/C/003 | ks | 2 | 0 | 0
| propojovací hřeben | m | 1 | 0 | 0
| svorkovnice PE | ks | 1 | 0 | 0
| svorkovnice RMC | ks | 3 | 0 | 0
| svorkovnice N | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Doprava | i | 0.036 | 0 | 0
| Přesun | i | 0.01 | 0 |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
Rozvaděč Rkuch.
| rozvodnice PA 4/6//2, EW 60 DP1 | ks | 1 | 0 | 0
| vypínač ZP-A63/3 | ks | 1 | 0 | 0
| vypínací spoušť ZP-ASA/230 | ks | 1 | 0 | 0
| svodič přepětí SLP-275 V/4 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B10/1 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B10/3 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B20/3 | ks | 2 | 0 | 0
| jistič PL7-B25/3 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B13/3 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B6/3 | ks | 1 | 0 | 0
| chránič s nadpr. PFL7-16/1N/B/003 | ks | 2 | 0 | 0
| svorky SAK 2,5 | ks | 2 | 0 | 0
| bočnice | ks | 2 | 0 | 0
| propojovací hřeben | m | 1 | 0 | 0
| svorkovnice PE | ks | 1 | 0 | 0
| svorkovnice N | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Doprava | i | 0.036 | 0 | 0
| Přesun | i | 0.01 | 0 |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
Rozvaděč Rkot.
| rozvodnice PA 3/5//2, EW 60 DP1 | ks | 1 | 0 | 0
| vypínač IS 25/3 | ks | 1 | 0 | 0
| pr. chránič PF7-25/4/003 | ks | 1 | 0 | 0
| svodič přepětí SLP-275 V/4 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-C10/1 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B16/1 | ks | 3 | 0 | 0
| jistič PL7-B16/3 | ks | 2 | 0 | 0
| propojovací hřeben | m | 1 | 0 | 0
| svorkovnice PE | ks | 1 | 0 | 0
| svorkovnice N | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Doprava | i | 0.036 | 0 | 0
| Přesun | i | 0.01 | 0 |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
2. Montážní práce silnoproud
Elektroinstalace
| pojistkové vložky PH 80A | ks | 3 | 0 | 0
| montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 3x35+25mm2 | m | 5 | 0 | 0
| uložených volně | m | 5 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 4Bx16mm2 | m | 20 | 0 | 0
| uložených volně | m | 20 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | m | 920 | 0 | 0
| kabel CYKY 3Ax1,5mm2 | m | 190 | 0 | 0
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
| kabel CXKE-R 3x1,5mm2 | m | 11 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 1121 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 2Ax1,5mm2 | m | 105 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 105 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | m | 950 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 950 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5Cx1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| uložených volně | m | 50 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5Cx2,5mm2 | m | 25 | 0 | 0
| uložených volně | m | 25 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5Cx4mm2 | m | 81 | 0 | 0
| uložených pod omítku | m | 81 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5Cx6mm2 | m | 20 | 0 | 0
| uložených pod omítku | m | 20 | 0 |  | 0
| šňůra CYSY 5Cx2,5mm2 | m | 8 | 0 | 0
| volné uložení | m | 8 | 0 |  | 0
| šňůra CYSY 3Cx2,5mm2 | m | 17 | 0 | 0
| volné uložení | m | 17 | 0 |  | 0
| vodič CYY 16mm2 | m | 85 | 0 | 0
| uložených pod omítku | m | 85 | 0 |  | 0
| vodič CYY 6mm2 | m | 25 | 0 | 0
| uložených pod omítku | m | 25 | 0 |  | 0
| vodič CYY 4mm2 | m | 40 | 0 | 0
| uložených pod omítku | m | 40 | 0 |  | 0
| trubka PVC, typ 2323 | m | 9 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 9 | 0 |  | 0
| lišta PVC, typ LV 18x13 | m | 10 | 0 | 0
| montáž | m | 10 | 0 |  | 0
| žlab RKSM 610 FS | m | 120 | 0 | 0
| stropní držák žlabu | ks | 80 | 0 | 0
| závvitová tyč 2078/M10 | ks | 80 | 0 | 0
| středový závěs | ks | 80 | 0 | 0
| odbočný díl | ks | 10 | 0 | 0
| matice M10 | ks | 400 | 0 | 0
| podložky prům. 10 | ks | 400 | 0 | 0
| hmoždinky 10 | ks | 400 | 0 | 0
| šrouby do hmoždinek | ks | 400 | 0 | 0
| montáž žlabu š.100mm | m | 120 | 0 |  | 0
| LED sv. CANIS 5k0 840, IP 40/20 | ks | 18 | 0 | 0
| montáž | ks | 18 | 0 |  | 0
| LED sv. MANUL 150 5k3 840, IP 66 | ks | 13 | 0 | 0
| montáž | ks | 13 | 0 |  | 0
| LED sv. MANUL 150 8k5 840, IP 66 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| LED sv. CANIS RND 405, IP 40/20 | ks | 23 | 0 | 0
| montáž | ks | 23 | 0 |  | 0
| LED sv. ONCA S 90 8k0 840, IP 40 | ks | 8 | 0 | 0
| montáž | ks | 8 | 0 |  | 0
| LED sv. RATUFA 280 1k3 840, IP44 | ks | 14 | 0 | 0
| montáž | ks | 14 | 0 |  | 0
| LED sv. LUTRA 335, 2k7 840, IP 65 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| LED sv. LUTRA 265, 1k5 840, IP 65 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
| Nou.LED sv. CARLA 1,5W, IP 65 | ks | 21 | 0 | 0
| montáž | ks | 21 | 0 |  | 0
| montáž stáv. svítidel | ks | 52 | 0 |  | 0
| strojek spínače č.1, IP 20 | ks | 26 | 0 | 0
| montáž vyp. č.1 | ks | 26 | 0 |  | 0
| strojek spínače č.5, IP 20 | ks | 8 | 0 | 0
| montáž vyp. č.5 | ks | 8 | 0 |  | 0
| strojek spínače č. 6 | ks | 19 | 0 | 0
| montáž vyp. č.6 | ks | 19 | 0 |  | 0
| strojek spínače č. 7 | ks | 2 | 0 | 0
| montáž vyp. č.7 | ks | 2 | 0 |  | 0
| kryt jednoduchý | ks | 47 | 0 | 0
| kryt dělený | ks | 8 | 0 | 0
| přepínač č.1, IP 44 | ks | 26 | 0 | 0
| montáž | ks | 26 | 0 |  | 0
| sestava č.5, IP 44 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž vyp. č.5 | ks | 1 | 0 |  | 0
| sestava č.6, IP 44 | ks | 3 | 0 | 0
| montáž vyp. č.6 | ks | 3 | 0 |  | 0
| sestava č.6+1, IP 44 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž vyp. č.6+1 | ks | 1 | 0 |  | 0
| jednorámeček | ks | 55 | 0 | 0
| strojek zás. 230V/16A, IP 20 | ks | 91 | 0 | 0
| strojek zás. 230V/16A s přep., IP 20 | ks | 8 | 0 | 0
| montáž zásuvek | ks | 99 | 0 |  | 0
| strojek zás. 230V/16A, IP 44 | ks | 20 | 0 | 0
| montáž zásuvek | ks | 20 | 0 |  | 0
| jednorámeček | ks | 26 | 0 | 0
| dvojrámeček vodorovný | ks | 8 | 0 | 0
| trojrámeček vodorovný | ks | 7 | 0 | 0
| pětirámeček | ks | 7 | 0 | 0
| zás. 3x400V/16A, 5-pol.,IP 44 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž zásuvek | ks | 1 | 0 |  | 0
| vypínač trojpól. 3x400V/16A, IP 65 | ks | 3 | 0 | 0
| montáž vyp. | ks | 3 | 0 |  | 0
| požární bezpeč. Tl. GW 42 201 | ks | 2 | 0 | 0
| montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| krabice přístrojová KP 67/2 | ks | 215 | 0 | 0
| montáž | ks | 215 | 0 |  | 0
| krabice rozpojovací KU 68-1903 | ks | 95 | 0 | 0
| montáž | ks | 95 | 0 |  | 0
| krabice rozpojovací KR 97/5 | ks | 25 | 0 | 0
| montáž | ks | 25 | 0 |  | 0
| krabice KO 125 | ks | 2 | 0 | 0
| montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| krabice KT 250 | ks | 2 | 0 | 0
| montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| potenciálová svorkovnice | ks | 2 | 0 | 0
| montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| krabice rozvodná 8107 | ks | 28 | 0 | 0
| montáž | ks | 28 | 0 |  | 0
| krabice rozvodná 8111 | ks | 5 | 0 | 0
| montáž | ks | 5 | 0 |  | 0
| ukončení vod. do 50mm2 | ks | 25 | 0 |  | 0
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
| ukončení vod. do 10mm2 | ks | 16 | 0 |  | 0
| ukončení vod. do 2,5mm2 | ks | 280 | 0 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0 | 0
| Prořez | i | 0.05 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PPV | i | 0.035 | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
3. Montážní práce slaboproud
Elektroinstalace
| rozvaděč RACK | sestava | 1 | 0 | 0
| vodič CAT 6e | m | 780 | 0 | 0
| uložení volné | m | 780 | 0 |  | 0
| trubka MONOFLEX 1220 | m | 450 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 450 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 20 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 2Ax1,5mm2 | m | 5 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 5 | 0 |  | 0
| krabice přístrojová KP 67/2 | ks | 27 | 0 | 0
| montáž | ks | 27 | 0 |  | 0
| krabice KT 250 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| přepínač č.1/0, IP 44 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| zvonek nejiskřící MINI 1 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| Kabel. Žlab s víkem 60x50x0,75 | m | 100 | 0 | 0
| montáž žlabu š.100mm | m | 100 | 0 |  | 0
| telefonní zásuvka | ks | 3 | 0 | 0
| montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| datová zásuvka dvojnásobná | ks | 15 | 0 | 0
| datová zásuvka jednonásobná | ks | 3 | 0 | 0
| konektor RJ 45 | ks | 66 | 0 | 0
| konektorování portů | ks | 66 | 0 |  | 0
| WIFI access point | ks | 3 | 0 | 0
| konfigurace jednotlivých WIFI | ks | 3 | 0 |  | 0
| hmoždinky 8mm | ks | 80 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0 | 0
| Prořez | i | 0.05 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PPV | i | 0.035 | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
4. Stavební práce při elektromontážích
| obezdění rozvaděče RE a RH | ks | 1 | 0 |  | 0
| obezdění rozvaděče R1.1 | ks | 1 | 0 |  | 0
| obezdění rozvaděče R1.2 | ks | 1 | 0 |  | 0
| obezdění rozvaděče R2.1 | ks | 1 | 0 |  | 0
| obezdění rozvaděče R2.2 | ks | 1 | 0 |  | 0
| obezdění rozvaděče Rkuch. | ks | 1 | 0 |  | 0
| obezdění rozvaděče Rkot | ks | 1 | 0 |  | 0
| vysekaní kapes 7x7x5cm v betonu | ks | 310 | 0 |  | 0
| dtto 10x10x8 v cihle | ks | 53 | 0 |  | 0
| vysekaní kapes 15x15x10cm | ks | 16 | 0 |  | 0
| vysekání rýh hl.3cm,š.3cm, beton | m | 650 | 0 |  | 0
| dtto hl.3cm,š.5cm, beton | m | 65 | 0 |  | 0
| dtto hl.5cm,š.7cm, beton | m | 10 | 0 |  | 0
| dtto š.3cm, strop | m | 150 | 0 |  | 0
| průraz tl. do 15cm, beton | ks | 50 | 0 |  | 0
| průraz tl. do 30cm, beton | ks | 5 | 0 |  | 0
| průraz stropem tl. 25cm | ks | 6 | 0 |  | 0
vyplnění a omítnutí rýh ve
| stropech hl.3cm,š.3cm | m | 150 | 0 |  | 0
vyplnění a omítnutí rýh ve
| stěnách hl. 3cm, š. 3cm | m | 650 | 0 |  | 0
| dtto hl.3cm,š. 5cm | m | 65 | 0 |  | 0
| dtto hl.3cm,š. 7cm | m | 10 | 0 |  | 0
| sádrokartonový obklad | m2 | 120 | 0 |  | 0
| odvoz suti do 1km | t | 2 | 0 |  | 0
| Součet |  |  |  |  | 0
Práce dle HZS
| demontáž stáv. el.instalace | hod | 200 | 0 |  | 0
| sestavení rozvaděče RE | hod | 3 | 0 |  | 0
| sestavení rozvaděče RH | hod | 6 | 0 |  | 0
| sestavení rozvaděče R1.1 | hod | 8 | 0 |  | 0
| sestavení rozvaděče R1.2 | hod | 6 | 0 |  | 0
| sestavení rozvaděče R2.1 | hod | 6 | 0 |  | 0
| sestavení rozvaděče R2.2 | hod | 10 | 0 |  | 0
| sestavení rozvaděče Rkuch | hod | 8 | 0 |  | 0
| sestavení rozvaděče Rkot | hod | 4 | 0 |  | 0
| přepojování instalace | hod | 20 | 0 |  | 0
| nastavení a odzkoušení systému | hod | 33 | 0 |  | 0
| příprava k revizi | hod | 30 | 0 |  | 0
| HZS celkem |  |  |  |  | 0
| výchozí revize | hod | 40 | 0 |  | 0