## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | MŠ Podlesí PŘÍSTAVBA
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Valašské Meziříčí |  |  |  | IČ: | 00304387
|  |  | Náměstí 7/5 |  |  |  | DIČ: | CZ00304387
|  | 75701 | Valašské Meziříčí
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Martin Dvorský
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 3829732.23 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2022-04-07
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 3829732.23 | 804244 | 4633976.23 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 3829732.23 | 804244 | 4633976.23 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | MŠ Podlesí ETAPA 1 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21815.65 |  | 0 |  | 0 |  | 16.11 |  |  |  | 35.5 |  |  | DIL
1 | 113106004RA0 | Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2 | m2 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 145 | 6525 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 16.11 |  |  | 0.24803 | 11.16 |  |  | POL2_0
|  | stávající dlažba: : | [20 empty] | VV | 0
|  | pozice D4: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [18 empty] | VV | 0
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 1220 | 3074.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.533 | 8.9 |  |  | POL1_0
|  | patky pro venkovní schodište: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (1,40*0,60*1)*3 |  | 2.52 | [18 empty] | VV | 0
3 | 121100002RA0 | Sejmutí ornice a uložení na deponii | m3 | 2.415 |  | 0 | 0 | 0 | 658 | 1589.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.429 | 3.45 |  |  | POL2_0
|  | (4,60*3,5)*0,15 |  | 2.415 | [18 empty] | VV | 0
4 | 132200010RAC | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku | m3 | 5.5161 |  | 0 | 0 | 0 | 738 | 4070.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0593 | 5.84 |  |  | POL2_0
|  | (3,30+3,615+3,30)*0,45*1,2 |  | 5.5161 | [18 empty] | VV | 0
5 | 122100010RAC | Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 10 km, uložení | m3 | 2.415 |  | 0 | 0 | 0 | 456.5 | 1102.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.29525 | 0.71 |  |  | POL2_0
|  | (4,60*3,5)*0,15 |  | 2.415 | [18 empty] | VV | 0
6 | 132101110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | 388 | 4850 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 4.13 |  |  | POL1_0
|  | venější kanalizace: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 25*0,50*1 |  | 12.5 | [18 empty] | VV | 0
7 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 603.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 1.31 |  |  | POL1_0
|  | kanalizace a přeložka vodovodu: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 6,5 |  | 6.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 21424.73 |  | 20112.38 |  | 0 |  | 21.7 |  | 0 |  |  |  | 34.48 |  |  | DIL
8 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 | m3 | 2.268 |  | 0 | 2114.49 | 4795.66 | 590.51 | 1339.28 | 21 | 0 | 2.525 | 5.73 | 0 | 0 |  |  | 0.477 | 1.08 |  |  | POL1_0
|  | patky pro venkovní schodište: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (1,40*0,60*0,90)*3 |  | 2.268 | [18 empty] | VV | 0
9 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 3.6 |  | 0 | 131.51 | 473.44 | 431.49 | 1553.36 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 1.05 | 3.78 |  |  | POL1_0
|  | (((1,40+0,60)*2)*3)*0,30 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
10 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 3.6 |  | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 444.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 1.15 |  |  | POL1_0
11 | 564731111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 10 cm | m2 | 2.52 |  | 0 | 74.48 | 187.69 | 31.02 | 78.17 | 21 | 0 | 0.19695 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 0.06 |  |  | POL1_0
|  | (1,40*0,60)*3 |  | 2.52 | [18 empty] | VV | 0
12 | 274310030RAA | Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění, štěrkopískový podklad 10 cm | m3 | 3.5982 |  | 0 | 2559.12 | 9208.23 | 3240.88 | 11661.33 | 21 | 0 | 2.8443 | 10.23 | 0 | 0 |  |  | 5.8307 | 20.98 |  |  | POL2_0
|  | (3,19+3,615+3,19)*0,40*0,90 |  | 3.5982 | [18 empty] | VV | 0
13 | 273320030RAA | Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění, výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový polštář 25 cm | m3 | 1.4084 |  | 0 | 4799.57 | 6759.71 | 3575.43 | 5035.64 | 21 | 0 | 3.6233 | 5.1 | 0 | 0 |  |  | 5.2738 | 7.43 |  |  | POL2_0
|  | (4,415*3,19)*0,10 |  | 1.4084 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 220345.88 |  | 128929.39 |  | 0 |  | 6.17 |  | 0 |  |  |  | 189.42 |  |  | DIL
14 | 314100001RA0 | Komín z CP, šamotová vložka 140 mm, 1 průduch | m | 2 |  | 0 | 1187.7 | 2375.4 | 747.3 | 1494.6 | 21 | 0 | 0.42778 | 0.86 | 0 | 0 |  |  | 1.6877 | 3.38 |  |  | POL2_0
|  | prodloužení stávajícího komínového tělesa: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
15 | 342170022RAB | Panely stěnové Kingspan FR, min. vlna tl. nad 8 cm, panel KS 1000 FR tl. 120 mm | m2 | 122.1 |  | 0 | 1253.96 | 153108.52 | 611.04 | 74607.98 | 21 | 0 | 0.02761 | 3.37 | 0 | 0 |  |  | 0.82568 | 100.82 |  |  | POL2_0
|  | Dodávka a montáž stěnových panelu vč. oplechování rohu a ukončovací profilů u otvorů. | [20 empty] | POP |  | Dodávka a montáž stěnových panelu vč. oplechování rohu a ukončovací profilů u otvorů.
|  | Obvodové stěny: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 15,79*2 |  | 31.58 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,28*2)*2 |  | 9.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory: : -(2,20*1,50)*4 |  | -13.2 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | Štíty: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 48,45*2 |  | 96.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory: : | [20 empty] | VV | 0
|  | -(2,20*1,50)*3 |  | -9.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2 |  | -1.6 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | Boční stěny vykíře: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 4,60*2 |  | 9.2 | [18 empty] | VV | 0
16 | 342170022RAB | Panely stěnové Kingspan FR, min. vlna tl. nad 8 cm, panel KS 1000 FR tl. 120 mm | m2 | 41.94 |  | 0 | 1253.96 | 52591.08 | 611.04 | 25627.02 | 21 | 0 | 0.02761 | 1.16 | 0 | 0 |  |  | 0.82568 | 34.63 |  |  | POL2_0
|  | stěnový panel tl.120mm vč. olemoví oken a dveří: : | [20 empty] | VV | 0
|  | obvodová stěna přístavby: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (3,30+4,60+3,30)*3,30 |  | 36.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | štíty přístavby: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,49*2 |  | 4.98 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
17 | 347016113R00 | Předstěna SDK, tl.65mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm | m2 | 30.1343 |  | 0 | 193.05 | 5817.43 | 363.95 | 10967.38 | 21 | 0 | 0.01218 | 0.37 | 0 | 0 |  |  | 0.69 | 20.79 |  |  | POL1_0
|  | (3,03+4,155+3,03)*2,95 |  | 30.1343 | [18 empty] | VV | 0
18 | 342263990RV1 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKBi na jedné straně příčky | m2 | 30.1343 |  | 0 | 30.4 | 916.08 | 10.2 | 307.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | 342261111RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | 4.9045 |  | 0 | 360.5 | 1768.07 | 633.5 | 3107 | 21 | 0 | 0.02754 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 1.194 | 5.86 |  |  | POL1_0
|  | přístavba: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (1,18+0,95)*2,95 |  | 6.2835 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvor: : -0,70*1,97 |  | -1.379 | [18 empty] | VV | 0
20 | 342261112RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 5 cm | m2 | 9.0125 |  | 0 | 376.23 | 3390.77 | 648.77 | 5847.04 | 21 | 0 | 0.02933 | 0.26 | 0 | 0 |  |  | 1.225 | 11.04 |  |  | POL1_0
|  | (2,99+1)*2,95 |  | 11.7705 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory: : -(0,70*1,97)*2 |  | -2.758 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
21 | 342263995R00 | Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm | m2 | 9.0125 |  | 0 | 42 | 378.53 | 16.2 | 146 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 | 342091021R00 | Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x UA, 1x opláštění | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2275 | 6825 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3 | 12.9 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 467918.35 |  | 272729.32 |  | 0 |  | 28.59 |  | 0 |  |  |  | 368.55 |  |  | DIL
23 | 434200001RA0 | Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů | m DVČ | 8 |  | 0 | 9030.16 | 72241.28 | 6129.84 | 49038.72 | 21 | 0 | 0.13964 | 1.12 | 0 | 0 |  |  | 5.2213 | 41.77 |  |  | POL2_0
|  | venkovní únikové schodiště: : | [20 empty] | VV | 0
|  | pozn. nacenit dle dílenské dokumentace: : | [20 empty] | VV | 0
|  | délka výstupní čáry: : 8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
24 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | m3 | 7.8396 |  | 0 | 2217.59 | 17385.02 | 962.41 | 7544.91 | 21 | 0 | 2.5251 | 19.8 | 0 | 0 |  |  | 1.448 | 11.35 |  |  | POL1_0
|  | nový železobetonový věněc: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,47*0,30*55,60 |  | 7.8396 | [18 empty] | VV | 0
25 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 | t | 0.3743 |  | 0 | 19186.26 | 7181.42 | 19233.74 | 7199.19 | 21 | 0 | 1.0167 | 0.38 | 0 | 0 |  |  | 27.673 | 10.36 |  |  | POL1_0
|  | uvažováno cca 6,732kg/mb: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 55,60*0,006732 |  | 0.3743 | [18 empty] | VV | 0
26 | 417351111R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení | m | 55.6 |  | 0 | 133.69 | 7433.16 | 507.81 | 28234.24 | 21 | 0 | 0.05242 | 2.91 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 52.26 |  |  | POL1_0
|  | nově žízený ŽB věnec: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (15,55+12,25)*2 |  | 55.6 | [18 empty] | VV | 0
27 | 417351113R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění | m | 55.6 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 6449.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 16.12 |  |  | POL1_0
28 | 444170020RAA | Panely střešní Kingspan FF,jádro vlna tl. nad 8 cm, panel KS 1000 FF tl. d175 mm | m2 | 314.371 |  | 0 | 1135.54 | 356980.85 | 529.66 | 166509.74 | 21 | 0 | 0.01357 | 4.27 | 0 | 0 |  |  | 0.71231 | 223.93 |  |  | POL2_0
|  | Dodávka a montáž střešních panelu. | [20 empty] | POP |  | Dodávka a montáž střešních panelu.
|  | Součástí střechy jsou veškerá oplechování (ke stěně, komínu, nároží...), příslušenství | [20 empty] | POP |  | Součástí střechy jsou veškerá oplechování (ke stěně, komínu, nároží...), příslušenství
|  | (mřížky...) a doplňky (sněhové zachytávače - III Sněhová oblast) | [20 empty] | POP |  | (mřížky...) a doplňky (sněhové zachytávače - III Sněhová oblast)
|  | dané výrobcem střešní krytiny !!!! | [20 empty] | POP |  | dané výrobcem střešní krytiny !!!!
|  | Hlavní střecha vč. přístavby: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,25*8,32 |  | 18.72 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,40*8,32 |  | 19.968 | [18 empty] | VV | 0
|  | 10,60*8,32 |  | 88.192 | [18 empty] | VV | 0
|  | 12,44*7,65 |  | 95.166 | [18 empty] | VV | 0
|  | 6,50*11,80 |  | 76.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,75*7,50 |  | 5.625 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | Střecha nad vrtupem: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
29 | 416061112R00 | Kazeta Gyptone Base 31, hrana A, bez izolace | m2 | 11.81 |  | 0 | 567.03 | 6696.62 | 378.97 | 4475.64 | 21 | 0 | 0.00965 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5.91 |  |  | POL1_0
|  | m.č.113-116: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 7,90+1,39+1,50+1,02 |  | 11.81 | [18 empty] | VV | 0
30 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 11.81 |  | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 3277.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.58 | 6.85 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 26977.54 |  | 16085.6 |  | 0 |  | 28.55 |  | 0 |  |  |  | 25.36 |  |  | DIL
31 | 564761111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm | m2 | 37.5 |  | 0 | 146.2 | 5482.5 | 49.3 | 1848.75 | 21 | 0 | 0.38625 | 14.48 | 0 | 0 |  |  | 0.028 | 1.05 |  |  | POL1_0
32 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 37.5 |  | 0 | 38.25 | 1434.38 | 217.25 | 8146.88 | 21 | 0 | 0.0739 | 2.77 | 0 | 0 |  |  | 0.452 | 16.95 |  |  | POL1_0
|  | nový přístupový chodník k přístavbě: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 37,50 |  | 37.5 | [18 empty] | VV | 0
33 | 916561111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 | m | 49 |  | 0 | 151.61 | 7428.89 | 121.39 | 5948.11 | 21 | 0 | 0.12501 | 6.13 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 6.86 |  |  | POL1_0
34 | 59245110R | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | m2 | 38.625 |  | 0 | 233 | 8999.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.129 | 4.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | viz kladení + 3% prořez: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 37,50*1,03 |  | 38.625 | [18 empty] | VV | 0
35 | 597072102RT1 | Žlab odvodňovací MEADRAIN SV 1000, dl.1000 mm, A15, světlá šířka 100 mm, výška 150-200 mm, spád 0,5% | kus | 2 |  | 0 | 1816.07 | 3632.14 | 70.93 | 141.86 | 21 | 0 | 0.0945 | 0.19 | 0 | 0 |  |  | 0.24782 | 0.5 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1639.58 |  | 4032.17 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  | 10.7 |  |  | DIL
36 | 612472101RAC | Omítka stěn vnitřní Hasit třívrstvá, postřik, jádro 650 tl. 15 mm, štuk 160, lešení | m2 | 12.905 |  | 0 | 127.05 | 1639.58 | 312.45 | 4032.17 | 21 | 0 | 0.0304 | 0.39 | 0 | 0 |  |  | 0.82928 | 10.7 |  |  | POL2_0
|  | Oprav omítek stav. stěny (fasády) v přístavbě: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 4,45*2,90 |  | 12.905 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 2386.38 |  | 2648.02 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 5.52 |  |  | DIL
37 | 622319510R00 | Izolace suterénu Weber XPS tl. 50 mm, bez PÚ | m2 | 11.2 |  | 0 | 213.07 | 2386.38 | 236.43 | 2648.02 | 21 | 0 | 0.00603 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.493 | 5.52 |  |  | POL1_0
|  | zateplení na zakl. pasy: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (3,30+4,60+3,30)*1 |  | 11.2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2538.72 |  | 2399.12 |  | 0 |  | 1.17 |  | 0 |  |  |  | 5.58 |  |  | DIL
38 | 632441014R00 | Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm | m2 | 11.83 |  | 0 | 214.6 | 2538.72 | 161.4 | 1909.36 | 21 | 0 | 0.09923 | 1.17 | 0 | 0 |  |  | 0.42212 | 4.99 |  |  | POL1_0
|  | přístavba: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 7,90+1,04+1,39+1,50 |  | 11.83 | [18 empty] | VV | 0
39 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů | m2 | 11.83 |  | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 489.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.59 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 176434.16 |  | 49318.24 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0.13 |  |  |  | 78.75 |  |  | DIL
40 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 | m2 | 3.3 |  | 0 | 21.9 | 72.27 | 136.1 | 449.13 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0.04 | 0.13 |  |  | 0.373 | 1.23 |  |  | POL1_0
|  | Demontáž stávajícího plastového okna: : | [20 empty] | VV | 0
|  | pozice D2: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,20*1,50 |  | 3.3 | [18 empty] | VV | 0
41 | 766670012RAI | Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2, pouze montáž, okno ve specifikaci | kus | 3 |  | 0 | 125.86 | 377.58 | 1059.14 | 3177.42 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.7229 | 8.17 |  |  | POL2_0
42 | 766670013RAI | Okno plastové jednokřídlové typové plochy 3,3 m2, pouze montáž, okno ve specifikaci | kus | 8 |  | 0 | 225.86 | 1806.88 | 1139.14 | 9113.12 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 2.7229 | 21.78 |  |  | POL2_0
43 | 61143646R | Okno plastové 3křídlové 220x150 cm O/OS, bezpečnostní sklo CONNEX | kus | 1 |  | 0 | 10675 | 10675 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pozice O2: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
44 | 61143646R | Okno plastové 3křídlové 220x150 cm O/OS, bezpečnostní sklo CONNEX | kus | 5 |  | 0 | 10675 | 53375 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pozice O2b: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
45 | 61143646R | Okno plastové 3křídlové 220x150 cm O/OS, bezpečnostní sklo CONNEX | kus | 1 |  | 0 | 10675 | 10675 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pozice O3: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
46 | 61143565.AR | Okno plastové Rehau 100 x 240 cm pevné FIX bílé | kus | 1 |  | 0 | 2680 | 2680 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Pozice O4: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
47 | 61143580R | Okno plastové 1křídlové profil Rehau 60x60 cm OS | kus | 1 |  | 0 | 2621 | 2621 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Pozice O1: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
48 | 766660110RAA | Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm, "Hasil", dřevěné plné, PB 30, 80/197 | kus | 1 |  | 0 | 11618.9 | 11618.9 | 4181.1 | 4181.1 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 3.5105 | 3.51 |  |  | POL2_0
|  | pozice D10: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
49 | 766660111RAA | Dveře protipožární jednokřídlové šířky 100 cm, "Hasil", dřevěné plné, PB 30, 100/197 | kus | 1 |  | 0 | 11618.9 | 11618.9 | 12181.1 | 12181.1 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 3.5105 | 3.51 |  |  | POL2_0
|  | pozice D7: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
50 | 61143790.AR | Dveře vchodové plast ROPLASTO 900x2200 otevíravé | kus | 1 |  | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Pozice D5: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
51 | 786614364R00 | Předokenní roleta,do překladu, el.pohon, 220x150cm | kus | 7 |  | 0 | 8039.79 | 56278.53 | 2390.21 | 16731.47 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 4.995 | 34.97 |  |  | POL1_0
52 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 2 |  | 0 | 656.7 | 1313.4 | 1108.3 | 2216.6 | 21 | 0 | 0.03055 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 3.72 |  |  | POL1_0
53 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm | kus | 1 |  | 0 | 821.7 | 821.7 | 1268.3 | 1268.3 | 21 | 0 | 0.03405 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 1.86 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 48199.13 |  | 41431.87 |  | 0 |  | 10.57 |  | 0 |  |  |  | 65.32 |  |  | DIL
54 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 25 |  | 0 | 372.8 | 9320 | 328.2 | 8205 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 13.75 |  |  | POL1_0
|  | nová venkovní ležatá kanalizace: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 17+2+6 |  | 25 | [18 empty] | VV | 0
55 | 894431313RBI | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná, dno KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t | kus | 1 |  | 0 | 5909.01 | 5909.01 | 340.99 | 340.99 | 21 | 0 | 0.03848 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 1.3381 | 1.34 |  |  | POL1_0
56 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 6 |  | 0 | 366.16 | 2196.96 | 874.84 | 5249.04 | 21 | 0 | 1.1322 | 6.79 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 10.17 |  |  | POL1_0
|  | kanalizace: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 25*0,60*0,4 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
57 | 831210010RAA | Vodovod z trub litinových DN 80, hloubka 1,2 m | m | 22 |  | 0 | 1398.78 | 30773.16 | 1256.22 | 27636.84 | 21 | 0 | 0.16592 | 3.65 | 0 | 0 |  |  | 1.8208 | 40.06 |  |  | POL2_0
|  | Hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, s naložením přebytku po zásypu (0,12 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí v otevřeném výkopu z trub litinových tlakových hrdlových, dodávka a montáž tvarovek jednoosých (1 kus/10 m potrubí), dodávka a montáž šoupátek s osazením zemní soupravy (1 kus/20 m potrubí), tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním. | [20 empty] | POP |  | Hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, s naložením přebytku po zásypu (0,12 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí v otevřeném výkopu z trub litinových tlakových hrdlových, dodávka a montáž tvarovek jednoosých (1 kus/10 m potrubí), dodávka a montáž šoupátek s osazením zemní soupravy (1 kus/20 m potrubí), tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.
|  | přeložka stávajícího vodovodu: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 22 |  | 22 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 871.16 |  | 169328.71 |  | 0 |  | 0.04 |  | 49.15 |  |  |  | 367.8 |  |  | DIL
58 | 962100013RA0 | Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných | m3 | 8.38 |  | 0 | 30.41 | 254.84 | 2829.59 | 23711.96 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.01 | 1.95 | 16.34 |  |  | 7.1318 | 59.76 |  |  | POL2_0
|  | Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných vč. přesunu a likvidace na skladce. | [20 empty] | POP |  | Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných vč. přesunu a likvidace na skladce.
|  | vybourání parapetu okna ve zděné stěně tl.450mm: : | [20 empty] | VV | 0
|  | pozice B1: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,68 |  | 0.68 | [18 empty] | VV | 0
|  | pozice B13: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 7,7 |  | 7.7 | [18 empty] | VV | 0
59 | 962300011RA0 | Bourání komínů z cihel s jedním průduchem | m | 7.7 |  | 0 | 0 | 0 | 1013 | 7800.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.60156 | 4.63 |  |  | 2.6797 | 20.63 |  |  | POL2_0
|  | vybourání nadstropní části komínu - 2ks vč. odvozu a likvidace: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,40 |  | 3.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 4,30 |  | 4.3 | [18 empty] | VV | 0
60 | 762900065RA0 | Demontáž dřevotřískových podlah, vč. podkladního roštu | m2 | 197.79 |  | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 16199 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 6.92 |  |  | 0.18748 | 37.08 |  |  | POL2_0
|  | Odstranění nášlapné vrstva z cementotřískové desky 8mm vč. podkladního roštu tepelné izolace. | [20 empty] | POP |  | Odstranění nášlapné vrstva z cementotřískové desky 8mm vč. podkladního roštu tepelné izolace.
|  | 197,79 |  | 197.79 | [18 empty] | VV | 0
61 | 762812811R00 | Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm | m2 | 197.79 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 9217.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 2.77 |  |  | 0.1 | 19.78 |  |  | POL1_0
|  | 197,79 |  | 197.79 | [18 empty] | VV | 0
62 | 950900030RA0 | Demontáž krovu s krytinou z pozinkovaného plechu | m2 | 240.6345 |  | 0 | 0 | 0 | 393 | 94569.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0627 | 15.09 |  |  | 0.79222 | 190.64 |  |  | POL2_0
|  | Demontáž krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytiny. Demontované hmoty nejsou určeny pro další použití. Pokud by se uvažovalo s dalším využitím demontovaných hmot je nutné cenu zvýšit v důsledku zvýšené pracnosti o cca 30 %. | [20 empty] | POP |  | Demontáž krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytiny. Demontované hmoty nejsou určeny pro další použití. Pokud by se uvažovalo s dalším využitím demontovaných hmot je nutné cenu zvýšit v důsledku zvýšené pracnosti o cca 30 %.
POP
|  | 1. Měrnou jednotkou je metr čtvereční půdorysné plochy střechy včetně přesahů. | [20 empty] | POP |  | 1. Měrnou jednotkou je metr čtvereční půdorysné plochy střechy včetně přesahů.
|  | půdorysná plocha: : | [20 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | pozice B10: : | [20 empty] | VV | 0
|  | hlavní střecha: : 16,35*14,15 |  | 231.3525 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | pozice B11: : | [20 empty] | VV | 0
|  | vstup: : 2,60*3,57 |  | 9.282 | [18 empty] | VV | 0
63 | 762900010RA0 | Demontáž dřevěných stěn včetně obložení | m2 | 53.64 |  | 0 | 11.49 | 616.32 | 218.51 | 11720.88 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.03 | 0.055 | 2.95 |  |  | 0.54118 | 29.03 |  |  | POL2_0
|  | vybourání konstrukce štítů: : | [20 empty] | VV | 0
|  | pozice B12: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 53,64 |  | 53.64 | [18 empty] | VV | 0
64 | 766900020RAB | Demontáž obložení podhledů, z palubek | m2 | 18.6 |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 4910.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01898 | 0.35 |  |  | 0.55886 | 10.39 |  |  | POL2_0
|  | 15,50*0,60*2 |  | 18.6 | [18 empty] | VV | 0
65 | 976044311RV0 | Vybourání beton šachet průř. nad 0,36 m2 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.1 |  |  | 0.49 | 0.49 |  |  | POL1_0
|  | vybourání stávající betonové šachty: : | [20 empty] | VV | 0
|  | pozice B7: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 38.61 |  | 723.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 2.2 |  |  | DIL
66 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 3.3 |  | 0 | 11.7 | 38.61 | 219.3 | 723.69 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.04 | 0.13 |  |  | 0.668 | 2.2 |  |  | POL1_0
|  | vysekání drážky ve fasádě pro kanalizaci z 2. NP: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,30 |  | 3.3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20178.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.25 |  |  | DIL
67 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 69.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 291.5 | 20178.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.307 | 21.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5098.21 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 4.83 |  |  | DIL
68 | 711140012RAA | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x Bitagit 40 mineral V 60 S 40 | m2 | 17.5023 |  | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 4996.91 | 21 | 0 | 0.0058 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.26669 | 4.67 |  |  | POL2_0
|  | přístavba: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (4,415+0,60)*(3,190+0,30) |  | 17.5023 | [18 empty] | VV | 0
69 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.1015 |  | 0 | 0 | 0 | 998 | 101.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.16 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 12580.81 |  | 6433.25 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  | 13.49 |  |  | DIL
70 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 11.81 |  | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 452.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0.94 |  |  | POL1_0
|  | m.č.113-116: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 7,90+1,39+1,50+1,02 |  | 11.81 | [18 empty] | VV | 0
71 | 28376253R | Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 60 mm | m2 | 12.991 |  | 0 | 191.4 | 2486.48 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | viz montáž - prořez 10%: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 11,81*1,10 |  | 12.991 | [18 empty] | VV | 0
72 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 36.96 |  | 0 | 5.43 | 200.69 | 75.47 | 2789.37 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.161 | 5.95 |  |  | POL1_0
|  | vložení tepelné izolace dle skladby SO5: : | [20 empty] | VV | 0
|  | obvodová stěna přístavby: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (3,30+4,60+3,30)*3,30 |  | 36.96 | [18 empty] | VV | 0
73 | 63151408R | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 120 mm | m2 | 40.656 |  | 0 | 216 | 8781.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0048 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 36,96*1,10 |  | 40.656 | [18 empty] | VV | 0
74 | 713134211RK2 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana Jutafol N 110 speciál | m2 | 40.656 |  | 0 | 27.35 | 1111.94 | 71.35 | 2900.81 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 5.69 |  |  | POL1_0
|  | 36,96*1,10 |  | 40.656 | [18 empty] | VV | 0
75 | 713191100R00 | Položení separační fólie | m2 | 12.98 |  | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 290.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.91 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP-přístavba: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 11,80*1,1 |  | 12.98 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 155000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
76 | 720000001RA0 | Dodávka a montáž zdravotechniky, viz přiloha rozpočet ZTI | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 155000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1269.64 |  | 782.36 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | DIL
77 | 721242111R00 | Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm | kus | 2 |  | 0 | 634.82 | 1269.64 | 391.18 | 782.36 | 21 | 0 | 0.0758 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 189520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.06 |  |  | DIL
78 | 728000001RV0 | Dodávka a montáž vzduchotechniky, viz přiloha rozpočet VZT - větrání kuchyně. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189520 | 189520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.064 | 5.06 |  |  | POL1_0
|  | viz samostatní rozpočet vzduchotechniky: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 83154.52 |  | 105853.86 |  | 0 |  | 6.06 |  | 0 |  |  |  | 166.03 |  |  | DIL
79 | 762332130RT2 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/22 | m | 310.75 |  | 0 | 218.59 | 67926.84 | 285.41 | 88691.16 | 21 | 0 | 0.01793 | 5.57 | 0 | 0 |  |  | 0.453 | 140.77 |  |  | POL1_0
|  | Dodávka a montáž střešních vaznic: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 17*17 |  | 289 | [18 empty] | VV | 0
|  | 7,25*3 |  | 21.75 | [18 empty] | VV | 0
80 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 8.2 |  | 0 | 1201 | 9848.2 | 142 | 1164.4 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
81 | 762911111R00 | Impregnace řeziva máčením Bochemit QB | m2 | 211.31 |  | 0 | 10.03 | 2119.44 | 4.27 | 902.29 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Impregnace řeziva: : | [20 empty] | VV | 0
|  | ((0,12+0,22)*2)*310,75 |  | 211.31 | [18 empty] | VV | 0
82 | 762342202RT2 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm | m2 | 70.32 |  | 0 | 46.36 | 3260.04 | 109.14 | 7674.72 | 21 | 0 | 0.00413 | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 0.208 | 14.63 |  |  | POL1_0
|  | podkladí rošt pro oplechování podbití střech: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 70,32 |  | 70.32 | [18 empty] | VV | 0
83 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 6.0681 |  | 0 | 0 | 0 | 1223 | 7421.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.751 | 10.63 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 27371.11 |  | 89447.5 |  | 0 |  | 1.05 |  | 0.23 |  |  |  | 165.77 |  |  | DIL
84 | 764352010RA0 | Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový | m | 47 |  | 0 | 78.56 | 3692.32 | 359.44 | 16893.68 | 21 | 0 | 0.00266 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0.6512 | 30.61 |  |  | POL2_0
|  | K7: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 47 |  | 47 | [18 empty] | VV | 0
85 | 764454010RAD | Odpadní trouby z Pz plechu kruhové, průměru 150 mm | m | 29.6 |  | 0 | 131.82 | 3901.87 | 366.68 | 10853.73 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0.66016 | 19.54 |  |  | POL2_0
|  | K6: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 29,6 |  | 29.6 | [18 empty] | VV | 0
86 | 764410010RAA | Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 250 mm | m | 20.45 |  | 0 | 58.94 | 1205.32 | 415.06 | 8487.98 | 21 | 0 | 0.00301 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.81642 | 16.7 |  |  | POL2_0
|  | K5: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,20*9 |  | 19.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | K2: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,65*1 |  | 0.65 | [18 empty] | VV | 0
87 | 764430010RAB | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm | m | 57 |  | 0 | 73.27 | 4176.39 | 398.73 | 22727.61 | 21 | 0 | 0.00342 | 0.19 | 0 | 0 |  |  | 0.77814 | 44.35 |  |  | POL2_0
|  | Okapový plech mezi KZS a stěnovým sendvičovým panelem: : | [20 empty] | VV | 0
|  | K9: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (12,95+15,55)*2 |  | 57 | [18 empty] | VV | 0
88 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových | m | 42.2 |  | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 3667.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00464 | 0.2 |  |  | 0.16208 | 6.84 |  |  | POL2_0
|  | pozice D9: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 42,2 |  | 42.2 | [18 empty] | VV | 0
89 | 764900040RA0 | Demontáž odpadních trub | m | 8.5 |  | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 497.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.03 |  |  | 0.10596 | 0.9 |  |  | POL2_0
|  | pozice D5: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 8,50 |  | 8.5 | [18 empty] | VV | 0
90 | 764321260R00 | Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 1000mm | m | 70.32 |  | 0 | 204.71 | 14395.21 | 374.29 | 26320.07 | 21 | 0 | 0.00793 | 0.56 | 0 | 0 |  |  | 0.666 | 46.83 |  |  | POL1_0
|  | oplechování podbití střechy: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 17,09+10,59+7,24 |  | 34.92 | [18 empty] | VV | 0
|  | štíty: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 8,25*2 |  | 16.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | vikýř: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 6,30*2 |  | 12.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | přístavba: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,15*2 |  | 6.3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 7388 |  | 3722 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  | 8.45 |  |  | DIL
91 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 754 | 754 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.63 | 1.63 |  |  | POL1_0
92 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 631 | 631 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 1.45 |  |  | POL1_0
93 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 653 | 1306 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 3 |  |  | POL1_0
94 | 61160111R | Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 70x197 bílé | kus | 2 |  | 0 | 1046 | 2092 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pozice D1 a D2: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
95 | 61160113R | Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 90x197 bílé | kus | 1 |  | 0 | 1046 | 1046 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0175 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pozice D6: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
96 | 611653603R | Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm lak bílý | kus | 1 |  | 0 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pozice D8: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
97 | 766665911R00 | Překování dveří na opačnou stranu kompletizovaných | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1031 | 1031 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.37 | 2.37 |  |  | POL1_0
|  | Úprava stávajícího dveřního křídla: : | [20 empty] | VV | 0
|  | pozice D9: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 6413.59 |  | 8604 |  | 0 |  | 0.95 |  | 0 |  |  |  | 16.52 |  |  | DIL
98 | 771570014RA0 | D+M dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm | m2 | 12.4215 |  | 0 | 516.33 | 6413.59 | 692.67 | 8604 | 21 | 0 | 0.07614 | 0.95 | 0 | 0 |  |  | 1.3296 | 16.52 |  |  | POL2_0
|  | m.č. 113-116: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (7,90+1,39+1,50+1,04)*1,05 |  | 12.4215 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 15065.96 |  | 17026.52 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  | 31.96 |  |  | DIL
99 | 781475114RA0 | Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm | m2 | 26.32 |  | 0 | 563.8 | 14839.22 | 620.2 | 16323.66 | 21 | 0 | 0.01728 | 0.45 | 0 | 0 |  |  | 1.1619 | 30.58 |  |  | POL2_0
|  | přístavba: : | [20 empty] | VV | 0
|  | ((3,020+4,015)*2)*1,5 |  | 21.105 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,02*2*1,50 |  | 9.06 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,17*1,50 |  | 1.755 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1*2)*1,50 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(0,70*1,50)*3 |  | -3.15 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,00*1,50)*2 |  | -3 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,5*2,20 |  | -1.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,50 |  | -1.35 | [18 empty] | VV | 0
100 | 781670114RA0 | Obklad parapetu, tmel Mapei, šířka do 15 cm | m | 2.8 |  | 0 | 80.98 | 226.74 | 251.02 | 702.86 | 21 | 0 | 0.00244 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.49309 | 1.38 |  |  | POL2_0
|  | 2,20+0,60 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 422.92 |  | 1701.72 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 3.38 |  |  | DIL
101 | 784450025RA0 | Malba ze směsi Remal na SDK, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 25.114 |  | 0 | 16.84 | 422.92 | 67.76 | 1701.72 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 3.38 |  |  | POL2_0
|  | přístavba: : | [20 empty] | VV | 0
|  | ((3,020+4,015)*2)*1,15 |  | 16.1805 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,02*2*1,15 |  | 6.946 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,17*1,15 |  | 1.3455 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,17*2,60 |  | 3.042 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1*2)*1,15 |  | 2.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(0,70*0,50)*3 |  | -1.05 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,00*0,50)*2 |  | -1 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,20 |  | -2.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,50 |  | -0.45 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 5200 |  | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
102 | R-003 | Dodávka a montáž , přenosných hasících přístrojů | ks | 4 |  | 0 | 1300 | 5200 | 280 | 1120 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | PHP 34 A: : 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | PHP 21 A: : 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | PHP 55 B: : 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 5671.16 |  | 186908.84 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  | 73.82 |  |  | DIL
103 | 784000001RA0 | Dodávka a montáž elektroinstalace, viz příloha rozpočet elekto. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
104 | 210200020RAA | Hromosvod | kompl | 1 |  | 0 | 5671.16 | 5671.16 | 36908.84 | 36908.84 | 21 | 0 | 0.12292 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 73.817 | 73.82 |  |  | POL2_0
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 882660.5 |  | 292809.1 |  | 0 |  | 22.1 |  | 0 |  |  |  | 395.94 |  |  | DIL
105 | 430862007R00 | Křivka cenová druhá, hmotnost do 15000 kg | kg | 16161 |  | 0 | 0.2 | 3232.2 | 10 | 161610 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0162 | 261.81 |  |  | POL1_0
|  | Montáž materiálu – nosná ocelová konstrukce přístavby, nadstavby stávajícího objektu – hrubý materiál- nosné profily a příčné vazby- nosné profily příčných táhel – pás. 100x10mm- délka cca L = 12,46m | [20 empty] | POP |  | Montáž materiálu – nosná ocelová konstrukce přístavby, nadstavby stávajícího objektu – hrubý materiál- nosné profily a příčné vazby- nosné profily příčných táhel – pás. 100x10mm- délka cca L = 12,46m
|  | Nosná ocelová konctrukce: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 14203+1469 |  | 15672 | [18 empty] | VV | 0
|  | Příčné vazby-nosné profily příčných táhel: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 489 |  | 489 | [18 empty] | VV | 0
106 | 430862002R00 | Křivka cenová druhá, hmotnost do 750 kg | kg | 5935 |  | 0 | 0.34 | 2017.9 | 14.66 | 87007.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0226 | 134.13 |  |  | POL1_0
|  | - Šroubované montážní spoje – hlavní montážní spoje – spojovací čelní desky, atd. | [20 empty] | POP |  | - Šroubované montážní spoje – hlavní montážní spoje – spojovací čelní desky, atd.
|  | - Modulové osy 1 - 7- příčné vazby – hmotnost hlavních montážních šroubovaných nosných spojů. | [20 empty] | POP |  | - Modulové osy 1 - 7- příčné vazby – hmotnost hlavních montážních šroubovaných nosných spojů.
|  | - Střecha – přístavba- hlavní nosné prvky – trámy, průvlaky, nosníky – spoje šroubované montážní | [20 empty] | POP |  | - Střecha – přístavba- hlavní nosné prvky – trámy, průvlaky, nosníky – spoje šroubované montážní
|  | - Střecha – nadstavba včetně přístavby stávajícího objektu- střešní ztužidla – rozpěry, diagonály – spoje šroubované montážní | [20 empty] | POP |  | - Střecha – nadstavba včetně přístavby stávajícího objektu- střešní ztužidla – rozpěry, diagonály – spoje šroubované montážní
|  | - Stěny – stěnové podélné ztužidla nadstavby a přístavby stávajícího objektu- spoje šroubované montážní | [20 empty] | POP |  | - Stěny – stěnové podélné ztužidla nadstavby a přístavby stávajícího objektu- spoje šroubované montážní
|  | - Kotvení nosné ocelové konstrukce nadstavby, přístavby stávajícího objektu – hlavní kotevní prvky- kotevní šrouby, patní desky, výztuhy, atd. | [20 empty] | POP |  | - Kotvení nosné ocelové konstrukce nadstavby, přístavby stávajícího objektu – hlavní kotevní prvky- kotevní šrouby, patní desky, výztuhy, atd.
|  | modulová osa 1: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 577 |  | 577 | [18 empty] | VV | 0
|  | modulová osa 2: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 311 |  | 311 | [18 empty] | VV | 0
|  | modulová osa 3: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 282 |  | 282 | [18 empty] | VV | 0
|  | modulová osa 4,5: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 544 |  | 544 | [18 empty] | VV | 0
|  | modulová osa 6: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 297 |  | 297 | [18 empty] | VV | 0
|  | modulová osa 7: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 588 |  | 588 | [18 empty] | VV | 0
|  | střecha přístavby: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 350 |  | 350 | [18 empty] | VV | 0
|  | střecha nadstavba: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1500 |  | 1500 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 700 |  | 700 | [18 empty] | VV | 0
|  | kotvení nosné ocel.kce. moduové osy 1-7: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 786 |  | 786 | [18 empty] | VV | 0
107 | 31171322.AR | Kotva pro chem.kotvení , např.CH M24x300/65GV | kus | 75 |  | 0 | 312 | 23400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Kotevní šrouby – lepené chemické kotvy HILTI HIT-RE 500 + HAS-E-F(R ) nebo HVA-E-F – M 24-8.8 | [20 empty] | POP |  | Kotevní šrouby – lepené chemické kotvy HILTI HIT-RE 500 + HAS-E-F(R ) nebo HVA-E-F – M 24-8.8
108 | 13486315R | Dodávka oceli profilované, jakost oceli 11 375 | t | 22.096 |  | 0 | 25650 | 566762.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 22.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | viz výkaz materiálu O.K.: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 22,096 |  | 22.096 | [18 empty] | VV | 0
109 | 13890101RVL | Přirážka za pozinkování ocelových výrobků | kg | 22096 |  | 0 | 13 | 287248 | 2 | 44192 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 16161+5935 |  | 22096 | [18 empty] | VV | 0
[21 empty] | 15 | 21
END

## příloha ZTI
Název : | MŠ Podlesí - Zateplení objektu - Přístavba kuchyně - Oprava střechy - Půdní vestavba | Číslo zakázky :
172018
Objekt : | SO 01 Mateřská škola Podlesí | Číslo dokumentu:
| D.1.4.1 Zdravotechnika | 172018 - D.1.4.1 - 02
| Vodovod |  |  |  | 0 |  | 0
Pol. | Název, zkrácený popis | Dodavatelský standard | MJ | Počet | mat. | mat. celkem | práce | práce celkem
| Potrubí z PP-RCT EVO SDR 9 ( studená voda - PWC) vč. tvarovek - spojování polyfúzním svařováním, vč. uchycení potrubí | EKOPLASTIK
| DN/OD 20 |  | m | 6 |  | 0 |  | 0
| DN/OD 25 |  | m | 30 |  | 0 |  | 0
| DN/OD 32 |  | m | 22 |  | 0 |  | 0
| DN/OD 40 |  | m | 18 |  | 0 |  | 0
| DN/OD 50 |  | m | 14 |  | 0 |  | 0
| Potrubí z PP-RCT EVO SDR 9 ( teplá voda, cirkulace TV - PWH) vč. tvarovek - spojování polyfúzním svařováním, vč. uchycení potrubí | EKOPLASTIK
| DN/OD 20 |  | m | 64 |  | 0 |  | 0
| DN/OD 25 |  | m | 31 |  | 0 |  | 0
| DN/OD 32 |  | m | 17 |  | 0 |  | 0
| DN/OD 40 |  | m | 18 |  | 0 |  | 0
| Izolace potrubí - veškeré potrubí studené vody | MIREL
polyetylenovou izolací Mirelon tl. 9 mm
| PP ø 20 x 2,3 |  | m | 6 |  | 0 |  | 0
| PP ø 25 x 2,8 |  | m | 30 |  | 0 |  | 0
| PP ø 32 x 3,6 |  | m | 22 |  | 0 |  | 0
| PP ø 40 x 4,5 |  | m | 18 |  | 0 |  | 0
| Izolace potrubí TV, CTV polyetylénovou izolací | MIREL
| PP ø 20 x 2,3 tl. 15 mm |  | m | 64 |  | 0 |  | 0
| PP ø 25 x 2,8 tl. 20 mm |  | m | 31 |  | 0 |  | 0
| PP ø 32 x 3,6 tl. 20 mm |  | m | 17 |  | 0 |  | 0
| PP ø 40 x 4,5 tl. 25 mm |  | m | 18 |  | 0 |  | 0
| Podpěrný pozinkovaný žlab |  | m | 73 |  | 0 |  | 0
| Cirkulační čerpadlo TV Grundfos UP 15-14 COMFORT s fcí AUTOadapt | GRUNDFOS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Mísící baterie ESBE VTA 322 - 3/4"( 20-43oC) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Kulový kohout GIACOMINI | GIACOMINI
| DN 15 |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0
| DN 20 |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| DN 25 |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| DN 32 |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| DN 40 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Vodoměr Qn 3,5 ( dod. VaK VM) |  | kpl | 1 |  | 0
| Zpětná klapka, PN 10, závitová |  |  |  |  | 0
| DN 50 |  | ks | 1 |  | 0
| Zpětná klapka DN 15 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Filtr DN 15 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Expanzní tlaková nádoba s atestem pro pitnou vodu Reflex DD 8/10 + Flowjet |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Rohový ventil - DN 15 |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
| Pojistný ventil se zp. klapkou DN 32, otev. přetlak 6 bar |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Kulový kohout s nástavcem pro hadici DN 20 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Vypouštěcí kohout DN 20 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Manometr ø 100 mm, 0-10bar |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Požární prostup pro vodovodní potrubí ( požární tmel) |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| Zednické výpomoci |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Proplach, desinfekce potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Napojení na stáv. rozvody vody |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN/OD 50 |  | m | 220 |  | 0 |  | 0
| Kanalizace v objektu |  |  |  | 0 |  | 0
pod ± 0,00
Odpadní potrubí z PVC-KG ( vč. tvarovek)
| DN 100 |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
| DN 150 |  | m | 4 |  | 0 |  | 0
nad ± 0,00
Odpadní potrubí z PP-HT ( vč. tvarovek a uchycení)
| DN 40 |  | m | 5 |  | 0 |  | 0
| DN 50 |  | m | 9 |  | 0 |  | 0
| DN 100 |  | m | 21 |  | 0 |  | 0
| Kontrolní dvířka 200x200mm |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Požární prostup pro kanalizační potrubí ( požární tmel) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Zednické výpomoci |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Tlakové zkoušky kanalizace do DN 100 |  | m | 40 |  | 0 |  | 0
| Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0
| WC závěsné |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| závěsný komplet |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| zvukově izol. souprava |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Ovládací tlačítko |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Sedátko k WC |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Umyvadlo se zápach. uzávěrkou |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Sada upevnění umyvadla |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| Umyvadlová baterie stojánková |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Umyvadlová baterie stojánková, prodloužená ovládací páka ( m.č. 113) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Umyvátko se zápach. uzávěrkou |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Sada upevnění umyvadla |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Umyvadlová baterie METALIA 55, ramínko 150mm |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Poznámka
Dřez je uvažován v dodávce kuchyňské linky vč. sifonu
Upřesnění výběru zařizovacích předmětů a baterií bude provedeno na základě dohody mezi dodavatelem a investorem
CELKEM : |  |  |  |  | 0 |  | 0
CELKEM ZDRAVOTECHNIKA : |  |  |  |  | 0

## příloha VZT
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Pol. | Název, zkrácený popis | MJ | Výrobce | Počet | Cena/MJ | Celkem
| 1 - Větrání kuchyně |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Rekuperační vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostředí Skříň: Pozinkovaný galvanický plech lakovaný práškovou barvou s šedobílé kombinaci Parametry: 200 m3/h při 170Pa Ventilátory: dozadu zahnuté ventilátory s EC motory Filtrace přívodního vzduchu: G4 Vestavěný elektrický předehřev vzduchu: 750W Deskový rekuperátor: protiproudý hliníkový výměník s účinností až 94% s bypassem Ovládání a regulace: Regulace otáček čtyřstupňová, 4 přednastavené týdení režimy, z nichž jeden umožňuje automatický provoz od čidla vlhkosti, vestavného senzoru VOC (volitelné příslušenství) nebo nadřazeného analogového signálu 0-10 V Příkon: 87W/230V Připojovací rozměr: DN 125 | ks |  | 1 |  | 0
1.10.1 | Kulisový tlumič hluku kruhový Velikost: d160/900 | ks | 1 | 3 |  | 0
1.11.1 | Výřivá vyústka přívodní Průtok: max. 200 m3/h/40dB(A) Připojovací průměr: DN 160 Barva: bílá Umístění vyústky: pod podhledem | ks | 1 | 1 |  | 0
1.11.2 | Vyústka čtyřhranná 300x75 Průtok: max. 50 m3/h Regulace: R1 Barva: hliník | ks | 1 | 4 |  | 0
1.17.1 | Ćtyřhranná protidešťová žaluzie sací rozměr: 300x300/DN200 materiál: pozink barva: dle požadavku investora | ks | 1 | 1 |  | 0
1.17.2 | Ćtyřhranná protidešťová žaluzie výfuková rozměr: 300x300/DN200 materiál: pozink barva: dle požadavku investora | ks | 1 | 1 |  | 0
| Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou, tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK. Izolace bude osazena na tepelné izolaci z minerální vaty tl. 100mm, na které nebude provedeno oplechování (spodní strana potrubí) tak, aby bylo zabráněno vniknutí vody z exteriéru do minerální vaty | m2 | 42 | 4 |  | 0
| Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506 | m2 |  | 25 |  | 0
| Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. | kg |  | 5 |  | 0
| Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). | kg |  | 5 |  | 0
| Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. | kg |  | 1 |  | 0
| Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým lakem. | m2 |  | 1 |  | 0
| Pomocné lešení pro montáž vzduchotechnického zařízení | soub. |  | 1 |  | 0
| Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízění č. 1 | soubor |  | 1 |  | 0
| Zprovoznění - kompletní zprovoznění systému VZT | soubor |  | 1 |  | 0
| HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod |  | 5 |  | 0

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže - začátek | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()
Astra
DEHN
Kovoblesk Opava
Nezařazené
PCS
SCHRACK silnoproud CZ
TESLA STROPKOV-Čechy
Tremis Lovosice

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
Elektromontáže - začátek | [7 empty] | 0
Svítidla Kancelářská MODUS IBP 3000-KN, 1x 23W | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidla Kancelářská MODUS IBP 3000-KN, 1x 23W | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidlo na Schodiště - MODUS BRSB TP 44, 14W, nástěnné | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, uni | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČE "TANGO"
3558-A02340 2-pól.vyp.(2) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3558-A05340 sériov.přep.(5) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3558-A06340 střídav.přep.(6) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ˇžaluziový | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
5519A-A02357 B 2p+PE | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
H07V-K 2.5 mm2 , pevně | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
H07V-K 4 mm2 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KP68/2 73x30 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč plastový na omítku 36 modulů | [6 empty] | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
LTN-10B-1 -10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-16B-1 -16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-6B-1 -6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
LTN-25B-3 -25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava hlavního rozvaděče v přízemí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidla do přípravny MODUS IBP 3000-KN, 1x 23W | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidlo na WC - MODUS BRSB TP 44, 14W, nástěnné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44
3558A-06940 B střídavý přepínač | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44
5518A-2999 B 2p+PE, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
H07V-K 2.5 mm2 , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
H07V-K 4 mm2 , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KP68/2 73x30 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
LHD40x20 hranatá | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně, pro odsávání | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI
S10JPD1103 10A,500V,IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Domácí BUS VIDEO a AUDIO telefony
4FP 211 44.2 Domácí HandsFree Videotelefon (stříbrný) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
03: Audio/Video vstupní systémy
03A: Barevný video vrátník KB - KC
KB-3MRD Hlavní stanice barevného videosystému 3-5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektrické zámky
4FN 877 02 Zámek elektrický s pákou na mechan. odblokování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Síťové zdroje k BUS video-audiosystému
4FP 672 59 Síťový napáječ pro Color BUS videosystém | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Moduly tlačítkových tabel BUS VIDEO KARAT
4FN 231 07 Modul vrátného 2 tl. EV VIDEO KARAT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice pod omítku
4FA 249 56 Krabice pro 2 rám | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HB1583E000 Kabel BELDEN 1583E U/UTP Cat.5e PVC, šedá barva | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava pro domácí telefon, montáž a zprovoznění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
Nátěr zemnícího pásku | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ
JV1,0 1m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
JV01,0_ 0,5m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Stojan
pro JP (malý/ 350) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV23 na plechovou střechu | ks | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
PV32 na kovové konstrukce | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV21c na ploch.střechy-plast-štěrk | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV41 pro FeZn20x3 do zdiva | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SU univerzální | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
SUA univerzální | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
SZa zkušební | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
SOa okapová | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
štítek pro označení svodu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
tvarování mont.dílu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Výkopy pro zemnící pásek | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava povrchu po výkopech | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Přístavba,nadstavba MŠ Podlesí
Projekt | D.1.4.2 Elektroinstalace
Investor | Město Valašské Meziříčí
Z. č. | 03/2019
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Jiří Zelinka
Kontroloval
Datum | 01.10.2019
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5