## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | MŠ Podlesí NADSTAVBA
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Valašské Meziříčí |  |  |  | IČ: | 00304387
|  |  | Náměstí 7/5 |  |  |  | DIČ: | CZ00304387
|  | 75701 | Valašské Meziříčí
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Martin Dvorský
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 2536328.42 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2022-03-18
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 2536328.42 | 532629 | 3068957.42 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 2536328.42 | 532629 | 3068957.42 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | MŠ Podlesí ETAPA 2 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 57662.22 |  | 117741.3 |  | 0 |  | 4.48 |  | 0 |  |  |  | 196.45 |  |  | DIL
1 | 347016111R00 | Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm | m2 | 140.3924 |  | 0 | 158.05 | 22189.02 | 398.95 | 56009.55 | 21 | 0 | 0.01207 | 1.69 | 0 | 0 |  |  | 0.69 | 96.87 |  |  | POL1_0
|  | skladba SO4: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 15,17*1,88 |  | 28.5196 | [18 empty] | VV | 0
|  | 11,17*3,68 |  | 41.1056 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,97+1,97)*1,88 |  | 7.4072 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory: : -(2,20*1,50)*4 |  | -13.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | skladba SO5 - štíty: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 43,23*2 |  | 86.46 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory: : -(2,20*1,50)*3 |  | -9.9 | [18 empty] | VV | 0
2 | 342263990RV1 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, RB na jedné straně příčky | m2 | 140.3924 |  | 0 | 30.4 | 4267.93 | 10.2 | 1432 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | 342013321RT1 | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm, izolace tloušťky 80 mm, EI 60 | m2 | 47.014 |  | 0 | 485.63 | 22831.41 | 804.37 | 37816.65 | 21 | 0 | 0.04785 | 2.25 | 0 | 0 |  |  | 1.287 | 60.51 |  |  | POL1_0
|  | příčka SDK tl.150mm: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 37,65 |  | 37.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,40*3,415)*2 |  | 16.392 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory: : | [20 empty] | VV | 0
|  | - (0,80*1,97)*3 |  | -4.728 | [18 empty] | VV | 0
|  | -2*1,15 |  | -2.3 | [18 empty] | VV | 0
4 | 342263996R00 | Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm | m2 | 47.014 |  | 0 | 69.5 | 3267.47 | 27.5 | 1292.89 | 21 | 0 | 0.002 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | 342091021R00 | Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x UA, 1x opláštění | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 2275 | 11375 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3 | 21.5 |  |  | POL1_0
6 | 342262411R00 | Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm | m2 | 4.325 |  | 0 | 488.81 | 2114.1 | 992.19 | 4291.22 | 21 | 0 | 0.05164 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 1.981 | 8.57 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 202: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,945*1 |  | 2.945 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 203: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,38*1 |  | 1.38 | [18 empty] | VV | 0
7 | 342012123R00 | Příčka SDK tl. 75 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5 | m2 | 4.376 |  | 0 | 356.57 | 1560.35 | 619.43 | 2710.63 | 21 | 0 | 0.02567 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0.99 | 4.33 |  |  | POL1_0
|  | 2,40*2,48 |  | 5.952 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory: : -0,80*1,97 |  | -1.576 | [18 empty] | VV | 0
8 | 342012221R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm | m2 | 4.717 |  | 0 | 303.57 | 1431.94 | 596.43 | 2813.36 | 21 | 0 | 0.02578 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.99 | 4.67 |  |  | POL1_0
|  | SDK příčka v 1.NP mezi schodišťovým ramenem a místností: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,78*2,65 |  | 4.717 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 204191.89 |  | 369682.11 |  | 0 |  | 7.28 |  | 0 |  |  |  | 646.5 |  |  | DIL
9 | 447113122RZ1 | Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF tl.12,5, bez dodávky a montáže izolace | m2 | 203.7595 |  | 0 | 187.58 | 38221.21 | 694.42 | 141494.67 | 21 | 0 | 0.01326 | 2.7 | 0 | 0 |  |  | 1.23 | 250.62 |  |  | POL1_0
|  | Podhled: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 4,25*15,17 |  | 64.4725 | [18 empty] | VV | 0
|  | (4,25*2)*2 |  | 17 | [18 empty] | VV | 0
|  | 5,10*15,17 |  | 77.367 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,60*11,10 |  | 39.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | obklad stěn vikýře: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,48*2 |  | 4.96 | [18 empty] | VV | 0
10 | 416022121R00 | Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 | m2 | 14.06 |  | 0 | 189.56 | 2665.21 | 552.44 | 7767.31 | 21 | 0 | 0.01236 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 13.36 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 202: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 4,22 |  | 4.22 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 203: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,11 |  | 3.11 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 204: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 6,73 |  | 6.73 | [18 empty] | VV | 0
11 | 342264516RS1 | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 600x600 mm, typ SP, požární odolnost EW 30 | kus | 4 |  | 0 | 5168.62 | 20674.48 | 1126.38 | 4505.52 | 21 | 0 | 0.01334 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 1.79 | 7.16 |  |  | POL1_0
12 | 416021125R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 15 mm | m2 | 171.45 |  | 0 | 269.07 | 46132.05 | 608.93 | 104401.05 | 21 | 0 | 0.01599 | 2.74 | 0 | 0 |  |  | 1 | 171.45 |  |  | POL1_0
|  | sádrokartonový podhled 1.NP: : | [20 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101: : 11,14 |  | 11.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102: : 1,20 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 103: : 5,39 |  | 5.39 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 104: : 18,71 |  | 18.71 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 105: : 24,53 |  | 24.53 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 106: : 12,55 |  | 12.55 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 107: : 5,68 |  | 5.68 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 108: : 12,24 |  | 12.24 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 109: : 4,68 |  | 4.68 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 110: : 35,63 |  | 35.63 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 111: : 26,71 |  | 26.71 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 112: : 12,99 |  | 12.99 | [18 empty] | VV | 0
13 | 416051261R00 | Dvouúr.ocel.rošt,1x Rigiton RL8-15-20 tl.12,5, mineralní izolace 50mm | m2 | 110.94 |  | 0 | 869.83 | 96498.94 | 1005.17 | 111513.56 | 21 | 0 | 0.01456 | 1.62 | 0 | 0 |  |  | 1.838 | 203.91 |  |  | POL1_0
|  | Širokopásmový akustický podhled vč. dodávky a montáže izolace tl. 80mm | [20 empty] | POP |  | Širokopásmový akustický podhled vč. dodávky a montáže izolace tl. 80mm
|  | Akusticky podhled: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 110,94 |  | 110.94 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1905.75 |  | 4686.75 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  | 12.44 |  |  | DIL
14 | 612472101RAC | Omítka stěn vnitřní Hasit třívrstvá, postřik, jádro 650 tl. 15 mm, štuk 160, lešení | m2 | 15 |  | 0 | 127.05 | 1905.75 | 312.45 | 4686.75 | 21 | 0 | 0.0304 | 0.46 | 0 | 0 |  |  | 0.82928 | 12.44 |  |  | POL2_0
|  | 1,10*3 |  | 3.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,45*4*5,75 |  | 10.35 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,45*3 |  | 1.35 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 49423.98 |  | 28142.72 |  | 0 |  | 21.29 |  | 0 |  |  |  | 60.05 |  |  | DIL
15 | 632441046RT3 | Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.55 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030 | m2 | 175.53 |  | 0 | 281.57 | 49423.98 | 118.93 | 20875.78 | 21 | 0 | 0.12128 | 21.29 | 0 | 0 |  |  | 0.2921 | 51.27 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 201: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 147,37 |  | 147.37 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 202: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 6,73 |  | 6.73 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 203: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,11 |  | 3.11 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 204: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 13,97 |  | 13.97 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 206: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 4,35 |  | 4.35 | [18 empty] | VV | 0
16 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů | m2 | 175.53 |  | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 7266.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 8.78 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 8600.66 |  | 6124.34 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 10.16 |  |  | DIL
17 | 766670012RAI | Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2, pouze montáž, okno ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 | 125.86 | 125.86 | 1059.14 | 1059.14 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.7229 | 2.72 |  |  | POL2_0
18 | 61143075R | Okno plastové jednodílné 200 x 115 cm P, bezpečnostní sklo CONNEX | kus | 1 |  | 0 | 5220 | 5220 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pozice O5: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
19 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm | kus | 4 |  | 0 | 813.7 | 3254.8 | 1266.3 | 5065.2 | 21 | 0 | 0.02897 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 7.44 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 184.28 |  | 21884.43 |  | 0 |  | 0 |  | 2.68 |  |  |  | 47.05 |  |  | DIL
20 | 962200011RAB | Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm | m2 | 3 |  | 0 | 15.84 | 47.52 | 347.16 | 1041.48 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.261 | 0.78 |  |  | 0.98488 | 2.95 |  |  | POL2_0
|  | vybourání vč. přesunu a likvidace na skladku: : | [20 empty] | VV | 0
|  | dělící příčka tl.150mm v 1. NP: : | [20 empty] | VV | 0
|  | pozice B5: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
21 | 972950001RA0 | Vybourání otvorů ve stropu dřevěném trámovém | m2 | 8.6363 |  | 0 | 11.49 | 99.23 | 2368.51 | 20455.16 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.2112 | 1.82 |  |  | 5.0086 | 43.26 |  |  | POL2_0
|  | Vyříznutí otvoru v dřevěné nášlapné vrstvě podlahy, demontáž palubek tloušťky do 32 mm s polštáři, odstranění násypu tloušťky do 10 cm, vyříznutí otvoru v záklopu, demontáž podbíjení stropu z prken tloušťky do 35 mm s omítkou. | [20 empty] | POP |  | Vyříznutí otvoru v dřevěné nášlapné vrstvě podlahy, demontáž palubek tloušťky do 32 mm s polštáři, odstranění násypu tloušťky do 10 cm, vyříznutí otvoru v záklopu, demontáž podbíjení stropu z prken tloušťky do 35 mm s omítkou.
|  | prostup pro schodiště: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,225*7,05 |  | 8.6363 | [18 empty] | VV | 0
22 | 762822810R00 | Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2 | m | 9.8 |  | 0 | 3.83 | 37.53 | 39.57 | 387.79 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.008 | 0.08 |  |  | 0.086 | 0.84 |  |  | POL1_0
|  | stropní trámy: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 7*1,40 |  | 9.8 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 38.61 |  | 723.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 2.2 |  |  | DIL
23 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 3.3 |  | 0 | 11.7 | 38.61 | 219.3 | 723.69 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.04 | 0.13 |  |  | 0.668 | 2.2 |  |  | POL1_0
|  | vysekání drážky ve fasádě pro kanalizaci z 2. NP: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,30 |  | 3.3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9839.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.36 |  |  | DIL
24 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 33.7557 |  | 0 | 0 | 0 | 291.5 | 9839.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.307 | 10.36 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 65872.35 |  | 52488.53 |  | 0 |  | 0.97 |  | 0 |  |  |  | 111.13 |  |  | DIL
25 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 175.53 |  | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 6722.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 14.04 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 201: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 147,37 |  | 147.37 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 202: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 6,73 |  | 6.73 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 203: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,11 |  | 3.11 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 204: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 13,97 |  | 13.97 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 206: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 4,35 |  | 4.35 | [18 empty] | VV | 0
26 | 28375705R | Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm, tl. 40 mm | m3 | 7.2318 |  | 0 | 3190 | 23069.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | prořez 3%: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (175,53*0,04)*1,03 |  | 7.2318 | [18 empty] | VV | 0
27 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 140.39 |  | 0 | 5.43 | 762.32 | 75.47 | 10595.23 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.161 | 22.6 |  |  | POL1_0
|  | předstěny: : | [20 empty] | VV | 0
|  | skladba SO4 a SO5: : 140,39 |  | 140.39 | [18 empty] | VV | 0
28 | 63151408R | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 120 mm | m2 | 147.4095 |  | 0 | 216 | 31840.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0048 | 0.71 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | předstěny: : | [20 empty] | VV | 0
|  | skladba SO4 a SO5: : 140,39*1,05 |  | 147.4095 | [18 empty] | VV | 0
29 | 713134211RK2 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana Jutafol N 110 speciál | m2 | 154.429 |  | 0 | 27.35 | 4223.63 | 71.35 | 11018.51 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 21.62 |  |  | POL1_0
|  | předstěny: : | [20 empty] | VV | 0
|  | skladba SO4 a SO5: : 140,39*1,10 |  | 154.429 | [18 empty] | VV | 0
30 | 713111211RK2 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N 110 speciál | m2 | 218.6795 |  | 0 | 27.33 | 5976.51 | 90.67 | 19827.67 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 39.36 |  |  | POL1_0
|  | Podhled: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 0 | [20 empty] | VV
|  | 4,25*15,17 |  | 64.4725 | [18 empty] | VV | 2
|  | (4,25*2)*2 |  | 17 | [18 empty] | VV | 2
|  | 5,10*15,17 |  | 77.367 | [18 empty] | VV | 2
|  | 3,60*11,10 |  | 39.96 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1 | [20 empty] | VV
|  | 198,7995*1,10 |  | 218.6795 | [18 empty] | VV | 0
31 | 713191100R00 | Položení separační fólie | m2 | 193.05 |  | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 4324.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 13.51 |  |  | POL1_0
|  | 2.NP: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 175,50*1,1 |  | 193.05 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 155000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
32 | 720000001RA0 | Zařizovací předměty | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 155000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 24790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
36 | 728000001RV0 | Dodávka a montáž vzduchotechniky, -podtlakové větrání WC 2.NP | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24790 | 24790 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | viz samostatní rozpočet vzduchotechniky: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 999.7 |  | 579500.3 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 6.42 |  |  | DIL
37 | 731000000R00 | Dodávka a montáž ÚT, viz samostatný rozpočet | soubor | 1 | 0 | 0 | 999.7 | 999.7 | 579500.3 | 579500.3 | 21 | 0 | 0.02132 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 6.42 | 6.42 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 49400.48 |  | 70617.72 |  | 0 |  | 3.11 |  | 0 |  |  |  | 144.2 |  |  | DIL
38 | 762822130RT2 | Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 16/24 | m | 6.8 |  | 0 | 262.34 | 1783.91 | 115.66 | 786.49 | 21 | 0 | 0.01952 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0.244 | 1.66 |  |  | POL1_0
|  | provedení stropní výměny: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,90 |  | 2.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,90 |  | 3.9 | [18 empty] | VV | 0
39 | 762510020RAI | Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná, pouze montáž, desky ve specifikaci | m2 | 174.5925 |  | 0 | 6.02 | 1051.05 | 250.48 | 43731.93 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.50917 | 88.9 |  |  | POL2_0
|  | 14,85*12,25 |  | 181.9125 | [18 empty] | VV | 0
|  | schodiště: : -7,32 |  | -7.32 | [18 empty] | VV | 0
40 | 60726014.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm | m2 | 179.8277 |  | 0 | 199.17 | 35816.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 2.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | viz montáž - prořez 3%: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 174,59*1,03 |  | 179.8277 | [18 empty] | VV | 0
41 | 762712130RT2 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20 | m | 47.3 |  | 0 | 215.54 | 10195.04 | 376.46 | 17806.56 | 21 | 0 | 0.01918 | 0.91 | 0 | 0 |  |  | 0.679 | 32.12 |  |  | POL1_0
|  | Dodávka a montáž imitace krovu v interiéru u schodiště: : | [20 empty] | VV | 0
|  | vaznice D1: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 5,8*2 |  | 11.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | vaznice D2: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,45*6 |  | 8.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | sloupek E1: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,90*6 |  | 17.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | pásky F1: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,20*8 |  | 9.6 | [18 empty] | VV | 0
42 | 762085140R00 | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | m | 47.3 |  | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 4479.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 16.08 |  |  | POL1_0
43 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 0.68 |  | 0 | 815 | 554.2 | 16 | 10.88 | 21 | 0 | 0.0291 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
44 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 3.1092 |  | 0 | 0 | 0 | 1223 | 3802.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.751 | 5.44 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 11170.34 |  | 7123.06 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  | 14.45 |  |  | DIL
45 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 631 | 2524 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 5.8 |  |  | POL1_0
46 | 61160112R | Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 80x197 bílé | kus | 4 |  | 0 | 1590 | 6360 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D3: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | D3p: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | D4: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
47 | 766690010RAB | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 30 cm | m | 15.4 |  | 0 | 312.36 | 4810.34 | 298.64 | 4599.06 | 21 | 0 | 0.00372 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.56138 | 8.65 |  |  | POL2_0
|  | T1: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,20*7 |  | 15.4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 75143.24 |  | 46380.76 |  | 0 |  | 1.12 |  | 0 |  |  |  | 45.41 |  |  | DIL
48 | 434200002RA0 | Schodiště s ocel. nosnou konstrukcí, dřev.stupnice | m DVČ | 5.8 |  | 0 | 7255.8 | 42083.64 | 4564.2 | 26472.36 | 21 | 0 | 0.11842 | 0.69 | 0 | 0 |  |  | 3.7321 | 21.65 |  |  | POL2_0
49 | 767200001RA0 | Zábradlí schodištové, madlo, nátěry | m | 23.8 |  | 0 | 1241.58 | 29549.6 | 768.42 | 18288.4 | 21 | 0 | 0.01808 | 0.43 | 0 | 0 |  |  | 0.99851 | 23.76 |  |  | POL2_0
|  | Dodávka a montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva (10 kg/m zábradlí), | [20 empty] | POP |  | Dodávka a montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva (10 kg/m zábradlí),
|  | Dodávka a montáž dřevěných průběžných zábradlí v 2.NP, nátěr zábradlí syntetický základní a dvojnásobný vrchní, nátěr madla lazurovacím lakem dvojnásobný s napuštěním. | [20 empty] | POP |  | Dodávka a montáž dřevěných průběžných zábradlí v 2.NP, nátěr zábradlí syntetický základní a dvojnásobný vrchní, nátěr madla lazurovacím lakem dvojnásobný s napuštěním.
|  | schodiště: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 5,80*2 |  | 11.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | ochoz: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 5,45*2+1,30 |  | 12.2 | [18 empty] | VV | 0
50 | 6735001.RV | Ochranná síť PA/40/2 mm, bílá | m2 | 27 |  | 0 | 130 | 3510 | 60 | 1620 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | ochoz: : | [20 empty] | VV | 0
|  | ((5,45+1,30)*2)*2 |  | 27 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 7326.72 |  | 9828.99 |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  |  | 18.87 |  |  | DIL
51 | 771570014RA0 | D+M dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm | m2 | 14.19 |  | 0 | 516.33 | 7326.72 | 692.67 | 9828.99 | 21 | 0 | 0.07614 | 1.08 | 0 | 0 |  |  | 1.3296 | 18.87 |  |  | POL2_0
|  | m.č.202: : 6,73 |  | 6.73 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č.203: : 3,11 |  | 3.11 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.c.206: : 4,35 |  | 4.35 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 116128.82 |  | 50190.56 |  | 0 |  | 1.21 |  | 0 |  |  |  | 98.73 |  |  | DIL
52 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 161.34 |  | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 11358.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.147 | 23.72 |  |  | POL1_0
53 | 585603111R | PCI Pericem® 515, samonivelační stěrka | kg | 822.834 |  | 0 | 23.84 | 19616.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | spotřeba 1,7kg/m2 a tl.1mm: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (161,34*3)*1,7 |  | 822.834 | [18 empty] | VV | 0
54 | 776570020RAI | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, pouze položení, koberec ve specifikaci | m2 | 161.34 |  | 0 | 84.71 | 13667.11 | 207.79 | 33524.84 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.39714 | 64.07 |  |  | POL2_0
|  | m.č. 201: : 147,37 |  | 147.37 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 204: : 13,97 |  | 13.97 | [18 empty] | VV | 0
55 | 776270400RT1 | Lepení podlah textilních na stupnice a podstupnice, pouze lepení - koberec ve specifikaci | m | 22.8 |  | 0 | 18.22 | 415.42 | 232.78 | 5307.38 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 10.94 |  |  | POL1_0
|  | 1,20*19 |  | 22.8 | [18 empty] | VV | 0
56 | 69741092R | Koberec střižená smyčka Capitool new šíře 4 m, 100% PA | m2 | 171.372 |  | 0 | 481 | 82429.93 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | m.č. 201: : 147,37 |  | 147.37 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 204: : 13,97 |  | 13.97 | [18 empty] | VV | 0
|  | schody: : | [20 empty] | VV | 0
|  | (0,44*1,20)*19 |  | 10.032 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 19444.48 |  | 22069.76 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  | 41.44 |  |  | DIL
57 | 781475114RA0 | D+M obklad vnitřní keram., tmel, do 30 x 30 cm | m2 | 33.885 |  | 0 | 563.8 | 19104.36 | 620.2 | 21015.48 | 21 | 0 | 0.01728 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | 1.1619 | 39.37 |  |  | POL2_0
|  | m.č.202: : | [20 empty] | VV | 0
|  | ((2,945+2,40)*2)*1,50 |  | 16.035 | [18 empty] | VV | 0
|  | - (0,80*1,50)*2 |  | -2.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | - 0,60*2,00 |  | -1.2 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | m.č.203: : | [20 empty] | VV | 0
|  | ((1,35+2,40)*2)*1,50 |  | 11.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,80*1,5 |  | -1.2 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 206: : | [20 empty] | VV | 0
|  | ((1,80+2,40)*2)*1,50 |  | 12.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,80*1,50 |  | -1.2 | [18 empty] | VV | 0
58 | 781670114RA0 | Obklad parapetu, tmel Mapei, šířka do 15 cm | m | 4.2 |  | 0 | 80.98 | 340.12 | 251.02 | 1054.28 | 21 | 0 | 0.00244 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.49309 | 2.07 |  |  | POL2_0
|  | 2,20+2 |  | 4.2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 664.28 |  | 3372.08 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 7.32 |  |  | DIL
59 | 783626020R00 | Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování | m2 | 21.47 |  | 0 | 30.94 | 664.28 | 157.06 | 3372.08 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.341 | 7.32 |  |  | POL1_0
|  | natěr imitace krovu v interieru: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 21,47 |  | 21.47 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 5836.61 |  | 23485.09 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  | 46.58 |  |  | DIL
60 | 784450025RA0 | Malba ze směsi Remal na SDK, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 346.5923 |  | 0 | 16.84 | 5836.61 | 67.76 | 23485.09 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 46.58 |  |  | POL2_0
|  | příčky: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 4,37*2 |  | 8.74 | [18 empty] | VV | 0
|  | 47,014*2 |  | 94.028 | [18 empty] | VV | 0
|  | obklady: : | [20 empty] | VV | 0
|  | -33,88 |  | -33.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | předstěny: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,40*15,17 |  | 21.238 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,40*2)*2 |  | 5.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3*11,16 |  | 33.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | štíty: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 31,98*2 |  | 63.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | podhledy: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,39*15,17 |  | 51.4263 | [18 empty] | VV | 0
|  | (3,39*2)*2 |  | 13.56 | [18 empty] | VV | 0
|  | 110,94 |  | 110.94 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory: : | [20 empty] | VV | 0
|  | - (2,20*1,50)*5 |  | -16.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | - 0,80*2 |  | -1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | - (2,20*1)*2 |  | -4.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 346.5923 | [18 empty] | VV | 1
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
61 | R-002 | Vybavení pohybové místnosti - předpoklad | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 29.39 |  |  | DIL
62 | 784000001RA0 | Napojení na stávající rozvody | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
POP
|  | Elektroinstalace je obsažena v ETAPĚ 1 | [20 empty] | POP |  | Elektroinstalace je obsažena v ETAPĚ 1
63 | 210201001R00 | Demontáž a zpětná montáž přisazených svítidel, Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní | kus | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 9707 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.86433 | 29.39 |  |  | POL1_0
|  | pozice D1: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 34 |  | 34 | [18 empty] | VV | 0
[21 empty] | 15 | 21
END

## příloha ZTI
Název : | MŠ Podlesí - Zateplení objektu - Přístavba kuchyně - Oprava střechy - Půdní vestavba | Číslo zakázky :
172018
Objekt : | SO 01 Mateřská škola Podlesí | Číslo dokumentu:
| D.1.4.1 Zdravotechnika | 172018 - D.1.4.1 - 02
| Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0
Pol. | Název, zkrácený popis | Dodavatelský standard | MJ | Počet | mat. | mat. celkem | práce | práce celkem
| WC závěsné dětské |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
| závěsný komplet |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
| zvukově izol. souprava |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Ovládací tlačítko |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Sedátko k WC |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Umyvadlo se zápach. uzávěrkou - dětské |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Sada upevnění umyvadla |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
| Stojánkový ventil k Ud |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Výlevka plastová NIKOLL, vč. odkládacího roštu, sifonu | NIKOLL | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Baterie nástěnná jednopáková k výlevce s prodlouženým ramínkem |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Poznámka
Dřez je uvažován v dodávce kuchyňské linky vč. sifonu
Upřesnění výběru zařizovacích předmětů a baterií bude provedeno na základě dohody mezi dodavatelem a investorem
CELKEM : |  |  |  |  | 0 |  | 0
CELKEM ZDRAVOTECHNOKA : |  |  |  |  | 0

## příloha VZT
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Pol. | Název, zkrácený popis | MJ | Výrobce | Počet | Cena/MJ | Celkem
| 2 - Podtlakové větrání |  |  |  |  | 0
| Potrubní nástěnný ventilátor do vnitřního prostředí Parametry: 50 m3/h při 100Pa Příkon: 19W/230V Připojovací rozměr: DN 100 Příslušenství: - časově nastavitelný doběh - zpětná klapka | ks |  | 1 |  | 0
| Výfuková žaluzie samotížná - připojení DN 100 - materiál: plast - barva: bílá | kpl |  | 1 |  | 0
| Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506 | m2 |  | 2 |  | 0
| Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. | kg |  | 1 |  | 0
| Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). | kg |  | 1 |  | 0
| Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. | kg |  | 1 |  | 0
| Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým lakem. | m2 |  | 1 |  | 0
| Pomocné lešení pro montáž vzduchotechnického zařízení | soub. |  | 1 |  | 0
| Montáž VZT zař. č. 2 - kompletní montáž zařízění č. 2 | soubor |  | 1 |  | 0
| Zprovoznění - kompletní zprovoznění systému VZT | soubor |  | 1 |  | 0
| HZS - zař. č. 2 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod |  | 5 |  | 0

## Specifikace Topení
Pozice | Název | Výrobce | Měrná jednotka | Počet | Cena jednotková | Cena | Montáž % | Montáž kč | Cena s montáží
Zdrojová část
H1 | Nástěnný kondenzační kotel s dotykovým displejem, výměník tepla s vysokou účinností s technologií AluPlus, Q při 80/60°C= 33,7kW, Q při 50/30°C=5,4-35kW, rozsah modulace 1:10 účinnost 96,5-101,8, ZP=3,63m3/h, 1N-230V, 50Hz, P=18-97W, energetická třída A+ |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
H2 | Opětovná montáž Stávající expanzní nádoba, objem 35 litrů, PN6 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
H3 | Hydraulický vyrovnávač Q=2,5m3/h, tělo DN100, hrdla DN 6/4" |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
H4 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem, MODUL 80, PN 6, Tmax=105°C, l=1100mm, 2x konzola 50/80,l=420-670, izolace PUR 150, Hrdla: 2x5/4", 2x3/4", 2x1", 4x návarek 1/2", 2x návarek 3/4" - vypouštění |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
H5 | Oběhové čerpadlo elektronicky řízené, rozteč připojení 130mm, Q=0,86m3/h, H=4,95m, 1N-230V, 50Hz, P=50W, energetická účinnost EEI≤0,2, připojení příruby G6/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
H6 | Oběhové čerpadlo elektronicky řízené, rozteč připojení 130mm, Q=1,06m3/h, H=5,6m, 1N-230V, 50Hz, P=50W, energetická účinnost EEI≤0,2, připojení příruby G6/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
H7 | Stacionární ohřívače vody s otevřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin, objem 155 litrů, Q=8,9kW, doba ohřevu o dt25°C = 34min, trvalý výkon při dt25°C=359 l/h, ZP=1,06m3/h, připojení vody 3/4", připojení plynu 1/2", odtah spalin 80mm, výška ohřívače 1510mm, spotřebič B23 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SV1, SV2 | sada3-cestný ventil závitový + pohon, PN16, DN20, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C, Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily, Pohon, 230V, 400N, 3-bodový, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regulace: 1x Regulační přístroj s venkovním čidlem 2x Modul pro směšovaný okruh, vč. Čidla 1x Čidlo do THR 2x Programovatelný prostorový termostat (týdenní program) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Spalinová kaskáda DN110: Koleno s kontrolním otvorem DN110 x 87 - 2ks Trubka DN110 s odbočkou DN110 - 2ks Trubka DN110 délky 1000mm - 2ks Kontrolní kus s odvodem kondenzátu DN110 + Sifon 1ks Koleno Ø 80, 87° - 1ks Trubka Ø 80 délky 500mm - 4ks |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Komín DN110: Komínová zděř + kryt zděře - 1ks Patní koleno s podpěrou - 1ks Kontrolní kus přímý - 1ks Komínový poklop - 1ks Závěsná objímka - 1ks Objímka distanční - 5ks Trubka - 10m |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Pojistný ventil DN 1/2"x3/4"KD, otev.přetlak 3bar |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Kulový kohout pro zajištění expanzní nádoby )uzamykatelný a vypouštěcí) DN3/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Kulový kohout, DN 1/2" |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Kulový kohout, DN 3/4" |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Kulový kohout, DN 1" |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Filtr hrubý DN 3/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Filtr hrubý DN 1" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 3/4" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Zpětný ventil 3/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Zpětný ventil 1" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2" |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 3/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2" |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Teploměr o průměru 100 mm, 0-120°C, vč. návarku a jímky |  | kpl | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Tlakoměr prům. 100mm rozsah: 0 - 600kPa včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem, 1 m připojovacího potrubí DN15 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" včetně jímky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Šroubení 3/4", topenářské, pozink |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Šroubení 5/4", topenářské, pozink |  | kpl | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Potrubí z měděných trub spojovaných pájením nebo lisováním (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.)
| 22x1,5 |  | m | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 28x1,5 |  | m | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 35x1,5 |  | m | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu
| pro 22 tl. 20mm |  | m | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| pro 28 tl. 30mm |  | m | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| pro 35 tl. 30mm |  | m | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerálního vlákna lamelová rohož s hliníkovou úpravou na povrchu, pro armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| tl. 20mm |  | m2 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Štítky pro popis zařízení a armatur |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) |  | kg | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Rozvod ÚV
Deskové otopné těleso s napojením ze spodu s integrovanou vložkou výšky 500mm
| 10/500/400 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 22/500/1200 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 20/500/1800 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 22/500/1800 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Trubkové otopné těleso 4x možnost napojení
| 1220x450 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou a s automatickým omezením průtoku, DN15, přímé provedení |  | ks | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN15, provedení přímé |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Uzavírací a regulační radiátorové šroubení, DN15, provedení přímé |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Termostatická hlavice – zabezpečený model pro veřejné prostory. Pevnost termostatické hlavice v ohybu min. 1000N |  | ks | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Konzoly pro uchycení do stěny - souprava stěnové konzoly jednoduché (2x konzola, šrouby) |  | sada | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Stěnové konzoly pro trubková tělesa, Upevňovací sada Ø20/40 |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Rozdělovač pro podlahové vytápění s automatickou regulací průtoku, tělo nerezová ocel 1.4301, DN 1", Možnost: omezení průtoku, uzavírání, napouštění, vypouštění, proplachování, odvzdušnění, 9 okruhů |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Připojovací sada se směšovací stanicí s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem, rozteč 130mm pro regulaci teploty přívodu. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Skříně pro rozdělovače, Montáž do stěny, hloubka 110-150 mm. Velikost skříně - 5 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Trubka 16x2,0 PE-Xb s protikyslíkovou úpravou |  | m | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Potrubí z měděných trub spojovaných pájením nebo lisováním (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.)
| 15x1 |  | m | 68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 18x1 |  | m | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 22x1,5 |  | m | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 28x1,5 |  | m | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu
| pro 15 tl. 20mm |  | m | 68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| pro 18 tl. 20mm |  | m | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| pro 22 tl. 20mm |  | m | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| pro 28 tl. 30mm |  | m | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Systémová deska rozteč 50mm |  | m2 | 160 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Dilatační páska |  | m | 180 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Štítky pro popis zařízení a armatur |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) |  | kg | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Napojení na NTL plynovod
| Napojení na stávající potrubí NTL plynu DN25 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Kulový kohout pro rozvody zemního plynu, DN 1/2" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Kulový kohout pro rozvody zemního plynu, DN 3/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Šroubení 1/2" , včetně těsnění |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Šroubení 3/4" , včetně těsnění |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Tlakoměr prům.100 mm rozsah: 0 - 5kPa, včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem, 1m připojovacího potrubí DN 15 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.).
| DN 15 |  | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| DN 20 |  | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| DN 25 |  | m | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Nátěr ocelového potrubí, 1x základní, 2x vrchní email žlutý |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Štítky pro označení média |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) |  | kg | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Odvzdušnění, zkoušky, revize, zprovoznění |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Demontáže
| Demontáž stávajícího kotle |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Demontáže potrubí plynu a ústředního vytápění v suterénu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Demontáž stávajícího odkouření |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Společné
| Protipožární tmel 310ml |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Lehké pracovní lešení 8m2 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Revize spalinové cesty |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Proplachy systému topení, napuštění a odvzdušnění, tlaková zkouška, zaregulování a zprovoznění |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0