Národní program obnovy, výzva č. NPO 1/2022

- Popis stávajícího stavu – specifikace počtu svítidel určených k výměně:

| Název RVO-rozvaděče - ulice umístění | Počet světelných bodů / svítidla v okruhu současný stav [ks] |
| --- | --- |
| R 28 Rožnovská 25 | 47 / 47 |
| R 33 Štěpánov 1147 | 85 / 85 |
| R 40 Podlesí - dolní trafo | 64 / 66 |
| R 64 Luční 1339 | 36 / 39 |
| R 129 Kouty 27 sauna | 56 / 63 |
| CELKEM SVÍTIDEL: | 288 / 300 |

K jednotlivým větvím:

R 28 – světelných bodů (SB) celkem  47 na nich je 47 svítidel, z toho je 43 svítidel VO a 4x přechodové, bez výměny budou 2x přechodové. K výměně 45 svítidel. Stožáry bez výměny.

R 33 – SB je 85, na nich je 85 svítidel VO, není žádné přechodové,  33 ks svítidel VO je již nově vyměněno (rok 2017 a 2018). K výměně 52 ks svítidel.    Návrh na výměnu stožárů – 5 kusů.

Předpoklad, že dojde k doplnění světelných bodů (světelně tech výpočet)

R 40 – SB celkem 64,na nich je 66 svítidel, z toho 64 svítidel VO a 2 ks přechodové, 11 ks svítidel VO je již vyměněno (rok 2019), bez výměny budou i 2x přechodové.(rok 2019). K výměně 53 ks svítidel.    Návrh na výměnu stožárů – 9 kusů.

Předpoklad, že dojde k doplnění světelných bodů (světelně tech výpočet)

R 64 – SB celkem 36, na nich je 39 svítidel VO, není žádné přechodové. Na třech sloupech jsou vždy dvě svítidla – budou nahrazeny jen jedním svítidlem. K výměně 36 ks svítidel.   Návrh na výměnu stožárů – 7 kusů.

R 129 – SB celkem 56, na nich je 63 svítidel, z toho je 57 svítidel VO a 6 ks přechodové, K výměně 57 ks svítidel. Bez výměny jsou 3 ks svítidel VO a 3 ks se zruší.   Návrh na výměnu stožárů   - 28 kusů.

Co se týká rozvaděčů tak počítáme s výměnou všech pěti rozvaděčů – není zařazeno do žádosti o dotaci..

Popis realizace opatření – specifikace počtu nových svítidel:

| Název RVO-rozvaděče - ulice umístění | Počet svítidel navržených na výměnu a doplnění [ks] |
| --- | --- |
| R 28 Rožnovská 25 | 45 |
| R 33 Štěpánov 1147 | 52 + 17 |
| R 40 Podlesí – dolní trafo | 53 + 13 |
| R 64 Luční 1339 | 36 |
| R 129 Kouty 27 sauna | 57 |
| CELKEM NOVÝCH SVÍTIDEL: | 273 |

Zařazeno do Národního programu obnovy VO (NPO):

K jednotlivým větvím:

R 28 Rožnovská 25 – Světelné body (SB) – současný stav celkem  47 ks, výměna svítidel 45 ks, z toho svítidel VO 43 ks, přechodové 2 ks,  původní SB bez výměny zůstávají 2 ks. Nejsou doplněny žádné světelné body, ani zrušené SB.

Po skončení akce SB 47 ks, na nich je 43 svítidel VO a 4 ks přechodových svítidel.    Bez výměny stožárů.

R 33 Štěpánov 1147 – SB bodů celkem - současný stav 85 ks, výměna původní svítidla 52 ks, z toho svítidel VO 52 ks, přechodové 0 ks,  Dále je doplněno 17 ks světelných bodů, původní SB bez výměny zůstávají 33 ks.  zrušeno 0 ks SB.

Po skončení akce SB 102 ks, na nich je 102 svítidel, z toho vyměněno NPO - 52 ks a 33 ks - původních svítidel, žádné přechodové a doplněno 17 ks světelných bodů včetně nových svítidel.

Výměna stožárů – 5 kusů (starý za nový) a jeden nový – doplněný.

R 40 Podlesí – dolní trafo

SB celkem – současný stav 64 ks, na nich je 66 svítidel, výměna svítidel 53 ks, z toho svítidla VO 53 ks, přechodové 2 kusy bez výměny, původní svítidla VO bez výměny 11 ks.   Dále je doplněno 13 ks světelných bodů včetně nových svítidel. Původní SB bez výměny zůstávají 13 ks. zrušeno 0 ks SB.

Po skončení akce SB 77 ks, na nich je 77 svítidel VO, a 2 ks  svítidel přechodových. Vyměněno NPO - 66 ks svítidel VO,  13 ks svítidel VO je původních (rok 2019). Vyměněna stožárů starý za nový – 9 kusů.

R 64 Luční 1339

SB celkem 36, na nich vyměněno 39 svítidel VO, není žádné přechodové, tří svítidla budou zrušena (jsou po dvou na stožáru).

Po skončení akce SB 36 ks, na nich je 36 svítidel VO, vyměněno NPO 36 ks, přechodové nejsou.

Výměna stožárů starý za nový – 7 kusů.

R 129 Kouty 27 sauna

SB celkem  56 ks, na nich je 63 svítidel, výměna svítidel 57 ks, z toho svítidla VO 53 ks a svítidla přechodová 4 ks,  původní  bez výměny svítidel (přechodová) zůstávají 3 ks a 3 ks svítidel VO se ruší.

Po skončení akce SB 56 ks, na nich je 60 svítidel, Z toho je svítidel VO 54 ks, přechodových 6 ks,

Výměna stožárů starý za nový – 28 kusů.

.

Dne 27.6.2022