## KOMPLETNÍ REKAPITULACE
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  |  | Studie zajištění mikroklimatu pro společenský sál Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí
Objekt:
126 | Výkaz výměr:
| Zadavatel |  | Město Valašské Meziříčí |  |  |  | IČO:
|  |  | Náměstí 7/5 |  |  |  | DIČ:
|  | 757 01 | Valašské Meziříčí
| Projektant: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 75621 | Ratiboř
| Zhotovitel: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | Ratiboř 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 756 21 | Ratiboř
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne | 2021-11-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | SO 01 | ZŠ, MŠ a praktická škola Vsetín - realizace úspor energie na p.č. 6472, 6474/1 - k.ú. Vsetín |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | D.1.4.2d | Vzduchotechnika - úprava vytápění |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| D.1.1 | STAVBA |  |  | HSV |  |  | 0
[5 empty] | PSV |  |  | 0
[5 empty] | VN |  |  | 0
| D.1.2 | VZDUCHOTECHNIKA |  |  | PSV |  |  | 0
| D.1.3 | VYTÁPĚNÍ |  |  | PSV |  |  | 0
[5 empty] | HSV |  |  | 0
| D.1.4 | SILNOPROUD A MaR |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: IČO

## D.1.1_STAVBA - REKAPITULACE
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  |  | Studie zajištění mikroklimatu pro společenský sál Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí
| Objekt: |  | D.1.1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY
126 | Výkaz výměr:
| Zadavatel |  | Město Valašské Meziříčí |  |  |  | IČO:
|  |  | Náměstí 7/5 |  |  |  | DIČ:
|  | 757 01 | Valašské Meziříčí
| Projektant: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 75621 | Ratiboř
| Zhotovitel: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | Ratiboř 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 756 21 | Ratiboř
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne | 2021-11-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | SO 01 | ZŠ, MŠ a praktická škola Vsetín - realizace úspor energie na p.č. 6472, 6474/1 - k.ú. Vsetín |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | D.1.4.2d | Vzduchotechnika - úprava vytápění |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 003 | Lešení |  |  | HSV |  |  | 0
| 011 | Budovy a haly - zděné a monolitické |  |  | HSV |  |  | 0
| 013 | Bodovy a haly - bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | HSV |  |  | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | HSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | HSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy skládané |  |  | HSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Stínění a čalounické úpravy |  |  | PSV |  |  | 0
| 000 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: IČO

## D.1.1_STAVBA
Č. p. |  | Popis položky | MJ | Množství | Cena/Mj | Cena (Kč)
Díl | 003 | Lešení
| 946111118 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m | kus | 1 |  | 0
| 946111818 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m | kus | 1 |  | 0
| 95250547 | Nájem za den věže pojízdné š 0,6-0,9m do dl 3,2m v 7,6-8,6m | den | 20 |  | 0
| Cena za | Lešení |  |  |  | 0
Díl | 011 | Budovy a haly - zděné a monolitické
| 611321143 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně | m2 | 6 |  | 0
| 612315401 | Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 15 |  | 0
| 612315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 15 |  | 0
| HZS1312 | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér | hod | 48 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
| 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0.1 |  | 0
| Cena za | Budovy a haly - zděné a monolitické |  |  |  | 0
Díl | 013 | Budovy a haly - bourání konstrukcí
| 962032240 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3 | m3 | 2 |  | 0
| 963012520 | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm | m3 | 1 |  | 0
| 997-1 | Demontáž sedadel | ks | 4 |  | 0
| 997-2 | Zpětná montáž sedadel | ks | 1 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
| 997013001 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m | m3 | 0.5 |  | 0
| 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.2 |  | 0
| 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.2 |  | 0
| 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 1.2 |  | 0
| Cena za | bourání konstrukcí |  |  |  | 0
Díl | 762 | Konstrukce tesařské
| 762521931 | Vyřezání části podlahy z prken nebo fošen tl přes 32 mm bez polštářů pl jednotlivě do 0,25 m2 | m | 1.5 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
| 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5.58 |  | 0
| Cena za | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
Díl | 763 | Konstrukce suché výstavby
| 763-1 | Deska sádrokartonová akustická | m2 | 5 |  | 0
| 763111921 | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily | ks | 36 |  | 0
| 6124412 | Tažená vápenosádrová římsa na stěnách
| 6124412-1 | Zhotovení okrasné lišty v prostoru balkonu, v ceně je zahrnut jek matriál tak montáž | bm | 1.4 |  | 0
| 6124412-2 | Zhotovení okrasné výfukové římsy v prostoru jeviště, v cene je zahrnut jak materiál tak montáž s režijí | bm | 7.5 |  | 0
| HZS2172 | Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný | hod | 80 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
| 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.55 |  | 0
| Cena za | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
Díl | 766 | Konstrukce truhlářské
| 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 7 |  | 0
| 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 7 |  | 0
| 766 41-2112.R00 | Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 8 cm | m2 | 7 |  | 0
| 762 11-2110.RT2 | Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. Do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 100 x 100 mm | m | 6 |  | 0
| 766-1 | Montáž kazetových krycích desek a horní krycí desky | m2 | 7 |  | 0
| 783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 7 |  | 0
| 783101203 | Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 7 |  | 0
| 783101205 | Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 7 |  | 0
| 783101401 | Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 7 |  | 0
| 783101403 | Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 7 |  | 0
| 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 7 |  | 0
| 783118201 | Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 7 |  | 0
| HZS2122 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný | hod | 80 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
| 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.08 |  | 0
| Cena za | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl | 767 | Konstrukce zámečnické
| 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 50 |  | 0
| 767131112 | Montáž stěn plechových svařovaných | m2 | 2 |  | 0
| 767165114 | Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného | m | 3 |  | 0
| 230120192 | Řezání plechu kyslíkem tl přes 5 do 10 mm | m | 10 |  | 0
| 767493001 | Montáž výztužných kovových profilů pro sádrokarton kotvených do zdiva nebo lehčeného betonu | m | 15 |  | 0
| 767991911 | Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování | m | 4 |  | 0
|  | Profil I válcovaný za tepla EN 10365, I 100 | m | 2 |  | 0
|  | Profil I válcovaný za tepla EN 10365, I 80 | m | 2 |  | 0
| HZS2132 | Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný | hod | 8 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
| 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 130.86 |  | 0
| Cena za | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl | 775 | Podlahy skládané
| 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 2 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
| 998775202 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m | % | 4.3 |  | 0
| Cena za | Podlahy skládané |  |  |  | 0
Díl | 783 | Nátěry
| 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 2 |  | 0
| 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2 |  | 0
| 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2 |  | 0
| 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 10 |  | 0
| 783817121 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 4 |  | 0
| 783827447 | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 | m2 | 6 |  | 0
| 783897619 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném | m2 | 6 |  | 0
| HZS2312 | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista | hod | 16 |  | 0
| Cena za | Nátěry |  |  |  | 0
Díl | 786 | Stínění a čalounické úpravy
| 786-1 | Demontáž stávajícího koberce | m2 | 4 |  | 0
| 77657-2100.RV1 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce | m2 | 4 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
| 998786202 | Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0.33 |  | 0
| Cena za | Stínění a čalounické úpravy |  |  |  | 0
Díl | 000 | Vedlejší rozpočtové náklady
| 30001000 | Zařízení staveniště |  | 1 |  | 0
| 32002000 | Vybavení staveniště |  | 1 |  | 0
| 39002000 | Zrušení zařízení staveniště |  | 1 |  | 0
| Cena za | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0

## D.1.2_VZT - REKAPITULACE
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  |  | Zajištění mikroklimatu pro společenský sál Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí
| Objekt: |  | D.1.2 | Vzduchotechnika
126 | Výkaz výměr:
| Zadavatel |  | Město Valašské Meziříčí |  |  |  | IČO:
|  |  | Náměstí 7/5 |  |  |  | DIČ:
|  | 757 01 | Valašské Meziříčí
| Projektant: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 75621 | Ratiboř
| Zhotovitel: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | Ratiboř 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 756 21 | Ratiboř
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne | 2021-11-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | SO 01 | ZŠ, MŠ a praktická škola Vsetín - realizace úspor energie na p.č. 6472, 6474/1 - k.ú. Vsetín |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | D.1.4.2d | Vzduchotechnika - úprava vytápění |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 003 | Lešení |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 751 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 798 | Ostatní práce |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: IČO

## D.1.2_VZT
Č. p. |  | Popis položky | MJ | Množství | Cena/Mj | Cena (Kč)
| Díl | 003 - Lešení
| Část | A01 - Zřízení (montáž) lešení
1 | 946111118 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m | kus | 1 |  | 0
| Část | B01 - Demontáž lešení
2 | 946111818 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m | kus | 1 |  | 0
3 | 95250547 | Nájem za den věže pojízdné š 0,6-0,9m do dl 3,2m v 7,6-8,6m | den | 30 |  | 0
| Cena za | Lešení celkem |  |  |  | 0
| Díl | 713 - Izolace tepelné
| Část | A03 - Izolace tepelné těles - montáž
4 | 713311111 | Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x rohož | m2 | 106 |  | 0
5 | 713311121 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x rohož | m2 | 67 |  | 0
| Část | A04 - Izolace tepelné potrubí - montáž
6 | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 47 |  | 0
7 | 713411145 | Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 109 |  | 0
8 | 63141795 | izolace plošná kaučuková samolepící tl. 12mm | m2 | 173 |  | 0
9 | 27127201 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 60mm | m2 | 156 |  | 0
| Část | B04 - Odstranění tepelných izolací potrubí
10 | 713410863 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm | m2 | 25 |  | 0
11 | 713410873 | Odstranění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm | m2 | 75 |  | 0
12 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | % | 2.2 |  | 0
13 | 998713292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0.73 |  | 0
14 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.39 |  | 0
15 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.39 |  | 0
16 | 94620240 | poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04 | t | 0.39 |  | 0
17 | 997006 | Doprava materiálu | % | 2.5 |  | 0
| Cena za | Izolace tepelné celkem |  |  |  | 0
| Díl | 751 - Vzduchotechnika
| Část | A02 - Distribuční příslušenství
18 | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 6 |  | 0
Pozice 1.15 - 2 kusy
Pozice 1.16 - 2 kusy
Pozice 1.17 - 2 kusy
19 | 751311096 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,250 m2 | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.18
20 | 751344111 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm | kus | 36 |  | 0
Pozice 1.09
21 | 751344125 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.04
22 | 751398055 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,600 do 0,750 m2 | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.05
23 | 751398092 | Montáž regulátoru variabilního průtoku D přes 100 do 200 mm | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.11
24 | 751398101 | Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D do 100 mm | kus | 36 |  | 0
Pozice 1.08
25 | 4297237 | Vyústka do čtyřhranného potrubí pozinkovaná - jednořadá - s upínáním pomocí pružin bez upínacího rámečku - 500x170mm - verikální lamely | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.15
26 | 4297237 | Vyústka do čtyřhranného potrubí pozinkovaná - jednořadá - s upínáním pomocí pružin bez upínacího rámečku - 500x200mm - verikální lamely | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.16
27 | 4297237 | Vyústka do čtyřhranného potrubí pozinkovaná - jednořadá - s upínáním pomocí pružin bez upínacího rámečku - 500x220mm - verikální lamely | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.17
28 | 4297274 | Vyústka do čtyřhranného potrubí hliníková bílá - jdvouřadá - s upínáním pomocí pružin bez upínacího rámečku - 1200x400mm - horizontální lamely - zvonovitý tvar lamely | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.18
29 | 4290000 | tlumič hluku deskový Pz 1000x1000mm; L=750mm | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.04
30 | 42976006 | tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.12
31 | 42981634 | hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m | kus | 3 |  | 0
Pozice 1.09
32 | 4297292 | žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1000x630mm | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.05
33 | 4297102 | Regulátor variablního průtoku v izolovaném provedení - D200 - Vmin 250m3/h - Vmax 250m3/h - řídící signál 2-10V (0V - vypnuto) | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.11
34 | 42981300 | klapka kruhová regulační Pz D 100mm | kus | 36 |  | 0
Pozice 1.08
| Část | A03 - Potrubí
35 | 75139811 | Montáž atypického plenum boxu kovového | kus | 6 |  | 0
Pozice 1.13 - 2 kusy
Pozice 1.19 - 2 kusy
Pozice 1.20 - 2 kusy
36 | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 78 |  | 0
37 | 751510016 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 | m | 19 |  | 0
38 | 751510017 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 | m | 4 |  | 0
39 | 751510019 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 1,54 do 2,01 m2 | m | 4 |  | 0
40 | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm | m | 42 |  | 0
41 | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 60 |  | 0
42 | 75151481 | Montáž variabilního regulátoru průtoku do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 do 0,140 m2 | kus | 3 |  | 0
Pozice 1.06 - 1 kus
Pozice 1.10 - 2 kusy
43 | 75151481 | Montáž variabilního regulátoru průtoku do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,210 do 0,280 m2 | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.07
44 | 751514826 | Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,980 do 1,050 m2 | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.03
45 | 751514830 | Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 1,260 m2 | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.02
46 | 751571005 | Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 78 |  | 0
47 | 751571007 | Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu průřezu potrubí přes 0,50 do 0,79 m2 | m | 19 |  | 0
48 | 751572001 | Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu D do 100 mm | m | 42 |  | 0
49 | 751572002 | Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu D přes 100 do 200 mm | m | 60 |  | 0
50 | 429824 | klapka čtyřhranná regulační Pz 1650x1000mm | kus | 1 |  | 0
51 | 42900072 | servopohon klapkový IP54 kroutící moment 10Nm | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.02
52 | 429824 | klapka čtyřhranná regulační Pz 1000x1000mm | kus | 1 |  | 0
53 | 42900072 | servopohon klapkový IP54 kroutící moment 10Nm | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.03
54 | 429710 | Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku v izolovaném provedení - 500x250mm - Vmin 700m3/h - Vmax 1400m3/h - řídící signál 2-10V (0V - vypnuto) | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.06
55 | 429710 | Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku v izolovaném provedení - 600x200mm - Vmin 1000m3/h - Vmax 2000m3/h - řídící signál 2-10V (0V - vypnuto) | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.10
56 | 429710 | Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku v izolovaném provedení - 600x400mm - Vmin 2000m3/h - Vmax 4000m3/h - řídící signál 2-10V (0V - vypnuto) | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.07
57 | 429725 | Atypický plenumbox pozinkovaný plech | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.13
58 | 429725 | Atypický plenumbox pochůzí z pevného kovového plechu | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.19
59 | 429725 | Atypický plenumbox pozinkovaný plech | kus | 2 |  | 0
Pozice 1.20
| Část | A04 - Vzduchotechnická zařízení
60 | 7516111 | Montáž sestavné VZT jednotky na místě, rozložení na díly s maximálním rozměrem <800mm, složení a kompletace ve strojovně 4NP | kus | 1 |  | 0
61 | 7516111 | Příplatek za sestavení odvlhčovacího okruhu vč. Chladiva v místě instalace | kus | 1 |  | 0
62 | 7516111 | Příplatek za sestavení rotačního rekuperátoru v místě instalace | kus | 1 |  | 0
63 | 751613122 | Montáž podstavce pod rekuperační jednotku na rovný podklad průřezu přes 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0
64 | 751613140 | Montáž sifonu pro odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0
65 | 751613141 | Montáž hadice pro odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0
66 | 75169111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek | kus | 52 |  | 0
Pozice 1.01
67 | 42944061 | Sestavná modulová VZT jednotka ve vnitřním provedení s průtokem vzduchu 10800m3/h a dispozičním tlakem 600Pa na přívodu i odvodu. Základní parametry VZT jednotky; Parametry pláště dle EN 1886 (ověřeno nezávislou zkušebnou); Mechanická pevnost D1 (M); Tepelná vodivost T3 (M); Tepelné mosty TB2 (M) ;Netěsnost skříně L1 (M), L3(R); Certifikace Eurovent energetický štítek A+; Měrný příkon větracích součástí SFP int 365 W/(m3/s ); Vnější plášť pozink; Vnitřní plášť pozink; Hladina ak. výkonu přívodní skříně 63 dB(A); Hladina ak. výkonu odvodní skříně 63 dB(A); Vlastní rozměry zařízení (DxŠxV) 6420 x 1850 x 2530 mm; Obrysové rozměry zařízení (DxŠxV) 6680 x 2200 x 2530 mm; Hmotnost jednotky: 3030 kg; dodávka včetně vlastního systému měření a regulace s komunikací MODBUS, kompatibilní s nadřazeným systémem MaR; kompresory jsou řízeny frekvenčním měničem a integrovaný odvlhčovací okruh umožňuje mimo odvlhčování i dochlazovaní prostoru s možností odvodu kondenzačního tepla i ve směšovacím provozním stavu. Z tohoto důvodu je jednotka vybavena dvěmi nezávislými směšovacími okruhy; autonomní MaR včetně komunikační karty MODBUS pro možnost připojení k nadřízenému systému je vybavena veškerými ochrannými prvky integrovaného odvlhčovacího okruhu s možností volby až 8 provozních stavů během jednoho dne. Samozřejmostí je vizualizace a možnost vzdáleného přístupu | kus | 1 |  | 0
67 | 42944061 | Přívodní část: koncový panel; filtrační komora - kapsový filtr F7 ePM1 55% 630; volná komora; klapková komora - Servopohon s hav. funkcí 15 Nm a Servopohon 10 Nm; komora zpětného získávání tepla - rotační dělený, s přenosem tepla, Statická účinnost 82,8%, účinnost dle EN13053 80,6%, pohon 180W, 1,07A, frekvenční měnič 1x230V=3x230V, 0,37kW, IP20; volná komora; chladící komora - přímý výparník čtyřřadý vč. eliminátoru kapek, chladivo R407C, celkový výkon 53,3 kW; Přívodní ventilátorová komora - EC motor 2x2,40 kW, 2x3,1A, 400V; Ohřívací komora - dvouřadý vodní ohřívač, voda 70/50°C, připojení 2", výkon 23,3 kW, průtok média 1,019m3/h, kapilární protimrazové ochrany; 2 x tlumící komora; koncový panel | kus | 1
Odvodní část: koncový panel ; filtrační komora kapsový filtr G4 Coarse 60% 360; 2 x tlumící komora; komora pro umístění kompresoru: kompresor 2x17A; FM2 x 5,5 kW ; klapková komora:Servopohon 10 Nm; volná komora; ohřívací komora: osmiřadý kondenzátor, topné medium R 407C, výkon 70,0 kW; odvodní ventilátorová komora: EC motor 2x2,40 kW, 2x3,1A, 400V; koncový panel
|  | Regulační prvky VZT jednotky : Řízení kompresoru přes FM Rozvaděč, regulace teploty, vnitřní provedení, Umístění rozvaděče mimo jednotku, přiložen. DI chod, DI stop, Kondenzační jednotka: Řízení výkonu signálem 0- 10V , povel chod, hlášení poruchy (pouze chlazení). Pokojový ovladač - 1ks Kabel telefonní plochý [m], 6 žil černý - 10ks; Teploměr příložný IP65, KTY81 IP65 - 1ks | kus | 1 |  | 0
|  | Příslušenství VZT jednotky | kus | 1 |  | 0
Pozice 1.01
| Část | B02 - Demontáž distribučních příslušenství
68 | 751311818 | Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové průřezu přes 0,080 do 0,250 m2 | kus | 7 |  | 0
69 | 751311877 | Demontáž vyústě textilní kruhové nebo půlkruhové D do 400 mm | m | 5 |  | 0
70 | 751322856 | Demontáž dýzy kruhové D přes 200 do 400 mm | kus | 3 |  | 0
71 | 751366825 | Demontáž filtru kapsového z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,600 m2 | kus | 2 |  | 0
72 | 751398855 | Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,600 do 0,750 m2 | kus | 1 |  | 0
| Část | B03 - Demontáž potrubí
73 | 751510862 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 0,50 m2 | m | 35 |  | 0
74 | 751510863 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,50 do 1,13 m2 | m | 30 |  | 0
75 | 751513825 | Demontáž škrtící klapky nebo zpětné klapky z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,035 do 0,280 m2 | kus | 1 |  | 0
76 | 751571811 | Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného z montované konstrukce z nosníků kotveného do trapézového plechu | m | 65 |  | 0
| Část | B04 - Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla
77 | 75161281 | Kompletní demontáž stávající VZT jednotky umístěné v strojovně vzduchotechniky ve 4NP. Zakrytí všech hořlavých částí ve strojovně nehořlavými krycími plachtami. Kompletní rozřezání celé konstruckce VZT jednotky. Zakrytí všech prostor v trase přesunu hmot demontované jednotky ze strojovny až na nádvoří zámku | kpl | 1 |  | 0
78 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 0.55 |  | 0
79 | 998751291 | Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m | % | 0.23 |  | 0
80 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 5.7717 |  | 0
81 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5.7717 |  | 0
82 | 94621004 | poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04 na recyklační skládku | t | 5.7717 |  | 0
83 | 997006 | Doprava materiálu | % | 2.5 |  | 0
| Cena za | Vzduchotechnika celkem |  |  |  | 0
| Díl | 767 - Konstrukce zámečnické
84 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 122 |  | 0
85 | 767995112 | Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 43 |  | 0
86 | 767-1 | Materiál pro uložení a uchycení potrubí | kg | 43 |  | 0
| 767-2 | - systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli:
- typizované prvky a šroubové spoje:
- objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže:
- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:
- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu:
- řezy a otvory zatřít zinkovým lakem:
87 |  | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 122 |  | 0
| 767-3 | - upevňovací prvky z černé oceli:
- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:
- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu:
|  | Součet |  |  |  | 0
88 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1.61 |  | 0
| Cena za | Konstrukce zámečnické celkem |  |  |  | 0
| Díl | 783 - Nátěry
89 | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 46 |  | 0
90 | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 46 |  | 0
91 | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 46 |  | 0
92 | 783617671 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 46 |  | 0
93 | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 450 |  | 0
94 | 784171123 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 150 |  | 0
95 | 70921210 | plachta prodyšná PE 200g/m2 | m2 | 450 |  | 0
96 | 70921214 | plachta prodyšná PE 320g/m2 s nehořlavou úpravou | m2 | 150 |  | 0
| Cena za | Nátěry celkem |  |  |  | 0
| Díl | 798 - Ostatní dodávky
97 | 798 00-9001 | Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep. | ks | 1 |  | 0
98 | 798 00-9002 | Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další | ks | 1 |  | 0
99 | 798 00-9003 | Štítky popisné na zařízení - ML popisný systém (upínací těleso, šroub, deska 140x100)+ popisný štítek s textovým proužkem: | ks | 2 |  | 0
100 | 798 00-9004 | Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize | sou | 1 |  | 0
101 | 798 00-9005 | Protokolární zaškolení obsluhy | sou | 1 |  | 0
102 | 798 00-9006 | Dokumentace skutečného provedení díla, 2x tiskem, 2x digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls | ks | 1 |  | 0
103 | 798 00-9007 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0
104 | 798 00-9008 | Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost | sou | 1 |  | 0
105 | 799 00-9008 | Vyhotovení podrobné truhlářské dílenské dokumentace | ks | 1 |  | 0
106 | 798 00-9009 | Barevné funkční schéma se zasklením a zarámováním | ks | 1 |  | 0
107 | 798 00-9010 | Práce nezahrnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby | hod | 25 |  | 0
| Cena za | Ostatní dodávky celkem |  |  |  | 0

## D.1.3_VTP - REKAPITULACE
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  |  | Zajištění mikroklimatu pro společenský sál Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí
| Objekt: |  | D.1.3 | Vytápění
126 | Výkaz výměr:
| Zadavatel |  | Město Valašské Meziříčí |  |  |  | IČO:
|  |  | Náměstí 7/5 |  |  |  | DIČ:
|  | 757 01 | Valašské Meziříčí 1
| Projektant: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 75621 | Ratiboř
| Zhotovitel: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | Ratiboř 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 756 21 | Ratiboř
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne | 2021-11-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | SO 01 | ZŠ, MŠ a praktická škola Vsetín - realizace úspor energie na p.č. 6472, 6474/1 - k.ú. Vsetín |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | D.1.4.2d | Vzduchotechnika - úprava vytápění |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 95 | Stavební přípomoci |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 798 | Ostatní práce |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: IČO

## D.1.3_VTP
Č. p. |  | Popis položky | MJ | Množství | Cena/Mj | Cena (Kč)
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl | 95 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI
1 | 95-1 | Hodinová zúčtovací sazba, práce v tarifní třídě 6. Cena za kompletní dodávku a realizaci potřebných pomocných stavebních prací související s realizací tohoto projektu. Zejména zhotovení prostupů přes stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a hmoždiny,vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, oprava omítek , bělninových obkladů, povrchů podlah, podhledů v dotčených místech, potrubními trasami. | hod | 3 |  | 0
| Cena za | Stavební přípomoci celkem |  |  |  | 0
Díl | 713 | Izolace tepelné
2 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 10.8 |  | 0
| 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 1.2 |  | 0
4 | 713463315 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 7.2 |  | 0
| 713463315 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 0.8 |  | 0
6 | 713-1 | Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 27/30 (3/4") | m | 12 |  | 0
7 | 713-2 | Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 60/50 (2") | m | 8 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
8 | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1.95 |  | 0
| Cena za | Izolace tepelné |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny
9 | 732-1 | Regulační uzel RU 1, 23.3 kW, 1.04 m3/h, Qvst. min 220 l/h, Qvst. Max 1 330 l/h, dPvst. Min 32.5kPa, Qvýst. Max 1 330 l/h, dP výst. 0.6 kPa kPa | ks | 1 |  | 0
10 | 732-2 | Elektromechanický pohon, 24 V, 0-10 V | ks | 1 |  | 0
11 | 732-3 | Montáž zařízení 732-1 až 732-2 | ks | 1 |  | 0
12 | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | ks | 1 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
13 | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m | % | 1.59 |  | 0
| Cena za | Strojovny celkem |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí
8 | 733122205 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 28x1,5mm | m | 12 |  | 0
9 | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 12 |  | 0
10 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 18 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
11 | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | 3.39 |  | 0
| Cena za | Rozvod potrubí celkem |  |  |  | 0
Díl | 734 | Armatury
12 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | ks | 1 |  | 0
13 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | ks | 1 |  | 0
14 | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | ks | 4 |  | 0
15 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | ks | 2 |  | 0
16 | 734261238 | Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C | ks | 2 |  | 0
17 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | ks | 1 |  | 0
18 | 734411113 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm | ks | 2 |  | 0
19 | 734-8 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil, DN 10, 30 až 200 l/h | ks | 1 |  | 0
20 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | ks | 2 |  | 0
21 | 734200824 | Demontáž armatur závitové se dvěma závity do G 2 | ks | 10 |  | 0
22 | 734200832 | Demontáž armatur závitové se třemi závity do G 1 | ks | 1 |  | 0
23 | 734410821 | Demontáž teploměru dvojkovového s ochranným pouzdrem | ks | 2 |  | 0
24 | 734410851 | Demontáž teploměru jímky | ks | 2 |  | 0
25 | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | ks | 2 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
26 | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m | % | 0.28 |  | 0
| Cena za | Armatury celkem |  |  |  | 0
Díl | 767 | Konstrukce zámečnické
27 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 20 |  | 0
28 | 767995112 | Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 8 |  | 0
29 | 767-1 | Materiál pro uložení a uchycení potrubí | kg | 8 |  | 0
30 | 767-2 | - systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli:
- typizované prvky a šroubové spoje:
- objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže:
- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:
- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu:
- řezy a otvory zatřít zinkovým lakem:
|  | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 20 |  | 0
31 | 767-3 | - upevňovací prvky z černé oceli:
- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:
- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu:
|  | Součet |  |  |  | 0
32 | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 1.61 |  | 0
| 998764202 | Konstrukce zámečnické celkem |  |  |  | 0
Cena za
Díl |  | Nátěry
| 783 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 2 |  | 0
33 | 783301303 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 2 |  | 0
34 | 783301313 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2 |  | 0
35 | 783314203 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2 |  | 0
36 | 783617671 | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Cena za
Díl | 798 | Ostatní dodávky
| 798 00-9001 | Lešení, montážní plošiny, těžká technika - jeřábové práce | ks | 1 |  | 0
37 | 798 00-9002 | Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep. | ks | 1 |  | 0
38 | 798 00-9003 | Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další | ks | 1 |  | 0
39 | 798 00-9004 | Štítky popisné na zařízení - ML popisný systém (upínací těleso, šroub, deska 140x100)+ popisný štítek s textovým proužkem: | ks | 2 |  | 0
40 | 798 00-9005 | Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize | sou | 1 |  | 0
41 | 798 00-9006 | Protokolární zaškolení obsluhy | sou | 1 |  | 0
42 | 798 00-9007 | Dokumentace skutečného provedení díla, 2x tiskem, 2x digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls | ks | 1 |  | 0
43 | 798 00-9008 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0
44 | 798 00-9009 | Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost | sou | 1 |  | 0
45 | 798 00-9010 | Topná zkouška, po dohodě s investorem | ks | 1 |  | 0
46 | 798 00-9011 | Barevné funkční schéma se zasklením a zarámováním | ks | 1 |  | 0
47 | 798 00-9012 | Proplach potrubí | sou | 1 |  | 0
48 | 798 00-9013 | Naplnění potrubí upravenou vodou | sou | 1 |  | 0
49 | 798 00-9014 | Doprava | % | 2 |  | 0
50 | 798 00-9015 | Práce nezahrnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby | hod | 4 |  | 0
| Cena za | Ostatní dodávky celkem |  |  |  | 0

## D.1.4_SILNOPROUD_A_MaR - REK.
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  |  | Zajištění mikroklimatu pro společenský sál Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí
| Objekt: |  | D.1.4 | Silnoproud a měření a regulace
126 | Výkaz výměr:
| Zadavatel |  | Město Valašské Meziříčí |  |  |  | IČO:
|  |  | Náměstí 7/5 |  |  |  | DIČ:
|  | 757 01 | Valašské Meziříčí 1
| Projektant: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 75621 | Ratiboř
| Zhotovitel: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | Ratiboř 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 756 21 | Ratiboř
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne | 2021-11-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | SO 01 | ZŠ, MŠ a praktická škola Vsetín - realizace úspor energie na p.č. 6472, 6474/1 - k.ú. Vsetín |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | D.1.4.2d | Vzduchotechnika - úprava vytápění |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
|  | Úprava silového rozvaděče v rozvodně a natažení nového přívodu do strojovny VZT |  |  | PSV |  |  | 0
|  | Montáž a zapojení komponent VZT, včetně kabeláže |  |  | PSV |  |  | 0
|  | Nadřazená regulace regulace MaR |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: IČO

## D.1.4_SILNOPROUD_A_MaR
Úprava silového rozvaděče v rozvodně a natažení nového přívodu do strojovny VZT
Pozice | Popis | Množství | Jednotka | Dodávka, jednotková cena | Montáž, jednotková cena | Cena celkem
1 | Úprava rozvaděče | 4 | hod |  |  | 0
2 | Pojistkový odpojovač 3f | 1 | ks |  |  | 0
3 | Pojistková vložka 80A | 3 | ks |  |  | 0
4 | Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 5×16 - natažení kabele včetně nezbytných průrazů a zednických prací | 100 | m |  |  | 0
4.1 | Subdodávka montáže elektrického vedení po povrchu výtahové šachty - instalaci provede dodadavatel výtahů | 1 | kpl |  |  | 0
5 | Vodič pro pospojování CYA 10 | 100 | m |  |  | 0
6 | Kabelový žlab perforovaný vč. dílů a příslušenství, galvanický zinek rozměr 62/50 | 30 | m |  |  | 0
7 | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností - průměr 32 - včetně potřebného příslušenství | 40 | m |  |  | 0
8 | Ohebná trubka bezhalogenová se střední mechanickou odolností - průměr 32 - včetně potřebného příslušenství | 30 | m |  |  | 0
9 | Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg - pro prostupu přes požární úseky | 20 | kg |  |  | 0
10 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 | 1 | kpl |  |  | 0
11 | Zakreslení skutečných stabvů | 1 | kpl |  |  | 0
Montáž a zapojení komponent VZT, včetně kabeláže
Pozice | Popis | Množství | Jednotka | Dodávka, jednotková cena | Montáž, jednotková cena | Cena celkem
| Montáže |  |  |  |  | 0
1 | Montáž rozvaděče - včetně dodávky montážního a instalačního materiálu | 12 | hod |  |  | 0
2 | Montáž komponent VZT - tepolotní čidla - servopohony - čidla dP - včetně dodávky montážního a instalačního materiálu | 64 | hod |  |  | 0
3 | Zapojení motorů ventilátorů | 6 | hod |  |  | 0
4 | Zapojení cirkulačního čerpadla | 1 | hod |  |  | 0
5 | Zapojení trojcestného ventilu | 1 | hod |  |  | 0
6 | Montáž a zapojení frekvenčního měniče k rotačnímu rekuperátoru - včetně zapojení motoru rekuperátoru - včetně nastavení parametrů - včetně dodávky montážního a instalačního materiálu | 4 | hod |  |  | 0
7 | Montáž a zapojení komponentů chlazení dle návodu dodaného výrobce VZT | 12 | hod |  |  | 0
| Dodávky a montáže |  |  |  |  | 0
8 | Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 | 250 | m |  |  | 0
9 | Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 | 90 | m |  |  | 0
10 | Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 | 50 | m |  |  | 0
11 | Silový kabel CYKY-J 3×1,5 | 20 | m |  |  | 0
12 | Silový kabel CYKY-J 4×2,5 | 50 | m |  |  | 0
13 | Silový kabel stíněný YSLCY-JZ 4x1,5 | 5 | m |  |  | 0
14 | Silový kabel stíněný YSLCY-JZ 4x2,5 | 10 | m |  |  | 0
15 | Vodič pospojování CYA 6 zž | 20 | m |  |  | 0
16 | Kabelový žlab vč. Dílů a příslušenství, galvanický zinek rozměr 62/50 | 50 | m |  |  | 0
17 | Trubka tuhá hrdlovaná s nízkou mechanickou odolností - průměr 20 - včetně potřebného příslušenství | 20 | m |  |  | 0
18 | Ohebná trubka se střední mechanickou odolností - průměr 20 - včetně potřebného příslušenství | 20 | m |  |  | 0
19 | Zkoušky v rámci montáže - oživení a odladění systému MaR doložené protokolem | 1 | kpl |  |  | 0
20 | Uvedení do provozu doložené protokolem | 1 | kpl |  |  | 0
21 | Zaučení obsluhy vypracování manuálu, školení doložené protokolem | 1 | kpl |  |  | 0
22 | Spolupráce s revizním technikem | 8 | hod |  |  | 0
23 | Revize provedení revize, vypracování protokolu doložené revizní zprávou | 1 | kpl |  |  | 0
Nadřazená regulace MaR
Pozice | Popis | Množství | Jednotka | Dodávka, jednotková cena | Montáž, jednotková cena | Cena celkem
Řídící systém
1 | Volně programovatelná jednotka pro systémy VVK a jiné aplikace s místním webovým serverem. 16 AI, 32 DI, 8 AO a 32 DO Ethernet ModBUS RS485 | 1 | ks |  |  | 0
2 | Dotykový ovládací terminál - 7'' barevný | 1 | ks |  |  | 0
3 | Rozvaděč RM1 Nástěnný rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.1000, h.250, IP54, vč.přístrojů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, svorky atd) dle dodavatelské dokumentace. Řídící systém dle specifikace. Napojovaná zeřízení viz technická zpráva. | 1 | ks |  |  | 0
4 | Uživatelské programové vybavení programovací nástroj vč. uživatelského SW SW vč. instalace do ŘS (soupis datových bodů zařízení) (kpl...komplet prací, doložené protokolem) - včetně webserveru a uživatelských obrazovek - včetně SW pro komunikaci s rozvaděčem RM2 | 1 | kpl |  |  | 0
Snímače
5 | NASÁVANÁ VENKOVNÍ TEPLOTA Snímač teploty do VZT potrubí rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm, krytí IP54 | 1 | ks |  |  | 0
6 | SUMÁRNÍ TEPLOTA A VLHKOST FOUKANÁ DO MÍSTNOSTÍ Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí rozsah teploty 0-40°C, 0-10VDC, délka 235mm, rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC, krytí IP54 | 1 | ks |  |  | 0
7 | SUMÁRNÍ TEPLOTA A VLHKOST NASÁVANÁ Z MÍSTNOSTÍ Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí rozsah teploty 0-40°C, 0-10VDC, délka 235mm, rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC, krytí IP54 | 1 | ks |  |  | 0
8 | SNÍMÁNÍ KONCENTRACE CO2 NA ODTAHU Potrubní čidlo pro snímání koncentrace CO2 ve vzduchu. Měřící rozsah 0...2000ppm a výstupní signál 0...10V. | 1 | ks |  |  | 0
9 | PROSTOROVÉ ČIDLO TEPLOTY Teplotní rozsah 0...50 °C Třída krytí IP30 - výměna za stávající čidla | 3 | ks |  |  | 0
Zapojení
10 | Zapojení regulátoru průtoku na přívodu do místnosti | 3 | kpl |  |  | 0
11 | Zapojení regulátorů průtoku na odvodu z místností | 3 | kpl |  |  | 0
Kabeláž a instalace
12 | Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 | 50 | m |  |  | 0
13 | Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 | 600 | m |  |  | 0
14 | Kabel pro automatizaci J-Y(St)Y 2×2×0,58 - modBUS komunikace s rozvaděčem VZT | 30 | m |  |  | 0
15 | Kabel sdělovací, STP, kat.5 - připojení rozvaděče do místní LAN sítě | 30 | m |  |  | 0
16 | Prověření stávající kabeláže k teplotním čidlům | 8 | hod |  |  | 0
17 | Kabelový žlab vč. dílů a příslušenství, galvanický zinek rozměr 62/50 | 10 | m |  |  | 0
18 | Trubka tuhá hrdlovaná s nízkou mechanickou odolností - průměr 20 - včetně potřebného příslušenství | 30 | m |  |  | 0
19 | Ohebná trubka se střední mechanickou odolností - průměr 20 - včetně potřebného příslušenství | 5 | m |  |  | 0
Ostatní
20 | Zkoušky v rámci montáže - oživení a odladění systému MaR doložené protokolem | 1 | kpl |  |  | 0
21 | Uvedení do provozu doložené protokolem | 1 | kpl |  |  | 0
22 | Zaučení obsluhy vypracování manuálu, školení doložené protokolem | 1 | kpl |  |  | 0
23 | Spolupráce s revizním technikem | 8 | hod |  |  | 0
24 | Revize provedení revize, vypracování protokolu doložené revizní zprávou | 1 | kpl |  |  | 0