## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa - počet kusů navržených svítidel u položky č. 2 (list "Rozpočet Pol", buňka "E11")

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Zimní stadion Valašské Meziříčí - Výměna Osvětlení
| Misto |  | Valašské Meziříčí
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Valašské Meziříčí |  |  |  | IČ: | 00304387
|  |  | Náměstí 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00304387
|  | 75701 | Valašské Meziříčí
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Pavel Vanduch
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
Ing. Pavel Vanduch
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Zimní stadion Valašské Meziříčí - Výměna Osvětlení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Zakázka bude realizována v režimu přenesené daňové povinosti (fakturována bude částka bez DPH - tu odvede objednatel). | [8 empty] | Zakázka bude realizována v režimu přenesené daňové povinosti (fakturována bude částka bez DPH - tu odvede objednatel).
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Demontáže elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Zimní stadion Valašské Meziříčí - Výměna Osvětlení | [20 empty] | STA
O: |  | Valašské Meziříčí | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 941941111RXX | Pronájem mobilní montážní plošiny | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00023 |  | 0 |  |  |  | 11.46 |  |  | DIL
2 | 210201528R00 | Svítidlo LED světlomet - venkovní provedení, dle technického návrhu dodav. vč. závěsné konstr. | kpl |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Dodavatel navrhne vhodný typ svítidla pro instalaci na zimním stadionu v potřebném počtu (ks) tak, aby návrh byl v souladu se "Zadávacími podminkami" a "Referenčním listem navrhovaného osvětlení", které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. | [20 empty] | POP | Dodavatel navrhne vhodný typ svítidla pro instalaci na zimním stadionu v potřebném počtu (ks) tak, aby návrh byl v souladu se "Zadávacími podminkami" a "Referenčním listem navrhovaného osvětlení", které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
|  | Součástí ceny je i recyklační poplatek. | [20 empty] | POP | Součástí ceny je i recyklační poplatek.
3 | 210810046Rx1 | Kabel silový CYKY do 1kV (typ dle dod.) fixovaný v, žlabu, včetně dodávky kabelu CYKY (typ dle dod.) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 0.1 |  |  | POL1_0
|  | Součástí dodávky v rámci této položky je kromě samotného kabelu také elektrikářský rošt včetně kotvících prvků a montáže. | [20 empty] | POP | Součástí dodávky v rámci této položky je kromě samotného kabelu také elektrikářský rošt včetně kotvících prvků a montáže.
4 | 210110601Rxx | Ovladací panel- tlačítkový nebo LED dotykov.obraz., pro regulaci, vč. regulace DALI, vč. kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | POL1_0
|  | Regulace DALI musí umožnit automatickou volbu provozních režimů 0 / 100 / 300 / 500 / 750 lx. | [20 empty] | POP | Regulace DALI musí umožnit automatickou volbu provozních režimů 0 / 100 / 300 / 500 / 750 lx.
|  | K manuálnímu ovládání (pomocí tlačítkového panelu nebo pomocí LED dotykové obrazovky) je navíc požadovaná vizualizace s možností obsluhy přes kompatibilní webový prohlížeč na jakémkoli uživatelském zařízení (PC, tablet, chytrý telefon, ...). | [20 empty] | POP | K manuálnímu ovládání (pomocí tlačítkového panelu nebo pomocí LED dotykové obrazovky) je navíc požadovaná vizualizace s možností obsluhy přes kompatibilní webový prohlížeč na jakémkoli uživatelském zařízení (PC, tablet, chytrý telefon, ...).
|  | Přístup do vizualizace musí být zabezpečený. | [20 empty] | POP | Přístup do vizualizace musí být zabezpečený.
|  | Ve vizualizaci budou zobrazena jednotlivá svítidla a jejich aktuální stav (vypnuto / zapnuto - s uvedením intenzity).Jednotlivá svítidla budou ovládána individuálně, případně bude navoleno "scénické osvětlení" (sestava vybraných světel). Vybrané světlo nebo vybraná sestava světel (v případě "scénického osvětlení") bude ovládáno v krocích o intenzitě 0 / 100 / 300 / 500 / 750 lx. | [20 empty] | POP | Ve vizualizaci budou zobrazena jednotlivá svítidla a jejich aktuální stav (vypnuto / zapnuto - s uvedením intenzity).Jednotlivá svítidla budou ovládána individuálně, případně bude navoleno "scénické osvětlení" (sestava vybraných světel). Vybrané světlo nebo vybraná sestava světel (v případě "scénického osvětlení") bude ovládáno v krocích o intenzitě 0 / 100 / 300 / 500 / 750 lx.
|  | K systému regulace je požadován vzdálený přístup od dodavatele pro případné úpravy a servisní zásah. Pro vzdálený přístup musí být využito zabezpečené GSM komunikace, která je aktivní pouze při vzdáleném přístupu. SIM kartu dodá dodavatel. | [20 empty] | POP | K systému regulace je požadován vzdálený přístup od dodavatele pro případné úpravy a servisní zásah. Pro vzdálený přístup musí být využito zabezpečené GSM komunikace, která je aktivní pouze při vzdáleném přístupu. SIM kartu dodá dodavatel.
|  | Komponenty systému regulace nesmějí obsahovat bateriové napájení. | [20 empty] | POP | Komponenty systému regulace nesmějí obsahovat bateriové napájení.
|  | Systém musí být schopen hlášení poruch na komponentech DALI a poruch na svítidlech. Hlášení např. formou SMS, emailu, nebo displeje. | [20 empty] | POP | Systém musí být schopen hlášení poruch na komponentech DALI a poruch na svítidlech. Hlášení např. formou SMS, emailu, nebo displeje.
5 | 220711601Rxx | Programování provozních režimů osvětlení, (včetně případných licenčních poplatků) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | POL1_0
6 | 220711605R00 | Zkušební provoz - uvedení do provozu, včetně zaškolení obsluhy | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.078 | 8.62 |  |  | POL1_0
7 | 210290642RAA | Výměna části jistících, spínacích přístrojů vč., předpěťové ochrany ve stávajícím rozvaděči | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  | POL2_0
|  | Výměna nebo doplnění prvků do stávajícího rozvaděče v souladu s požadavky dle nové instalace. | [20 empty] | POP | Výměna nebo doplnění prvků do stávajícího rozvaděče v souladu s požadavky dle nové instalace.
8 | 220890202R00 | Výchozí revize elektroinstalace nového osvětlení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | POL1_0
9 | 650511211RX1 | Měření intenzity osvětlení pro jednotl. prov.stavy, včetně vystavení protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0385 | 0.04 |  |  | POL1_0
10 | 650511211RX2 | Měření pro ověření parametrů instalov. svítidel, po realizaci zakázky | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0385 | 0.04 |  |  | POL1_0
11 | 210292041RAA | Servis celé elektroinstalace po dobu záruky, v intervalech předepsaných výrobcem zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 |  |  | POL2_0
Díl: | M65 | Demontáže elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.95 |  |  | DIL
12 | 650801115Rxx | Demontáž svítidla stropního výbojkového zavěšeného, všetně pomocných závěsných konstrukcí a příslušen. | kus | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.276 | 9.94 |  |  | POL1_0
|  | Včetně elkologické likvidace. | [20 empty] | POP | Včetně elkologické likvidace.
13 | 220280629R00 | Demontáž napájecích kabelů z roštů a konstr., (od svítidel po rozvaděče) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0125 | 0.01 |  |  | POL1_0
|  | Předpokládaná délka kabeláže je cca 1.500 m. | [20 empty] | POP | Předpokládaná délka kabeláže je cca 1.500 m.
|  | Včetně ekologické likvidace. | [20 empty] | POP | Včetně ekologické likvidace.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace , skutečného provedení stavby (DSPS) | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Předat 3x v tištěné podobě + 1x digitálně (na libovolném datovém nosiči). | [20 empty] | POP | Předat 3x v tištěné podobě + 1x digitálně (na libovolném datovém nosiči).
|  | Součástí DSPS budou: Katalogové listy ke všem použitým svítidlům a k jednotlivým komponentům regulace, Montážní návod ke svítidlům, Certifikát ENEC, Prohlášení o shodě, Návod k provozu, Výpočet osvětlení, atd. | [20 empty] | POP | Součástí DSPS budou: Katalogové listy ke všem použitým svítidlům a k jednotlivým komponentům regulace, Montážní návod ke svítidlům, Certifikát ENEC, Prohlášení o shodě, Návod k provozu, Výpočet osvětlení, atd.
|  | Vše v tištěné podobě bude předáno ve stejném členění, řazení a s názvem i v digitální podobě (např. ve formátu *.pdf). | [20 empty] | POP | Vše v tištěné podobě bude předáno ve stejném členění, řazení a s názvem i v digitální podobě (např. ve formátu *.pdf).
|  | Veškerá dokumentace (tištěná i digitální) bude předána v českém jazyce. | [20 empty] | POP | Veškerá dokumentace (tištěná i digitální) bude předána v českém jazyce.
15 | 005122020Rxx | Doprava, přesun materiálu, odvoz likvidace uložení, na skládku vč. poplatku | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Upřednostňuje se recyklace případně jiná ekologická likvidace před prostým uložením na skládku. | [20 empty] | POP | Upřednostňuje se recyklace případně jiná ekologická likvidace před prostým uložením na skládku.
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END