Specifikace kuchyňské linky na Tolstého 1138

Počet kusů 8

Délka kuchyňské linky…210cm.

Korpus linky….lamino –světlý buk tl.18 mm, hrany páskou ABS 0,5mm

Dvířka….lamino-světlý buk  tl.18mm, hrany páskou  ABS 2mm

nebo…..lisované dvířka tl.18mm  (např. Trachea.nebo obdobné)

Pracovní deska…..tl.38 mm

Tlumicí kování

Nerez dřez s malou odkapávací plochou.

Výřez pro dvouplotýnkovou varnou desku dle dodané varné deky

Dodávka a osazení digestoře s uhlíkovou vyměnitelnou vložkou.

Plocha mezi horním dílem kuch.linky a spodním dílem kuch.linky bude obložený keramickým obkladem.