Položky: p.č. 66- slunolam

Typizovaný výrobek slunolamu jako dodávka včetně upevňovacích prvků k fasádě. Lamely natočeny pod úhlem  45°k zabránění průnikům světla do interiéru.

Materiál: hliník (lamely, boční plechy)

Povrchová úprava: nástřik/lakování barvou

Barevnost: šedá, RAL 7016 , mat

Upevnění: horizontálně nad okno, posazený pravým úhlem k fasádě

Rozměr: délka 12m x šířka 0,6 m

Počet kusů: 1 (v případě nemožnosti vyrobit výrobek v 1 kuse je možné rozdělit výrobek na více kusů v celkové požadované délce 12m)

Kotevní prvky: dle výrobce (materiál, povrchová úprava)

Požadovaný vzhled výrobku: