## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Větrání učeben na ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí
Projekt | F - Dokumentace objektů F1 - Elektro část
Investor | Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Z. č. | DSP+DPS
A. č. | DPS-18020
Smlouva
Vypracoval | Václav Fuksa
Kontroloval | Ing. Petr Klier
Datum | 18.01.2023
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Rozvaděč R | 0 | 0
Rozvaděč RJ6-30 | 0 | 0
Rozvaděč RSM 3 | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
Rozvaděč R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RJ6-30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RSM 3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč R
Úprava stávajícího rozvaděče dle výkresu, prověření skutečného stavu. Cena musí obsahovat kompletní úpravu zahrnující dozbrojení potřebných přístrojů, úpravu zapojení, úpravu zákrytů rozvaděče atd | [6 empty] | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
P13.5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PFL7-16/1N/C/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PFL6-16/1N/C/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružné práce a materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RJ6-30
Úprava stávajícího rozvaděče dle výkresu, prověření skutečného stavu. Cena musí obsahovat kompletní úpravu zahrnující dozbrojení potřebných přístrojů, úpravu zapojení, úpravu zákrytů rozvaděče atd | [6 empty] | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PFL6-10/1N/C/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružné práce a materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RJ6-30 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RSM 3
Úprava stávajícího rozvaděče dle výkresu, prověření skutečného stavu. Cena musí obsahovat kompletní úpravu zahrnující dozbrojení potřebných přístrojů, úpravu zapojení, úpravu zákrytů rozvaděče atd | [6 empty] | 0 | 0
PL7-B40/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EME3P80M/D Měřič spotřeby,3-fáz,přímý,80A, obj. č. 167414 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PF7-63/4/003-G Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL7-C16/1N Jistič PL7, char C, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16
RSA 16 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružné práce a materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RSM 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLAST)
5518N-C02540 M VÝBĚH - Zásuvka jednonásobná IP54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž; řazení 2P+PE; d. Variant+; b. modrá (na hořl. podklady B až E) | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE
Krabice instalační univerzální, povrchová montáž s wago svorkami, IP54 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Systém podparapetních kanálů
WDK25040 Kanál vkládací plastový 25x40, bílý, délka 2m | m | 128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
WDK40060 Kanál vkládací plastový 40x60, bílý, délka 2m | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ
DÉLKA 2,5 M
50/50 drátěný žlab, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu, profilované kusy, komplet | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 315 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vodič H07V-U průřez 6 mm, zž | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0