## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | 2023-0020-Zimní stadion - stavební úpravy sociálek SZ-3
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2023-05-31
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | 2023-0020-Zimní stadion - stavební úpravy sociálek SZ-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | 2023-0020-Zimní stadion - stavební úpravy sociálek SZ-3 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46664 |  | 0 |  |  |  | 2.44 |  |  | DIL
1 | 342240012RA0 | Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.11,5 cm | m2 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11666 | 0.46664 | 0 | 0 |  |  | 0.60882 | 2.44 |  |  | POL2_0
|  | 1,00*2,00*2 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53857 |  | 0 |  |  |  | 13.89 |  |  | DIL
2 | 602011102R00 | Postřik cementový, ručně | m2 | 12.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00525 | 0.06752 | 0 | 0 |  |  | 0.096 | 1.23 |  |  | POL1_0
|  | (5,70+2,80+5,70+3,00)*0,80 |  | 13.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | -2,40*0,60 |  | -1.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,40+0,60+0,60)*0,15 |  | 0.54 | [18 empty] | VV | 0
3 | 611421331R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01768 | 0.30233 | 0 | 0 |  |  | 0.38716 | 6.62 |  |  | POL1_0
|  | oprava omítek stropů:3,00*5,70 |  | 17.1 | [18 empty] | VV | 0
4 | 612474510RT1 | Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc, na pálené cihly a tvarovky | m2 | 12.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01312 | 0.16872 | 0 | 0 |  |  | 0.47 | 6.04 |  |  | POL1_0
|  | (5,70+2,80+5,70+3,00)*0,80 |  | 13.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | -2,40*0,60 |  | -1.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,40+0,60+0,60)*0,15 |  | 0.54 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6245 |  | 0 |  |  |  | 7.28 |  |  | DIL
5 | 632411150RU1 | Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm,, samonivelační anhydritový potěr 20 | m2 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 1.6245 | 0 | 0 |  |  | 0.426 | 7.28 |  |  | POL1_0
|  | 5,70*3,00 |  | 17.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00068 |  | 0 |  |  |  | 5.27 |  |  | DIL
6 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00068 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 5.27 |  |  | POL1_0
|  | 3,00*5,70 |  | 17.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0123 |  | 10.7028 |  |  |  | 32.6 |  |  | DIL
7 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm | m2 | 14.226 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00953 | 0.319 | 4.5381 |  |  | 0.317 | 4.51 |  |  | POL1_0
|  | (0,90+0,90+1,40+1,10)*2,10 |  | 9.03 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,60*2 |  | -2.364 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,90*2,10)*4 |  | 7.56 | [18 empty] | VV | 0
8 | 965042231RT2 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm | m3 | 2.565 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.643 |  |  | 9.07 | 23.26 |  |  | POL1_0
|  | 3,00*5,70*0,15 |  | 2.565 | [18 empty] | VV | 0
9 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.342 |  |  | 0.147 | 2.51 |  |  | POL1_0
|  | 3,00*5,70 |  | 17.1 | [18 empty] | VV | 0
10 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.1 |  |  | POL1_0
|  | vyvěšení dveřních křídel do WC kabiny:2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
11 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2.364 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.00277 | 0.076 | 0.17966 |  |  | 0.939 | 2.22 |  |  | POL1_0
|  | vybourání dveřních zárubní do WC kabin:1,97*0,60*2 |  | 2.364 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.459 |  |  |  | 20.4 |  |  | DIL
12 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 12.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.59156 |  |  | 0.26 | 3.34 |  |  | POL1_0
|  | (5,70+2,80+5,70+3,00)*0,80 |  | 13.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | -2,40*0,60 |  | -1.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,40+0,60+0,60)*0,15 |  | 0.54 | [18 empty] | VV | 0
13 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 56.874 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.8674 |  |  | 0.3 | 17.06 |  |  | POL1_0
|  | 0,90*2,00*12 |  | 21.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,60+1,40+1,40+1,10+1,00+3,10+0,15+2,80)*2,00 |  | 27.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,50+2,15)*2 |  | 15.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,40*0,15 |  | 0.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,60*5 |  | -5.91 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,80 |  | -1.576 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | DIL
14 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 2.6427 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 5 |  |  | POL1_0
15 | 999281193R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km | t | 2.6427 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23488 |  | 0 |  |  |  | 26.6 |  |  | DIL
16 | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 69.082 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.23488 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 26.6 |  |  | POL1_0
|  | izolace podlahy:3,0*5,70 |  | 17.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | izolace pod dlažby:51,982 |  | 51.982 | [18 empty] | VV | 0
17 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 447.0987 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | 998711294R00 | Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km | % | 447.0987 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0342 |  | 0 |  |  |  | 1.37 |  |  | DIL
19 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 1.37 |  |  | POL1_0
|  | 'tepelná izolace podlahy:5,70*3,00 |  | 17.1 | [18 empty] | VV | 0
20 | 28375704R | Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm | m3 | 1.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.0342 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dodávka izolantu pro tepelnou izolaci pod podlahové vytápění:5,70*3,00*0,10 |  | 1.71 | [18 empty] | VV | 0
21 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 | 998713294R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
23 | 720_01 | Zdravotechnická instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | nové rozvody teplé a studené vody - 1 komplet:1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | nové trubní rozvody kanalizace - 1 komplet: | [20 empty] | VV | 0
|  | klozet zavěsný se splachovací nádržkou a nástěnným tlačítkem - 2 komplet: | [20 empty] | VV | 0
|  | pisoáry včetně automatického splachování a pisoárového sifonu - 1 komplet: | [20 empty] | VV | 0
|  | umyvadlo keramické se sifonem a nástěnou baterií - 1 komplet: | [20 empty] | VV | 0
|  | Sprchový tlačítkový časový směsovací ventil se sprchovou nástěnou růžicí - 5 kompl.: | [20 empty] | VV | 0
|  | Nerezový odtokový žlab 90 cm do sprchy - 5 ks: | [20 empty] | VV | 0
|  | Nerezový odtokový žlab do WC kabin 125 cm - 2 ks: | [20 empty] | VV | 0
|  | podlahové vpusti s nerezovou mřížkou - 2 ks: | [20 empty] | VV | 0
|  | svěnový ventil s připojením na hadici - 1 ks: | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00276 |  |  |  | 0.16 |  |  | DIL
24 | 722220851R00 | Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00276 |  |  | 0.041 | 0.16 |  |  | POL1_0
|  | demontáž rohových ventilů u klozetů:2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | demontáž rohových ventilů u umyvadel:1*2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06798 |  |  |  | 3.41 |  |  | DIL
25 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.03866 |  |  | 0.59 | 1.18 |  |  | POL1_0
26 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 |  |  | 0.382 | 0.38 |  |  | POL1_0
27 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.009 |  |  | 0.407 | 1.63 |  |  | POL1_0
28 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00086 |  |  | 0.222 | 0.22 |  |  | POL1_0
|  | demontáž stojánkových beterií u demontovaných umyvadel:1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
29 | 725_01 | Dodávka a osazení plastového zásobníku na tekuté, mýdlo, bílé barvy, obsah mýdla 400 ml | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 | 725_02 | Dodávka a osazení plastového zásobníku na ručníly, o rozměru 275 x 370 x 110 mm, bílé barvy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 | 725_03 | Dodávka a osazení zrcadla na umyvadlo, antivandal o rozměru 500 x 700 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 998725294R00 | Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
34 | 730_01 | Podlahové vytápění | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | hliníková roznášecí fólie:1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | rozvody podlahového vytápění s roztečí do 300 mm: | [20 empty] | VV | 0
|  | krycí PE fólie izolace: | [20 empty] | VV | 0
|  | okrajová dilatační páska: | [20 empty] | VV | 0
|  | Rozvaděč a sběrač podlahového topení: | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
35 | 766_01 | WC sanitární kabina materiál HPL tl 12,00 mm, včetně instalace | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | součástí kabiny jsou silnostěné hliníkové montážní profily:2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | panty a nohy z elexovného hliníku: | [20 empty] | VV | 0
|  | včetně dveří s otočným WC zámkem v nerezovém provedení: | [20 empty] | VV | 0
36 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
37 | 998766294R00 | Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1 km | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34833 |  | 0 |  |  |  | 17.58 |  |  | DIL
38 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00359 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.86 |  |  | POL1_0
|  | 5,70*3,00 |  | 17.1 | [18 empty] | VV | 0
39 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm | m2 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 16.72 |  |  | POL1_0
|  | 3,00*5,70 |  | 17.1 | [18 empty] | VV | 0
40 | 771579795V01 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 3,00*5,70 |  | 17.1 | [18 empty] | VV | 0
41 | 597701102R | Dlaždice keramické dle, výběru investora | m2 | 17.955 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.34474 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 3,00*5,70 |  | 17.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | prořez 5%:17,10*0,05 |  | 0.855 | [18 empty] | VV | 0
42 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
43 | 998771294R00 | Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2836 |  | 0 |  |  |  | 70.9 |  |  | DIL
44 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 51.982 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 17.15 |  |  | POL1_0
|  | (5,70+2,80+3,00+5,70)*2,00 |  | 34.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,80 |  | -1.576 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,60 |  | -1.182 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,40*0,15 |  | 0.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,97*2,00*4 |  | 15.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,00+0,11+1,00)*2 |  | 4.22 | [18 empty] | VV | 0
45 | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu - práce | m2 | 51.982 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 2.6 |  |  | POL1_0
|  | (5,70+2,80+3,00+5,70)*2,00 |  | 34.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,80 |  | -1.576 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,60 |  | -1.182 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,40*0,15 |  | 0.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,97*2,00*4 |  | 15.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,00+0,11+1,00)*2 |  | 4.22 | [18 empty] | VV | 0
46 | 24551401R | Ceresit CT 17 základ pro penetraci á 5 l | l | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
47 | 781415016RT3 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 51.982 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00381 | 0.19805 | 0 | 0 |  |  | 0.984 | 51.15 |  |  | POL1_0
|  | (5,70+2,80+3,00+5,70)*2,00 |  | 34.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,80 |  | -1.576 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,60 |  | -1.182 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,40*0,15 |  | 0.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,97*2,00*4 |  | 15.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,00+0,11+1,00)*2 |  | 4.22 | [18 empty] | VV | 0
48 | 597813753R | Obkládačka 30x60, dle výběru investora | m2 | 54.5811 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01943 | 1.0605 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | (5,70+2,80+3,00+5,70)*2,00 |  | 34.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,80 |  | -1.576 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,60 |  | -1.182 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,40*0,15 |  | 0.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,97*2,00*4 |  | 15.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,00+0,11+1,00)*2 |  | 4.22 | [18 empty] | VV | 0
|  | prořez 5%:51,982*0,05 |  | 2.5991 | [18 empty] | VV | 0
49 | 781491001V01 | Montáž lišt k obkladům vč. dodávky lišt | m | 22.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
50 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
51 | 998781294R00 | Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 1 km | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01198 |  | 0 |  |  |  | 4.02 |  |  | DIL
52 | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x | m2 | 29.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00569 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 0.97 |  |  | POL1_0
|  | 17,10+12,86 |  | 29.96 | [18 empty] | VV | 0
53 | 784165212R00 | Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 29.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00629 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 3.05 |  |  | POL1_0
|  | 17,10+12,86 |  | 29.96 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
54 | M21_01 | Svítidlo stropní s LED délky 150 cm, výkon 60W, IPO 44, včetně instalace | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 28.21 |  |  | DIL
55 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 15.2325 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 7.46 |  |  | POL1_0
56 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 76.1624 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | odvoz za dalších 5 km:15,23248*5 |  | 76.1624 | [18 empty] | VV | 0
57 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 15.2325 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 14.35 |  |  | POL1_0
58 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 60.9299 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 6.4 |  |  | POL1_0
|  | příplatek za daslších 20 m:15,23248*4 |  | 60.9299 | [18 empty] | VV | 0
59 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 15.2325 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | včetně poplatků a dokladů o uložení:15,23248 |  | 15.2325 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
60 | 005121010R | Vybudování a zprovoznění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
61 | 005121020R | Provoz a údržba zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
62 | 005121030R | Likvidace a vyklizení zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
63 | 005121045V | Spotřeba médií (elektrická energie, voda) | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | bude sledováno a v případě požadavku provozovatele zimního stadionu zaplatí dodavatel:1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
64 | 005121048V | Uvedení poškozených konstrukcí do původního stavu, na vlastní náklady zhotovitele | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu:1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
65 | 005121049V | Úklid staveniště před protokolárním předáním a, převzetím díla | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
66 | 005121052V | Příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a, převzetí díla | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků:1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
67 | 005121055V | Předání díla proběhne na základě „Předávacího, protokolu" který podepíšou účastnící stavby | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | a kde se uvedou všechny případné závady, nedodělky a připomínky:1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | Převzít dílo lze pouze v případě, že uvedené nedostatky jsou nepodstatného charakteru a nebrání bezpečnému užívání a provozování díla: | [20 empty] | VV | 0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END