TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# pro nadlimitní veřejnou zakázku

Fotovoltaická elektrárna na budově Soudní 1221 II

Zadavatel tímto stanoví technickou specifikaci a minimální parametry předmětu veřejné zakázky. Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole v souladu s nabídkou a učiní součástí nabídky.

|  | Požadavky zadavatele na FVE | Nabídka dodavatele |
| --- | --- | --- |
| Instalovaný (špičkový) výkon FVE | 24,48 kWp |  |
| Kapacita akumulace elektrické energie (využitelná kapacita) | 20,00 kWh |  |
| Roční produkce elektrické energie z FVE (souhrnná na svorkách měničů) | 19,942 MWh/rok |  |
| Roční produkce elektrické energie z FVE využitá k vlastní spotřebě v budově, budovách, či infrastruktuře | 16,353 MWh/rok |  |
| Roční produkce elektrické energie z FVE dodaná do distribuční soustavy | 3,590 MWh/rok |  |
| Využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu (v řešených budovách, infrastruktuře) | 82,0 % |  |
| Fotovoltaické moduly | min. 20 letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem min. 10 letá produktová záruka garantovaná výrobcem | ANO |
| Měniče | min. 10 letá produktová záruka garantovaná výrobcem | ANO |
| Elektrické akumulátory | záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažením min. 2400 násobku nominální energie (Energy Throughput) | ANO |

Dodavatel tímto prohlašuje, že nabízená FVE splňuje v celém rozsahu zadávací podmínky, zejm. je v souladu se Studií stavebně technologického řešení a s požadavky na realizaci fotovoltaických systémů, stanovených Pravidly OPŽP (zejména oddíl D.2.1 Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy).

V………………… dne……………………..

..........................................................................

[doplnit firmu dodavatele, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele]

osoba oprávněná jednat za dodavatele