## Polozkovy
Obec Valašské Meziříčí , 757 01
VÝSTAVBA NOVÉHO ZDROJE PRO OHŘEV TUV Na objektu TJ Žerotínova 736, VM
Datum nabídky:
Instalovaný výkon: | 18kWp
Cenová nabídka (položkový rozpočet)
Položka | Počet |  | jednotková cena | cena celkem
1. FVE systém pro ohřev vody |  |  |  | 0
Monokrystalický solární panel 500Wp | 36 | ks |  | 0
Odpínání panelů zajištění bezpečného DC napětí | 1 | komp |  | 0
Konstrukce na plochou střechu | 1 | komp |  | 0
Fotovoltaický systém pro ohřev vody 16kW, včetně osazení a připojení | 1 | komp |  | 0
RFV-DC | 1 | ks |  | 0
RFV -AC | 2 | ks |  | 0
Uprava rozvaděče pro připojení FVE | 1 | ks |  | 0
Kabeláž AC | 25 | m |  | 0
Kabeláž DC | 600 | m |  | 0
Kabeláž ostatní | 50 | m |  | 0
Instalace panelů | 1 | komp |  | 0
Elektroinstalační práce | 1 | komp |  | 0
Revize | 1 | ks |  | 0
Instalace SW, oživení FVE, monitoring, zaškolení | 1 | ks |  | 0
Doprava+ plošina | 1 | ks |  | 0
2. Regulace a integrace do současného systému vytápění |  |  |  | 0
LTN-4B-1 Jistič | 5 | ks |  | 0
LTN-6B-1 Jistič | 3 | ks |  | 0
LTN-32C-3 Jistič | 2 | ks |  | 0
MT326230 cívka 230V AC | 2 | ks |  | 0
RSI-63-40-A230-M Instalační stykač | 2 | Ks |  | 0
MSN-63-3 Vypínač | 2 | Ks |  | 0
M22-WR3 Ovládací hlavice přepínače, otočná hlavice, s aretací, kroužek titan, 60st, I-O-II | 2 | ks |  | 0
M22-A Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky | 8 | ks |  | 0
M22-KC10 Kontaktní prvek, šroubové svorky, zadní upevnění, 1Z | 4 | ks |  | 0
M22-LED230-R Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, červená | 2 | ks |  | 0
M22-LED230-W Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, bílá | 4 | ks |  | 0
M22-L-R Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, červená | 2 | ks |  | 0
M22-L-Y Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, žlutá | 4 | ks |  | 0
KA1-8120-Držák popisného štítku | 8 | ks |  | 0
KA1-8121-Popisný štítek prázdný | 8 | ks |  | 0
Regulátor se dvěma nezávislými výstupy a alarmem | 2 | ks |  | 0
Svorky řadové WDU | 1 | komp |  | 0
Příslušenství svorek WDU | 1 | komp |  | 0
Svorky řadové SAK | 1 | komp |  | 0
Příslušenství svorek SAK | 1 | komp |  | 0
Žlab vodičový s výřezy | 6 | m |  | 0
Navláčky - paměťové | 350 | ks |  | 0
Popisky přístrojů | 1 | komp |  | 0
Din lišta | 2 | m |  | 0
Vodič jednožilový ohebný (CYA) | 155 | m |  | 0
Pvc plášť, barevné žíly | 210 | m |  | 0
Kabel silový, izolace pvc s vodičem PE | 200 | m |  | 0
Zemnící svorka | 10 | ks |  | 0
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků ostatních konstrukcí vodičem-pospojování | 15 | m |  | 0
Kabelový drátový žlab Merkur vč. dílů a příslušenství, žárový zinek | 20 | m |  | 0
Trubka tuhá vysoká mechanická odolnost černá | 20 | m |  | 0
Trubka ohebná střední mechanická o dolnost | 25 | m |  | 0
Lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství | 1 | komp |  | 0
Pt100 teplotní sonda Carel PT100/A2 | 2 | ks |  | 0
ES16/230-160/T1/T2, elektronický spínač REGMET rychlý | 2 | ks |  | 0
Měřič tepla - cena se může lišit dle zvoleného průměru potrubí a požadované výbavy | 2 | ks |  | 0
Plně flexibilní měřič tepla a chladu připravený pro budoucnost | 2 | ks |  | 0
Bezpečnostní 3-pólový odpínač 63A v krytu, IP66, polykarbonát | 2 | ks |  | 0
Obhlídka pracoviště před započetím realizace díla | 4 | h |  | 0
Ostatní náklady nutné pro provedení díla ( režie, doprava, drobný montážní materiál atd. ) | 1 | komp |  | 0
Projekt skutečného stavu | 4 | h |  | 0
Účast při uvádění do provozu | 16 | h |  | 0
Testování a individuální zkoušky 1 montážník | 8 | h |  | 0
Komplexní vyzkoušení 1 montážník | 8 | h |  | 0
Zkusebni provoz | 8 | h |  | 0
Zauceni obsluhy | 4 | h |  | 0
Montáž periferií a ukončení kabelu na straně periferií | 1 | komp |  | 0
Spoluprace s dodavatelem pri koordinace postupu praci | 1 | ks |  | 0
Provedeni reviznich zkousek dle CSN 331500 | 1 | ks |  | 0
Projekční a inženýrské práce | 1 | ks |  | 0
EL.Protokoly | 1 | ks |  | 0
Podružný materiál | 1 | komp |  | 0
3. Nový rozvod vody vč rozšíření o ohřívač 750litrů |  |  |  | 0
Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm | 78 | m |  | 0
Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm | 89 | m |  | 0
Izolace návleková tl. stěny 25 mm | 78 | m |  | 0
Izolace návleková tl. stěny 25 mm | 90 | m |  | 0
Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet,, DN 15 mm | 2 | kus |  | 0
Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 25 mm | 3 | kus |  | 0
Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 32 mm | 3 | kus |  | 0
Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 40 mm | 3 | kus |  | 0
Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, , DN 20 mm | 1 | kus |  | 0
Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 25 mm | 1 | kus |  | 0
Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 32 mm | 3 | kus |  | 0
Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 40 mm | 1 | kus |  | 0
Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 25 mm | 1 | kus |  | 0
Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 32 mm | 1 | kus |  | 0
Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 40 mm | 1 | kus |  | 0
Ventil pojistný 1" x 1 1/4" závitový | 2 | kus |  | 0
žlab pozink d40 | 64 | m |  | 0
žlab pozink d25 | 64 | m |  | 0
Vodoměr domovní M-Bus | 1 | kus |  | 0
Tlakoměr | 1 | kus |  | 0
Teploměr 0-120 °C | 1 | kus |  | 0
Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm | 2 | soubor |  | 0
Zkouška tlaku potrubí do DN 50 mm | 256 | m |  | 0
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 mm | 256 | m |  | 0
Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm | 89 | m |  | 0
Izolace návleková tl. stěny 25 mm | 90 | m |  | 0
Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat DD, 33 l | 1 | soubor |  | 0
Pomocné inženýrské práce a dozor | 1 | komp |  | 0
Montáž ohříváků vody stojat. do 800 l | 1 | soubor |  | 0
Obřívač vody 750l | 1 | soubor |  | 0
Příslušenství pro ohřívače, elektrická topná vložka 9,0 kW | 2 | soubor |  | 0
Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm | 8 | m |  | 0
Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm, v kotelně, strojovně | 8 | m |  | 0
Montáž kompaktního měřiče tepla závitového | 2 | soubor |  | 0
Měřič tepla M-Bus, vč. šroubení a uzávěrů | 2 | soubor |  | 0
HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, zhotovení prostupů, zapravení | 20 | h |  | 0
Čerpadlo 30/1-6, PN 10 | 1 | kus |  | 0
Čerpadlo Z 25/1-6 | 1 | kus |  | 0
Kotvící materiál, žárový pozink | 56 | kg |  | 0
Zednický materiál pro zapravení prostupů | 1 | soub |  | 0
Doprava a přesun materiálu | 1 | soub |  | 0
Cena bez DPH v Kč: |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč: |  |  |  | 0
Cena s DPH 21% v Kč: |  |  |  | 0