## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Snížení energetické náročnosti světelného znečištění veřejného osvětlení ve městě Valašské Meziříčí – čtvrtě: Pod Oborou a Podlesí“
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M3 | 1 | Úsek č. 101 | 31 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 301 | 8 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 401 | 8 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 501 | 6 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 601 | 4 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 701-702 | 35 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 801 | 19 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 901-906 | 154 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1001 | 1 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1101 | 7 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1201 | 2 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1301 | 11 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1401 | 8 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 294 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4129.85
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO bez regulace [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO bez regulace v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 29198.0395
Podpis oprávněné osoby: