## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | ART15.1 | Rekonstrukce učebny chemie vč.poř.nového vybavení
| Objednatel: |  | Město Valašské Meziříčí |  |  |  | IČO: | 00304387
|  |  | Náměstí 7/5 |  |  |  | DIČ: | CZ00304387
|  |  | 75701 | Valašské Meziříčí
| Projektant: |  | ARTING plus, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 26793539
|  |  | 40.pluku 1582 |  |  |  | DIČ: | CZ26793539
|  |  | 75701 | Valašské Meziříčí
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 11.9.2024
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | VRN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO01 | Učebna chemie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: ART15.1 - Rekonstrukce učebny chemie vč.poř.nového vybavení
#POPO | Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - VRN
#POPO | Popis objektu: SO01 - Učebna chemie
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Stavební práce
| „Pokud jsou v projektové dokumentaci (v Technické zprávě, Výkazu materiálu, Rozpočtu, nebo na některém z výkresů) obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy), názvy nebo jména a příjmení, specifické označení výrobků, výkonů, materiálů a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou tato označení uvedena pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů. Projekt umožňuje použití i jiného, kvalitativně a technicky minimálně stejného (obdobného) a nebo lepšího řešení.“ | [8 empty] | „Pokud jsou v projektové dokumentaci (v Technické zprávě, Výkazu materiálu, Rozpočtu, nebo na některém z výkresů) obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy), názvy nebo jména a příjmení, specifické označení výrobků, výkonů, materiálů a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou tato označení uvedena pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů. Projekt umožňuje použití i jiného, kvalitativně a technicky minimálně stejného (obdobného) a nebo lepšího řešení.“
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 1 Naklady
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | ART15.1 | Rekonstrukce učebny chemie vč.poř.nového vybavení | [25 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | VRN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
5 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
6 | 004111021R | Vypracování dílenské výrobní dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | ART15.1 | Rekonstrukce učebny chemie vč.poř.nového vybavení | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Učebna chemie | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 3.51 | [6 empty] | DIL
1 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 8.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03767 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.41 | 3.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | parapety : 4*2,25*0,95 |  | 8.55 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.82 |  | 0 |  |  |  |  | 140.89 | [6 empty] | DIL
2 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 153.1564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01554 | 2.38 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.2358 | 36.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | (8,73*2+6,3*4+2,85*2+0,3*8+0,2*6)*3,39-2,2*2,38*3-2,2*0,4-0,8*2*4 |  | 153.1564 | [23 empty] | VV | 0
3 | 611421331R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových dle TZ 15% | m2 | 74.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01768 | 1.32 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.38716 | 28.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 18,5+56,05 |  | 74.55 | [23 empty] | VV | 0
4 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk | m2 | 153.1564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00851 | 1.3 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.325 | 49.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (8,73*2+6,3*4+2,85*2+0,3*8+0,2*6)*3,39-2,2*2,38*3-2,2*0,4-0,8*2*4 |  | 153.1564 | [23 empty] | VV | 0
5 | 612423521R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05497 | 0.82 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 1.7429 | 26.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 150*0,1 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.23 |  | 0 |  |  |  |  | 25.35 | [6 empty] | DIL
6 | 632411130RT1 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm samonivelační anhydritový potěr 20 | m2 | 74.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0567 | 4.23 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.34 | 25.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 18,5+56,05 |  | 74.55 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.2 | [6 empty] | DIL
7 | 946941102RT1 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 1.6 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 946941192RT1 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m | den | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 946941501R00 | Návoz a odvoz pojízného lešení | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 40.53 | [6 empty] | DIL
10 | 953941611R00 | Osazení konzol ve zdivu cihelném | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00477 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.488 | 17.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | radiátor : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | parapet : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
11 | 48441531R | Konzola kompaktní | sada | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | rad. : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
12 | 13231052R | Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 40 x 40 x 3 mm | t | 0.04048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 20*1,84*1,1/1000 |  | 0.04048 | [23 empty] | VV | 0
13 | R2 | Mřížka Al do parapetu 1000/100 dl.1m dodávka+montáž (vč.výřezu do parapetu) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Z2 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 74.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.308 | 22.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 18,5+56,05 |  | 74.55 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.28 |  |  |  |  | 18.4 | [6 empty] | DIL
15 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % dle TZ 15% | m2 | 227.7064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.28 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.08 | 18.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 227,70640 |  | 227.7064 | [23 empty] | VV | 5
16 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2 BO09 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.06 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 960990001R | Vystěhování pomůcek v prostorách kabinetu a učebny BO01 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 960990002R | Demontáž a likvidace stáv.lavic, katedry, techn.střed.soklu vč.techn.rozvodů a doplňků BO02 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 960990003 | Demontáž a likvidace stáv.garnýží BO04 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 960990004 | Demontáž a přemístěná skříňových sestav z kabinetu a učebny BO10 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 960990005 | Demontáž a likvidace nástěnek, plakátů, poliček BO11 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 960990006 | Demontáž a likvidace stínící rolety BO12 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 960990008 | Demontáž a likvidace stáv.šk.tabule BO13 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  |  |  |  | 17.66 | [6 empty] | DIL
24 | 974051315R00 | Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00293 | 0.29 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.1766 | 17.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.04 | [6 empty] | DIL
25 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 10.5902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 1.892 | 20.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.94 | [6 empty] | DIL
26 | 721990001 | Oprava střešního svodu dle TZ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.32 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
28 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.359 | 3.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
29 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.452 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
30 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.048 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 12.32 | [6 empty] | DIL
32 | 722178711R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.2789 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
33 | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.2973 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
34 | 722181232RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.129 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
35 | 722181232RT9 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.129 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
36 | 722181233RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.129 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
37 | 722181234RT9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.129 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
38 | 722237163R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-šroubení, DN 20 mm x DN 20 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.207 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 722237622R00 | Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 722223141R00 | Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet, DN 20 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.114 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.062 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
42 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.029 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
43 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.03 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.173 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 722220851R00 | Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.041 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0.09 |  |  |  |  | 25.21 | [6 empty] | DIL
46 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00509 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.531 | 8.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
47 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.704 | 11.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
48 | 723150366R00 | Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 44,5/2,6 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.29 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 723237213R00 | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.166 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 723237215R00 | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.23 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 723191101R00 | Hadice flexibilní pro připojení plynových spotřebičů 1/2" FxRS, délky 500 mm | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.12 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 40562962R1 | Ventil elektromagnetický přímo ovladatelný havarijní DN20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
54 | 3751010R1 | Detektor úniku plynu - vč.ústředny a příslušenství, dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0.00342 | 0.09 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.044 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12+14 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
56 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.062 | 1.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.482 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 723990001 | Výchozí revize plynu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.71 |  |  |  |  | 10.18 | [6 empty] | DIL
60 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 15 mm | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.124 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 725530151R00 | Ventil pojistný DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.321 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 725017163R00 | Umyvadlo na šrouby, 600 x 490 mm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01651 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 1.189 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 725534226R00 | Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný 160 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08682 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 3.144 | 3.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [25 empty] | POP
65 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.485 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 725530826R00 | Demontáž, zásobník elektrický akumulační do 800 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.69347 | 0.69 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 2.699 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.382 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | BO06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
68 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.217 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 725990001 | Dopojení lab.stolů na rozvody vody a kanalizace | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 725990002 | Dopojení stolů na rozvod plynu | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.15 | [6 empty] | DIL
72 | 734226213RT3 | Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 20 s termostatickou hlavicí | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.288 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.05 |  |  |  |  | 4.83 | [6 empty] | DIL
74 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.05 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.082 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | BO 05 : 1,5*0,8*4 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
75 | 735156666R00 | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1000 mm vč.připoj.šroubení | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0363 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.95 | 3.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.052 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.031 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | 735118110R00 | Tlaková zkouška otopných těles - vodou | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.134 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 9.14 | [6 empty] | DIL
80 | 762526110R00 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.299 | 3.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*5,1 |  | 10.2 | [23 empty] | VV | 0
81 | 60515230R | Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 5 - 6 m | m3 | 0.34619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5,1*0,1*0,14*4*1,05 |  | 0.29988 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,525*0,1*0,14*6*1,05 |  | 0.04631 | [23 empty] | VV | 0
82 | 762512245R00 | Položení podlah pod PVC šroubováním a lepením | m2 | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.28 | 5.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,1*2*2 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
83 | 762431225R00 | Montáž obložení stěn OSB deskami | m2 | 2.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.135 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (5,1+2)*0,2*2 |  | 2.84 | [23 empty] | VV | 0
84 | 60725035R | Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm | m2 | 25.564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01298 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,84000*1,1 |  | 3.124 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 20,40000*1,1 |  | 22.44 | [23 empty] | VV | 5
85 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 0.9086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 0,34619 |  | 0.34619 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 25,56409*0,022 |  | 0.56241 | [23 empty] | VV | 5
86 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.21 |  |  |  |  | 11.78 | [6 empty] | DIL
87 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.16 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.25 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | BO 03 : 5,5*1,2 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
88 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.05 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.066 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 6,60000 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 5
89 | 766694113R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.74034 | 2.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 607800282R | Parapet interiér š. 250 mm dekor s nosem výšky 40 mm | m | 9.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00304 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2,25*4*1,05 |  | 9.45 | [23 empty] | VV | 0
91 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 1.45 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | T1,2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
92 | 61164205R | Dveře vnitřní profilované plné 1-křídlé 800 x 1970 mm dub | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
93 | 61164207R | Dveře vnitřní profilované plné 1-křídlé 900 x 1970 mm dub | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
94 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | T3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
95 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.775 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 54914625R | Dveřní kování klíč Ti | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
97 | R4 | Uzavření čela střed.techn.pultu z nerez perf.plechu tl.1mm 600/750 vč.dodávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
98 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.07 | [6 empty] | DIL
99 | 775592002R00 | Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40 stupeň katedry | m2 | 23.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.11 | 2.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (5,1*2+7,1*0,2)*2 |  | 23.24 | [23 empty] | VV | 0
100 | 775599130R00 | Celoplošné tmelení stupeň katedry | m2 | 11.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.13 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,1*2+7,1*0,2 |  | 11.62 | [23 empty] | VV | 0
101 | 998775202R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0.07 |  |  |  |  | 50.5 | [6 empty] | DIL
102 | R3 | Osazení podlahového ner.instal.kanálku s krytem dl.1600mm, š.150mm, v.75mm kompletní dodávka s osazením vč.stav.úprav | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
103 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 74.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.016 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 18,5+56,05 |  | 74.55 | [23 empty] | VV | 0
104 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 74.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.046 | 3.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 74,55000 |  | 74.55 | [23 empty] | VV | 5
105 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze lepení - PVC ve specifikaci | m2 | 74.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.38 | 28.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 74,55000 |  | 74.55 | [23 empty] | VV | 5
106 | 284123003R | Podlahovina PVC tl. 2,0 mm š. 2 m | m2 | 85.7325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 74,55000*1,15 |  | 85.7325 | [23 empty] | VV | 5
107 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 53.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.1372 | 7.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 36,3+17 |  | 53.3 | [23 empty] | VV | 0
108 | 776981102R00 | Montáž přechod.podlah.lišty na hmož.,povlak.podlah | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.28 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo na narážecí profil | [25 empty] | POP
|  | 0,8*2+0,9 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
109 | 5537007213R | Lišta přechodová vrtaná plochá Al bronz, š. 35 mm, l = 930 mm š 35 mm | kus | 2.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 2,50000*1,05 |  | 2.625 | [23 empty] | VV | 5
110 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 48.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.035 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | BO07 : 6,3*4+8,73*2+2,85*2+0,2*6+0,3*8-0,8*4 |  | 48.76 | [23 empty] | VV | 0
111 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 74.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.07 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.105 | 7.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | BO07 : 18,5+56,05 |  | 74.55 | [23 empty] | VV | 0
112 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.36 | [6 empty] | DIL
113 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.05 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,80000 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 5
114 | 781101141R00 | Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.24 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,80000 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 5
115 | 781475127R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,120x120 cm | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00284 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 1.578 | 2.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
116 | 59761006R | Dlaždice velkoformátová | m2 | 2.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02188 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,80000*1,15 |  | 2.07 | [23 empty] | VV | 5
117 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.26 | [6 empty] | DIL
118 | 783222931RT1 | Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x 2 v1 na železo S 2160 | m2 | 5.472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.31 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : (2*2+0,8)*0,3*3 |  | 4.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | konzoly : (0,04*4)*0,2*36 |  | 1.152 | [23 empty] | VV | 0
119 | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením | m2 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.412 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : (2*2+0,8)*0,3*3 |  | 4.32 | [23 empty] | VV | 0
120 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.087 | 2.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plyn : 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 61.75 | [6 empty] | DIL
121 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 227.7064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.06971 | 15.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | BO08 : (8,73*2+6,3*4+2,85*2+0,3*8+0,2*6)*3,39-2,2*2,38*3-2,2*0,4-0,8*2*4+18,5+56,05 |  | 227.7064 | [23 empty] | VV | 0
122 | 784164112R00 | Malba latexová univerzál., bílá, bez penetr.2x | m2 | 227.7064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.16897 | 38.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 227,70640 |  | 227.7064 | [23 empty] | VV | 5
123 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem, 1 x | m2 | 227.7064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.03248 | 7.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 227,70640 |  | 227.7064 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 2.02 | [6 empty] | DIL
124 | 786623123R01 | Žaluzie lamelové venkovní s manuálním vnitřním ovládáním rozměr okna 2250x2400 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.506 | 2.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.53 | [6 empty] | DIL
125 | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.27 | 3.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | BO14 : 9+2+3 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
126 | 650710111R00 | Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.095 | 4.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | BO15 : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
127 | R1 | Elektroinstalace viz.sam.příloha | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.66 | [6 empty] | DIL
128 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 3.7515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 2.009 | 7.54 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
129 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.7515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.49 | 1.84 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
130 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 11.2544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
131 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 15.0059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0.752 | 11.28 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
132 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 3.7515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Rozvaděče | 0 | 0
Rozvaděč R61 - doplnění | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
Stavební výpomoc | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Dodávky
[8 empty] | 0 | 0
Svítidla
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
A1
| SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ LED STROPNÍ | [6 empty] | 0 | 0
| Předřadník : DALI2 stmívatelný | [6 empty] | 0 | 0
| Krytí : IP20 | [6 empty] | 0 | 0
| Životnost: 50 000 hodin / L90B10 | [6 empty] | 0 | 0
| Světelný tok ze svítidla : 5070 lm | [6 empty] | 0 | 0
| Difuzor: vícevrstvá mikropyramidová optika MPR pro distribuci světla bez oslňování podle normy EN 12464-1 s UGR < 19 | [6 empty] | 0 | 0
| Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné (RAL 9006) | [6 empty] | 0 | 0
| Kabelová vývodka: gumová (SBS), bílá | [6 empty] | 0 | 0
| Svorkovnice: bezšroubová pětipólová | [6 empty] | 0 | 0
| Příkon : 44W | [6 empty] | 0 | 0
| Barva tělesa : bílá RAL 9003 | [6 empty] | 0 | 0
| Montáž : přisazená | [6 empty] | 0 | 0
| Rozměry: 1460 x 320 x 34mm | [6 empty] | 0 | 0
| Hmotnost : 7,6kg | [6 empty] | 0 | 0
| Měrný výkon : 115lm/W | [6 empty] | 0 | 0
| CRI : 80 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Svítidlo interiérové LED, 44W, 5070lm, 4000K, DALI2 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
C1
| SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ LED STROPNÍ ASYMETRICKÉ | [6 empty] | 0 | 0
| Předřadník : led modul nestmívatelný | [6 empty] | 0 | 0
| Krytí : IP20 | [6 empty] | 0 | 0
| Životnost: 50 000 hodin / L90B10 | [6 empty] | 0 | 0
| Světelný tok ze svítidla : 3350 lm | [6 empty] | 0 | 0
| Reflektor: asymetrický parabolický leštěný hliník (AS) | [6 empty] | 0 | 0
| Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) | [6 empty] | 0 | 0
| Kabelová vývodka: gumová (SBS), bílá | [6 empty] | 0 | 0
| Svorkovnice: bezšroubová tříipólová | [6 empty] | 0 | 0
| Příkon : 32W | [6 empty] | 0 | 0
| Barva tělesa : bílá RAL 9003 | [6 empty] | 0 | 0
| Montáž : přisazená | [6 empty] | 0 | 0
| Rozměry: 1170 x 172 x 80mm | [6 empty] | 0 | 0
| Hmotnost : 3,4kg | [6 empty] | 0 | 0
| Měrný výkon : 104lm/W | [6 empty] | 0 | 0
| CRI : 80 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Svítidlo interiérové LED, 32W, 3350lm, 4000K, AS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozvaděče
[8 empty] | 0 | 0
Rozvaděč R61 - doplnění
[8 empty] | 0 | 0
3 | B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál a příslušenství
Vodiče, ukončení vodičů
Vývodky
Propojovací lišty
Popisové štítky, popisy
7 | Pomocný materiál celkem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
8 | Montaz | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9 | Revizni technik-kusová zkouška | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Rozvaděč R61 - doplnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Rozvaděče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
10 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 108 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ
15 | 5x4 mm2 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
16 | Do 2,5 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRABKY, LIŠTY, KANÁLY
17 | D16 TRUBKA OHEBNÁ | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | D50 TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ
19 | 20X20 LIŠTA HRANATÁ | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, OVLADAČE
20 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE
23 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá / ledová bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá / ledová bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN
25 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. b. bílá / ledová bílá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
26 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; d. b. bílá / ledová bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK
27 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá / ledová bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE
30 | 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO LIŠTOVÝ ROZVOD | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
32 | 2x1-2,5mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 3x1-2,5mm2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | 5x1-2,5mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
35 | Zemnicí svorka na potrubí | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Cu pás.pro pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
37 | H07V-K 6 ZŽ, pevně | m | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
38 | Protip.průchod stěnou | m2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
39 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Zkusebni provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | Montaz-nespecif.polozky | hod | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
44 | zapojovani a zkouskach | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
45 | S ostatnimi profesemi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
46 | Revizni technik | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE
48 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
49 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zemní práce
[8 empty] | 0 | 0
Stavební výpomoc
[8 empty] | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
50 | Stena do 150mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Stena do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
52 | 50x50x50 mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
53 | Sire 100 mm | m | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Stavební výpomoc - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ZŠ Křižná - Rekonstrukce učebny chemie včetně pořízení nového vybavení
Projekt | Elektroinstalace, umělé osvětlení
Investor | Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Z. č. | 005-23-026
A. č. | 00523026-E-R01
Smlouva
Vypracoval | Čunek Pavel
Kontroloval
Datum | 17.05.2023
Zpracovatel | Čunek Pavel
CÚ | 03/2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5