## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
| Elektromontáže | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
Přípojka NN
ROZVÁDĚČE ELEKTROMĚROVÉ
| Elektroměrový rozvaděč s pilířem (jistič před elektroměrem 80A, distributor ČEZ, řadové svorky pro připojení kabelů vstup/výstup 35mm2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ
VODIČŮ DO PRŮŘEZU 240mm2
| Rozvaděč přípojkový s pilířem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 80B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 125A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 80A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 4x35 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
| 4x50 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Al KABELŮ DO
| 4x150 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
| do 50 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| do 120 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Zabezpeceni pracoviste | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Přípojka NN - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozvody NN
ZS01 | Podzemní rozvaděč, poklop – ocel/beton (hloubka pro zádlažbu 65 mm), nosnost: 40 t, vnitřní rozměry: 400 x 650 mm, vnější rozměry:683 x 900 mm, výška šachty: 640mm, otevírání pomocí plynových pístů – nerez provedení, šachta – polykarbonát, krytí v otevřeném stavu: IP 54 / krytí v zavřeném stavu: IP 58, elektro výbava je umístěna v montážní vaně s krytím IP67 (keson). ELEKTRO VÝBAVA DLE ZADÁNÍ ZE DNE 7.2.2025: řadové svorky 35mm2 (3x šedá,1x modrá,1xZŽ), vývodka 50mm 2ks, jistič 3P 100A B 1ks(hlavní vypínač), kabel 5Gx25mm 4m | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZS02, ZS03 | Podzemní rozvaděč , poklop - ocel/k zádlažbě (hloubka pro zádlažbu 65 mm), nosnost: 40 t, vnitřní rozměry: 550 x 800 mm, vnější rozměry: 825 x 1050 mm, výška šachty: 625mm, otevírání pomocí plynových pístů – nerez provedení, materiál šachty rozvaděče – vyztužený polykarbonát, krytí elektro části rozvaděče v otevřeném stavu: IP 54 / krytí v zavřeném stavu: IP 58. ELEKTRO VÝBAVA DLE ZADÁNÍ 2 ZE DNE 7.2.2025: zásuvka 230V/16A 3ks, zásuvka 5x32A/400V 2ks, jističochránič 2P 16A 30mA 3ks, jistič 3P 32A B 2ks, chránič 4P 40A 30mA 2ks, jistič 3P 100A B 1ks(hlavní vypínač), kabel 5Gx25mm 4m. | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| kabelová gelová spojka, IP68, 6-25mm2, počet žil 3-5, počet kabelů 2, Al/Cu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
| AYKY-J 3x120+70 mm2 , pevně | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 5x25 mm2 , pevně | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Al KABELŮ DO
| 4x150 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
| 4x25 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
| do 25 mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| do 120 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozvody NN - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozvaděč R6
PRÁZDNÁ SKŘÍŇ
| Plášť (prázdná skříň), šířka 620mm, hloubka 250mm, energetický zámek, tvar klíče " D ", N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| podstavec | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svorka univerzální UK 150/1 A, 320A, 1pól., AL/CU, krytá, šedá, na DIN/panel | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svorka univerzální UK 150/3 PE, 320A, 1pól., AL/CU, krytá, zeleno-žlutá, na DIN/p /2090312 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Svorkovnice 1pól 6 vodičů Cu, 160A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Odpínač 3pólový 160 A vypínací výkon 36 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Otočný pohon pro montáž na boční stěnu nouzové zastavení IEC IP65 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 63B-3 Jistič | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4pól, 63A/100mA Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 32C-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 pól, 40A/30mA Proudový chránič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1+N pól, 16C/30mA Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RSA 35 A Řadová svorka bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vestav. zás. 230V/16A IP 54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vestavná šikmá zásuvka IP 67 400V/32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vestavná šikmá zásuvka IP 67 400V/63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 05 187 Žlab vodičový s výřezy 4/6mm,šxv=60x80mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ VEDENÍ CU TYČÍ
| Cu 20x 5 mm (0,90 kg/m) | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Izolátor 25mm M6 400V podpěrný | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Izolační Deska 1250x365x5mm bezazbestová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Podružný materiál (spoj. materiál, dutinky) | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
| H07V-K 70 mm2 , pevně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| H07V-K 16 mm2 , pevně | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| H07V-K 2.5 mm2 , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| EKC-2+3 Koncová krytka | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| S3L-1000-16 Propojovací lišta | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Montaz | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč R6 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Uzemnění
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
| Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
| Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
| SR 2b svorka páska-páska | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNIČE
| ZT 1,5s zemnící tyč se svorkou ø 25mm, L 1500mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Nátěr spojů | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Napojení rozvaděčů | kpt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zabezpeceni pracoviste | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Revizni technik | hod | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
| Venkovní vedení nn v přehledném terénu | km | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Venkovní vedení VN v přehledném terénu | km | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
| Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 4, šíře 300mm,hloubka 800mm | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemina třídy 4, šíře 300mm,hloubka 1000mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
| Z kopaného písku, zakrytí pískem 8cm, šíře do 30cm,tloušťka 8cm | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
| Do šířky 20cm | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
POVRCHU
| V zemine třídy 3-4 | m3 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
| Trubka drenážní DN 100 perforovaná | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Geotextilie polyester 300g/m2 | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kamenivo DK 16-32 mm | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
| Naložení,rozhoz,úprava povrchu | m3 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Do vzdálenosti 5 km | m3 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
| Položeni drnu | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Osetí povrchu travou | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ
| O tloušťce 30cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
| Premist.mater.nalozeni,odvoz | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Akce | Posílení přípojky NN pro kulturní akce v zámeckém pakru Kinských Valašské Meziříčí
Projekt | Silnoproud
Investor | Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01
Z. č. | 24-025
A. č. | 24-025-E-502
Smlouva
Vypracoval | Pavelka Martin
Kontroloval
Datum | 11. 2. 2025
Zpracovatel | MPE Martin Pavelka ELEKTRO
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 10
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 3