## Položkový rozpočet
HEGAs s.r.o.
|  | č. zakázky: | 317226 |  |  | ul. Kaštanová 182
|  | č. části: |  |  |  | Třinec 739 61
|  | datum: | 08/2017 |  |  | tel./fax:558 321 152
hegas@hegas.cz
Položkový rozpočet
Zlepšení tepelně technických vlastnosti objektu ZŠ Šafaříková ve Valašském Meziříčí
D.1.4 Vytápění část Elektroinstalace MaR
Označení | Popis | Typ | Dodavatel | Počet | Jednotková cena | Celkem
ks, m
Rozvaděč DT1
DT1 | Nástěnný ocel.plechový rozvaděč WS,800x1000x300,krytí IP66 | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
Q1 | Hlavní / nouzový vypínač 25A | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
F1,F3 | Jistič 1-fázový 4A, char. C, 6kA | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
F2 | Jistič 2 pól. DC, 6A, (2 mod.) char.C, | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
F4 | Jistič 1/B/10A | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
F5,F6 | Jistič 2 pól. 6A, (2 mod.) char.B, 6 kA | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
FU1-FU15 | Pojistková svorka vyklápěcí 24V AC/DC | dle vlastního výběru | montážní firma | 15 | 0 | 0
G1 | Spínaný zdroj_230V AC/24V DC /4,2A, 100W | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
KM1-KM2 | Stykač na din lištu 2S/230V AC/kont 25A, ruční ovl. | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
K1…K8 | Relé +patice FINDER, cívka 24V DC,2 přep.kont 8A | dle vlastního výběru | montážní firma | 8 | 0 | 0
NF1 | Kompaktní řídicí systém bez displeje - 8 x DI, 8 x DO, 8 x AI, 4 x AO, RS232, RS485, Ethernet,webserver | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
NF2, NF3 | Rozšiřující modul 8 x univ. IN, 8 x spínací relé (230 V stř./24 V ss./2 A), protokol ARION | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
OP1 | Odporový dotykový panel, RS485,webserver,GSM modul (rozměr 220 x 130 x 40 mm - š x v x h) | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
SW1 | Switch 5ti portový na DIN lištu 5x10/100 | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
A1 | Převodník M-BUS/ethernet | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
V01 | Ochrana přepěťová 230V, 10A s VF filtrem (MaR) na DIN lištu | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
SA1,SA2 | Přepínač 3-polohový plastový černý + spínací kontakt "NO" , bez návratu | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
SA3…SA10 | Přepínač 3-polohový plastový černý + spínací kontakt "NO" , s návratem | dle vlastního výběru | montážní firma | 8 | 0 | 0
S1 | Tlačítko plastové černé s návratem + spínací kontakt "NO" | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Zásuvka soklová na lištu DIN SN216 | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
| Svorka bezšroubová šedá do 2,5mm | dle vlastního výběru | montážní firma | 60 | 0 | 0
| Svorka bezšroubová modrá do 2,5mm | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Svorka bezšroubová zelenožlutá do 2,5mm | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
N | N můstek velký na DIN lištu | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
PE | PE můstek velký na DIN lištu | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
| Kabelové vývodky M20x1,5 s maticí | dle vlastního výběru | montážní firma | 42 | 0 | 0
| Ostatní materiál (korýtka, DIN lišty, zakonč.svork., ranžír.drát,...) | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Kompletace, vyzbrojení rozvaděče |  | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Celkem rozvaděč DT1 |  |  |  |  | 0
Přístroje v provozu
MY3…MY10 | Nové uzav. ventily se servopohony (3-bodové 230V AC) | dodávka technologie |  | 8
BP1 | Čidlo tlaku pro kapaliny, závit G1/4",0-6bar, 0-10V | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
SP1 | Vlnovcový regulátor tlaku, rozsah 63-630kPa | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
BT2…BT5 | Čidlo teploty jímkové, Ni1000/6180, s 1m kabelem -60 až 200°C, průměr 6x50mm | dle vlastního výběru | montážní firma | 4 | 0 | 0
| Příložný termostat, 17-90°C, nast kolečkem | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
BT6…BT12 | Čidlo teploty prostorové,s displejem 0-50°C/4-20mA | dle vlastního výběru | montážní firma | 6 | 0 | 0
BT1 | Čidlo teploty venkovní, Ni1000/6180 | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Vodivostní sonda do víka | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
MX1,MX2 | Plastová krabice venkovní IP54 65x65x32 | dle vlastního výběru | montážní firma | 3 | 0 | 0
| Instalační malé hluboké krabice pod omítku | dle vlastního výběru | montážní firma | 7 | 0 | 0
| PVC chránička, průměr 16mm pod omítku | dle vlastního výběru | montážní firma | 30 | 0 | 0
SW2 | Switch 5ti portový na DIN lištu 5x10/100 | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Celkem přístroje v provozu |  |  |  |  | 0
Kabely, kabelové trasy
| Kabel (m) | CYKY-J 3x1,5 mm² | montážní firma | 20 | 0 | 0
| Kabel (m) | CYKY-O 3x1,5 mm² | montážní firma | 600 | 0 | 0
| Kabel (m) | JYTY-O 4x1 mm² | montážní firma | 850 | 0 | 0
| Kabel (m) | JYTY-O 4x1 mm² | montážní firma | 10 | 0 | 0
| Kabel (m) | UTP 2x2x0,34 2x2x0,34 mm² | montážní firma | 15 | 0 | 0
| Materiál kabelových tras, lišty, korýtka, trubky atd... |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem kabely, kabelové trasy |  |  |  |  | 0
PRÁCE
| Montáž, drobné stavební práce |  |  | 1 | 0 | 0
| Naprogramování PLC, oživení atd... | počet I/O bodů cca 48 |  | 1 | 0 | 0
| Vizualizace, webserver |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem práce |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady
| Oživení, účast při topné zkoušce, zaškolení obsluhy |  |  | 1 | 0 | 0
| Projektová dokumentace skutečného provedení |  |  | 1 | 0 | 0
| Technické zajištění, přesuny, ostatní vedlejší náklady |  |  | 1 | 0 | 0
| Výchozi revize elektro |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  |  | 0
Vypracoval:
Fleischhans Radek