## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | D 1.4. Vytápění | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | Valašské Meziříčí | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2017-09-05 |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 01 |  | Plynoinstalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2928
| 01 | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.28319 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 01 | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 50 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00806 | 0.02418 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0.02418
2 | 01 | 723150369R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 80 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00828 | 0.00828 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0.00828
3 | 01 | 723600VD | Revizní zpráva plynového rozvodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 01 | 723237218R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50 - výměna stávajícího kohoutu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00208 | 0.00208 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0.00208
5 | 01 | 723120809R00 | Demontáž potrubí svařovaného DN 50 - přeložka potrubí | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00867 | 0.21675 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0.21675
6 | 01 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 01 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 01 | 723190909R00 | Zkouška tlaková, zkouška těsnosti plynového potrubí | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 01 | 723230801R00 | Demontáž stávajícího kuželového kohoutu DN 50 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.0319 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0.0319
| 01 | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.007 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 01 | 733192918R00 | Oprava-montáž potrubí hladkých DN 50 - montáž demontovaného plynového potrubí | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.007 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0.007
| 01 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00261 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 01 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm | m | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00261 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 783_ | 01_78_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0.00261
| 01 | H723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 01 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.15 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H723_ | 01_9_ | 01_ | 0 | 1.15 | 0 | 0
| 01 |  | Ostatní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 01 | 723300VD | Ostatní nespecifikovatelné plynové potrubní tvarovky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 01_Z_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 01 | 723301VD | Uchycení potrubí a ostatní montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 01_Z_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | Otopná soustava |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.1072
| 02 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.53306 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 02 | 713311121R00 | Izolace tepelné těles ploch - hydraulický vyrovnávač | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00106 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 713_ | 02_71_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00106
16 | 02 | 713370811R00 | Odstranění izolace potrubí, vč. Al. ochranné folie | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.532 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 713_ | 02_71_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.532
17 | 02 | 713100VD | Odvoz demont.izolace,vč. naložení,uložení na skládku a poplatku-odstraněná izolace | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 713_ | 02_71_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 02 | 722182026R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 80 | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 02 | 722182028R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 125 | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03164 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 02 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku, velikost štítku min. A5 - dle specifikace | soubor | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.03164 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.03164
| 02 | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.8094 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 02 | 733111325R00 | Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 25 | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00746 | 0.10444 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.10444
22 | 02 | 733111326R00 | Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 32 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00827 | 0.04962 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.04962
23 | 02 | 733111327R00 | Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 40 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | 0.089 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.089
24 | 02 | 733111328R00 | Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 50 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01052 | 0.25248 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.25248
25 | 02 | 733121160R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 65 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01021 | 0.06126 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.06126
26 | 02 | 733121165R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 80 | m | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01278 | 3.0928 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 3.0928
27 | 02 | 733121172R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 125 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01978 | 0.03956 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.03956
28 | 02 | 733121175R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D N150 | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02305 | 0.6454 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.6454
29 | 02 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076 | 0.02888 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.02888
30 | 02 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.01056 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01056
31 | 02 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00101 | 0.01414 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01414
32 | 02 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0096 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0096
33 | 02 | 733194914R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00038 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00038
34 | 02 | 733194915R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00042 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00042
35 | 02 | 733194916R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0005 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0005
36 | 02 | 733194925R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky DN 80 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.001
37 | 02 | 733123128R00 | Úprava potrubí pro vsazení armatury DN 100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 02 | 733123132R00 | Úprava potrubí pro vsazení armatury DN 125 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 02 | 733123915R00 | Úprava potrubí-zaslepení potrubí DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.00082 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00082
40 | 02 | 733123921R00 | Úprava potrubí-zaslepení potrubí DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081 | 0.00162 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00162
41 | 02 | 733123922R00 | Úprava potrubí-zaslepení potrubí DN 80 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00095 | 0.0019 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0019
42 | 02 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 40 - v prostoru šaten, umývarny | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00258 | 0.1032 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.1032
43 | 02 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 65 - potrubí v suterénu jídelny | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00478 | 0.0478 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0478
44 | 02 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 80 - potrubí v kanále v tělocvičně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00847 | 0.2541 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.2541
45 | 02 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.54125 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
46 | 02 | 734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65-uzavírací klapa, vyvažovací ventil | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00683 | 0.03415 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.03415
47 | 02 | 734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80-uzav.klapa ruční | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00886 | 0.01772 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01772
48 | 02 | 734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100-zpětná klapa | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01053 | 0.01053 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01053
49 | 02 | 734109218R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125-uzav.klapa, anuloid, zpětná klapa | soubor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.168 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.168
50 | 02 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 - vyvyžovací ventil | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 02 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4-kul.kout uzavírací se servopohonem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 02 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4-kul.kohout uzavírací se servopohonem, vyvažovací ventil | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 02 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2-kul.kohout se servopohonem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 02 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2-vyvažovací ventil | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 02 | 734494216R00 | Návarky s trubkovým závitem G 5/4-kul.kohout se servoph.,vyvaž.ventil | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00336 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00336
56 | 02 | 734494217R00 | Návarky s trubkovým závitem G 6/4.kul.kohout se servopoh. | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0.00306 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00306
57 | 02 | 734494218R00 | Návarky s trubkovým závitem G 2-kul.kohout se servopoh.,vyvaž.ventil | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.00632 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00632
58 | 02 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00228 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00228
59 | 02 | 734235223R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00244 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00244
60 | 02 | 734235224R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.00178 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00178
61 | 02 | 734235225R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0026 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0026
62 | 02 | 734235226R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00208 | 0.00832 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00832
63 | 02 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0008
64 | 02 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2-vyp.ventil, odvzd.ventil | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0048 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0048
65 | 02 | 734494215R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.0037 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0037
66 | 02 | 734494216R00 | Návarky s trubkovým závitem G 5/4-kul.kohout | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00168 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00168
67 | 02 | 734494217R00 | Návarky s trubkovým závitem G 6/4-kul.kohout | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0.00204 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00204
68 | 02 | 734494218R00 | Návarky s trubkovým závitem G 2, -kul.kohout | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.00316 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00316
69 | 02 | 734225124R00 | Termostat.hlavice s vest.čidlem a ochr.proti odcizení | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.00275 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00275
70 | 02 | 734226112RT1 | Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.001 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.001
71 | 02 | 734264122R00 | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní závit - DN 15 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0012 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0012
72 | 02 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 - tělocvična | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01402 | 0.04206 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.04206
73 | 02 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 - jídelna | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03902 | 0.1951 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.1951
74 | 02 | 734413133R00 | Teploměr 120°C, D 80 včetně jímky - dle specifikace | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00161 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00161
75 | 02 | 734493111R00 | Ochranné jímky se závitem do G 1, vč. návarku na teploměr | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0.02079 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.02079
| 02 | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.121 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
76 | 02 | 735111340R00 | Tělesa otopná litinová vč. zátek + zákl. nátěr, 500/110 - dle specifikace | m2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0341 | 0.18414 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 735_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.18414
77 | 02 | 735111350R00 | Tělesa otopná litinová vč. zátek a odvzdušnění + zákl. nátěr, 500/160 - dle specifikace | m2 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02963 | 0.9369 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 735_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.9369
78 | 02 | 735255VD | Nátěr litinových těles dle požadavku investora | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 735_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.07074 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
79 | 02 | 783426360R00 | Nátěr syntet. potrubí | m | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.07074 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 783_ | 02_78_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.07074
| 02 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 02 | 900 RT3 | HZS-demontáž napojovacího uzlu v 1.PP jídelny | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 90_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | H735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
81 | 02 | 998735201R00 | Přesun hmot - otopná soustava, výšky do 6 m | % | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2.8 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H735_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 2.8 | 0 | 0
| 02 | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
82 | 02 | 222300667R00 | Odpojení a zapojení stropních kazetových svítidel v podhledu v chodbě v rámci demontáže a zpětné montáže podhledu | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | M22_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | Ostatní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
83 | 02 | 734300VD | Hydraulický vyrovnávač dynam,tlaku - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 02 | 734301VD | Kulový kohout se servopohonem,byt-DN32-podle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 02 | 734302VD | Kulový kohout se servopohonem,tělocvična-DN40-podle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 02 | 734304VD | Kulový kohout se servopohonem,nová tělocv.-DN50-podle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 02 | 734319VD | Uzav.klapa mezipřírubová se servopohonem, jídelna s družinou,DN 65-podle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 02 | 734320VD | Uzav.klapa mezipřírubová se servopohonem,nová budova,DN 125-podle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 02 | 734321VD | Vyvažovací ventil uzav.s vypouštěním, DN 25-podle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 02 | 734323VD | Vyvažovací ventil uzav.s vypouštěním, DN 40-podle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 02 | 734322VD | Vyvažovací ventil uzav.s vypouštěním, DN 50-podle specifikace | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 02 | 734324VD | Vyvažovací ventil přírubový uzav.s vypouštěním, DN 65-podle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 02 | 734430VD | Uzavírací klapa mezipřírubová PN 16, DN 65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 02 | 734431VD | Uzavírací klapa mezipřírubová PN 16, DN 80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 02 | 734432VD | Uzavírací klapa mezipřírubová PN 16, DN 125 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 02 | 734438VD | Zpětná klapa mezipřírubová, PN 16, DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 02 | 734440VD | Zpětná klapa mezipřírubová, PN 16, DN 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 02 | 733900VD | Ostatní nespec.potrubní tvarovky a fitinky-ocelové potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 02 | 733911VD | Ostatní nespecifikovatelné měděné tvarovky a fitinky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 02 | 713606VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 27/20 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 02 | 713607VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 35/25 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 02 | 713600VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 42/25 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 02 | 713601VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 49/30 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 02 | 713602VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 57/30 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 02 | 713603VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 76/40 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 02 | 713604VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al.kašírováním 89/40 | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 02 | 713608VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 133/50 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 02 | 713608VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 159/50 | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 02 | 713662VD | Izolace hydraul.vyrovnávače-minerální vlna tl. 50 mm | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 02 | 713486VD | Pásky,sponky a ost.materiál tepelné izolace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 02 | 733901VD | Ostatní montážní a kotvící materiál na potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 |  | Elektroinstalace, MaR |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 03 | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
112 | 03 | 210111VD | Elektroinstalace, MaR - viz.samostatný rozpočet v příloze | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 21_ | 03_2_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 |  | Demontáže, montážní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1091
| 04 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1091 | [10 empty] | 04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
113 | 04 | 767584801R00 | Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.105 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 04_76_ | 04_ | 0 | 0 | 0 | 0.105
114 | 04 | 767585111R00 | Montáž doplňku podhledu - zářivkových těles - v prostorách chodeb | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0033 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 04_76_ | 04_ | 0 | 0 | 0 | 0.0033
115 | 04 | 767584152R00 | Zpětná montáž podhledů kazetových 60x60 do 20 m2 - v prostoru chodby před vým. stanici | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0008 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 04_76_ | 04_ | 0 | 0 | 0 | 0.0008
| 05 |  | Stavební práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.4771
| 05 | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.36525 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
116 | 05 | 310237271R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm - zazdění sondy v skladu nářadí | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36525 | 0.36525 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 31_ | 05_3_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0.36525
| 05 | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2179 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
117 | 05 | 416061132R00 | Dodávka a montáž sádrokártonového stropu (ocelová konstrukce, vyjímatelné kazety) - podhled v místě instalace nového potrubí | m2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01059 | 1.2179 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 05_4_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 1.2179
| 05 | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00522 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
118 | 05 | 784127101R00 | Příprava podkladu před výmalbou (vyhlazení, příp. penetrace)-prostupy potrubí stěnou a sropem | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0045 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 05_78_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0.0045
119 | 05 | 784115322R00 | Malba tekutá 2 x - barva-prostupy potrubí stěnou | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00072 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 05_78_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0.00072
| 05 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
120 | 05 | 900 RT3 | HZS-demontáž a zpětná montážkrytu otopných těles v jídelně (bez jejich úpravy) | h | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 90_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 05 | 900 RT3 | HZS-demontáž 4 ks nefunkčních topných těles v jídelně | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 90_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 | 911 | Stavební práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
122 | 05 | 911108VD | Zednické výpomoce-opravy poškozených stavebních konstrukcí, prostupy potrubí stěnami a stropy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 911_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 05 | 911116VD | Úprava prostupu potrubí v nadsvětlíku dveří - vstup do jídelny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 911_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1896 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
124 | 05 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.1896 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 94_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0.1896
| 05 | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.3212 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
125 | 05 | 963016211R00 | Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, vč.kov.roštu | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01101 | 1.3212 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 1.3212
| 05 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.37797 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
126 | 05 | 970056130R00 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 130 mm - prostup potrubí stropem | m | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00135 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0.00135
127 | 05 | 970051130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm - prostup potrubí stropem | m | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.001722 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0.001722
128 | 05 | 970031130R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm - prostup potrubí stěnou | m | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.007704 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0.007704
129 | 05 | 970033130R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm - prostup potrubí stěnou | m | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00134 | 0.004824 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0.004824
130 | 05 | 970034130R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 130mm - prostup potrubí stěnou | m | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 3.6e-05 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05
131 | 05 | 971028471R00 | Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm - sonda ve skladu nářadí | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36233 | 0.36233 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0.36233
| 05 | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
132 | 05 | 991000VD | Přesun hmot-stavební práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H99_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
133 | 05 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 05 | 979095311R00 | Naložení a složení vybouraných hmot | t | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 05 | 979091111R00 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km | t | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 05 | 979091121R00 | Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km-20 km | t | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 05 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 05 | 979990108R00 | Poplatek za skládku suti - beton, ŽB, cihly, omítka-směs | t | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 05 | 979990110R00 | Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky | t | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 05_9_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 |  | Ostatní související stavební práce a činnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 06 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
140 | 06 | 900 RT4 | HZS-vypuštění otopné soustav | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 90_ | 06_9_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 06 | 900 RT4 | HZS-napuštění otopné soustav,vč.odvzdušnění | h | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 90_ | 06_9_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 06 | 900 RT5 | HZS-vyregulování otopné soustavy | h | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 90_ | 06_9_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 | 911 | Stavební práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
143 | 06 | 911253VD | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 911_ | 06_9_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 06 | 911600VD | Zkoušky otopné soustavy při uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 911_ | 06_9_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 06 | 911651VD | Nepředvídatelné náklady související se stavem zařízení - 5% z ZRN | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 911_ | 06_9_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | D 1.4. Vytápění |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Valašské Meziříčí |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 145
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 2017-09-05
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: