Technická zpráva

Akce:               Oprava veřejného osvětlení Hrachovec + Podlesí.

Investor:          Město Vlašské Meziříčí

Náměstí 7/5

757 01 Valašské Meziříčí

IČO:                 00304387

Zastoupené:    Mgr. Robertem Stržínkem

Oprava spočívá:

1. ve výměně svítidel sodíkové za LED svítidla

- lokalita Hrachovec – bytovky R 57, 8 ks, výměna sodíkové za LED svítidla,

- lokalita Hrachovec – Sýkoří R 58, 4 ks, výměna sodíkové za nové LED svítidla,

- lokalita Hrachovec – Sýkoří u lomu, R 68, 7 ks, výměna sodíkové za nové LED svítidla,

- lokalita Hrachovec – Sýkoří u Veselé, R 55, 4 ks, výměna sodíkové za nové LED svítidla,

- lokalita Podlesí – bytovky R 44, 23 ks, výměna LED svítidel za LED svítidla s řízením,

nový rozvaděč,

- lokalita Podlesí – Brňov Končiny, R 46, 3 ks, výměna sodíkové za nové LED svítidla s řízením,

Součásti opravy je i výměna kabelů do svorkovnice a 3 ks výložníků. LED svítidla z Podlesí – bytovky 23 ks budou použita v Hrachovci.

Příloha – slepý rozpočet.

Zpracoval: Ing. Straka 22.7.2024