Technická specifikace

k veřejné zakázce: „Zpracování dokumentace skutečného stavu rozvaděčů veřejného osvětlení a provedení revizí elektro“
Město Valašské Meziříčí

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupené RNDr. Davidem Černochem, vedoucím odboru komunálních služeb

Správce zařízení:
Odbor komunálních služeb (OKS) města Valašské Meziříčí

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je:

- Zhotovení dokumentace skutečného stavu elektro

  - rozvaděčů veřejného osvětlení v počtu 61 ks

  - jistících skříní veřejného osvětlení v počtu 15 ks

- Provedení výchozí nebo pravidelné revize elektro

- rozvaděčů veřejného osvětlení 61 ks

- jistících skříní veřejného osvětlení 15 ks

Výstupy budou sloužit jako provozní dokumentace elektrického zařízení a jako podklad pro revizní zprávy dle platných právních předpisů a technických norem.

3. Rozsah požadovaných prací

3.1 Dokumentace skutečného stavu

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného stavu v rozsahu:

- Technická zpráva

- Přehledová schémata jednotlivých rozvaděčů veřejného osvětlení

- Přehledová schémata jistících skříní veřejného osvětlení

- Vyobrazení přívodů z distribuční soustavy NN

- Popis jištění, umístění, provedení a zapojení

- Protokol o stanovení vnějších vlivů dle ČSN

- Návrh úpravy hodnoty hlavního jističe dle naměřených hodnot nebo výpočtu

- 2× listinné vyhotovení

- elektronická podoba ve formátu PDF (výkresová část), DOCX (textová část)

Součástí plnění je také:

- místní šetření a zaměření skutečného stavu

- součinnost s provozovatelem (zajištění přístupu, klíčů, podkladů)

- zpracování dokumentace v souladu s platnými normami ČSN a legislativou

3.2 Revizní zprávy elektro

Zhotovitel provede:

- revizi elektro rozvaděčů veřejného osvětlení 61 ks

- revizi elektro jistících skříní veřejného osvětlení 15 ks

Revize budou provedeny osobou s příslušným oprávněním dle:

- zákona č. 250/2021 Sb.

- NV č. 190/2022 Sb.

- souvisejících ČSN (zejména ČSN 33 2000 ed. 2 a navazující)

Výstupem budou:

- revizní zprávy pro každý jednotlivý rozvaděč a každou jistící skříň veřejného osvětlení

- fotodokumentace umístění a vybavení rozvaděče a jistící skříně veřejného osvětlení

- 3× listinné vyhotovení

- elektronická podoba ve formátu DOCX nebo XLSX

- záznamy o měření, fotodokumentace závad (pokud budou zjištěny)

Součástí plnění je:

- místní šetření

- součinnost s provozovatelem (přístup, podklady)

- kontrola souladu s dokumentací skutečného stavu

4. Požadavky na zpracování dokumentace

Dokumentace musí být:

- zpracována v českém jazyce

- předána v listinné i elektronické podobě

- členěna dle obvyklých standardů dokumentace elektro

- kompatibilní s požadavky pro provoz a správu veřejného osvětlení města

5. Požadavky na kvalifikaci zhotovitele

Zhotovitel musí disponovat:

- oprávněním k projektování elektro zařízení nebo oprávněním k provádění revizí elektro

- osobou s potřebným oprávněním k provádění úkonů, pro které sám nemá oprávnění

6. Předpokládaný rozsah a množství

Předpokládá se:

- 5-10 typových provedení rozvaděčů veřejného osvětlení

- 61 ks rozvaděčů veřejného osvětlení

- 15 ks jistících skříní veřejného osvětlení

7. Požadavky na termín plnění

Termín předání díla: nejpozději do 180 dnů od zahájení
Zadavatel požaduje dokončení celého díla jako jednoho celku.

8. Ostatní podmínky

- Zadavatel poskytne přístup k jednotlivým rozvaděčům a jistícím skříním veřejného osvětlení.

- Dokumentace bude sloužit jako podklad pro provoz a revize veřejného osvětlení.

- Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnostní soulad dokumentace.