Popis k montáži vnějších žaluzií na objektu Penzionu pro seniory Tolstého 1138 ve Valašském Meziříčí

Jedná se o hliníkové exterierové žaluzie Z90 s elektrickým pohonem. Ovládání žaluzií bude přes vypínač. Elektroinstalace k žaluziím bude vždy ztažena od nejbližší zásuvky v bytě v liště.

Žaluzie budou montovány do okenního ostění včetně vodicích lišt. Ostění kolem oknem i nad oknem je obložené hliníkovým pohledovým plechem. Jedná se o provětrávanou fasádu. Pod plechovým obkladem je betonový panel. Okna jsou plastová s trojsklem.

Barva žaluzií bude světle šedá včetně krycích plechů.

Technickou přílohou jsou půdorysy objektu se zvýrazněním oken, na které se budou montovat žaluzie. Jedná se o západní stranu objektu.