## Rekapitulace
Sociální zařízení na dopravním hřišti Val. Meziříčí - elektroinstalace
| SOUHRN | Materiál | Montáž
|  | Kč | Kč
1. | Rozvaděč RP | 0 | 0
2. | Svítidla a světelné zdroje | 0 | 0
3. | Přístroje | 0 | 0
4. | Instalační materiál | 0 | 0
5. | Kabely, vodiče | 0 | 0
6. | Uzemnění a bleskosvod | 0 | 0
7. | Průrazy, niky, drážky, zednické práce | 0 | 0
8. | Zemní práce | 0 | 0
9.
| Celkem (bez DPH) | 0 | 0
REKAPITULACE
Kč
A. | Materiál |  | 0
B. | Montáže |  | 0
C. | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál
D. | Revize
E. | HZS
0
| CELKEM - náklady bez DPH | 0 | Kč
| DPH 21% | 0 | Kč
| CELKEM - náklady včetně DPH | 0 | Kč

## 1. Rozvaděč RP
1. | ROZVADĚČ RP
P.č. | Název materiálu : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | ROZVADĚČ RP | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Rozvodnice pod omítku 48+8 modulů, KLV-48UPS-F, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet řad: 4, Počet modulů: 48+8, Rozměry skříň (šxvxh): 315x684x87,5 mm
2. | Lišta fázová 16A/3 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Svorkovnice N - modrá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Vypínač páčkový modulový MSO 40/3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Napěťová vypínací spoušť ZP-ASA/230 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, typ SVBC 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Jistič jednofázový LTN-6B/1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Jistič jednofázový LTN-10B/1 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Jistič jednofázový LTN-16B/1 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Jistič třífázový LTN-32B/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Proudový chránič LFN 40/4/030, 40A, In=0,03A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Stykač instalační RSI 25/40-A230, 40A/230V – 4-pólový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Stykač instalační RSI 25/40-A230, 40A/230V – 1-pólový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | GW42201 tlačítko ALARM 120x120x50 IP55 se 2 kontakty Gewiss, (zasklené) total, stop | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Elektroměr třífázový, MANELER 9907D, 3x230V/400V, 10-100A, dvousazbový, na DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Zásuvka panelová, ZSE-03, 230V/16A, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Napájecí zdroj ZAC 1/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23. |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0
24. |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0
25. |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0
26. |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 3. Svítidla
3. | SVÍTIDLA A SVĚTLENÉ ZDROJE
P.č. | Název materiálu : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | LED zářivkové těleso 60cm 20W Economy
Náhrada za dvě 60cm fluorescenční zářivky. Výkon: 20W. Svítivost: 1800lm.
| Krytí: IP65 - voděodolné, prachotěsné. Vyzařovací úhel:120°. Vstupní napětí: AC 230V. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Přisazené zářivkové svítidlo 60cm + 4x LED trubice 10W Premium
Set svítidla a čtyř 10W LED zářivek. Náhrada za čtyři 60cm fluorescenční zářivky.
| Výkon: 40W. Svítivost: 5600lm. Teplota světla: 5000K. Krytí: IP20. | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | LED svítidlo nouzové přisazené, typ ECONOMIC LED SA, 1x1W, s vlastním zdrojem, IP65
korpus plast, kryt polykarbonát, MODUS
|  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Přisazené svítidlo LED venkovní IP44 SALVINIA LED 15W, 24W IP44 čtvercové
základna polykarbonát, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W
|  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.
|  | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6.
|  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0

## 4. Přístroje
4. | PŘÍSTROJE
P.č. | Název materiálu : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | PŘÍSTROJE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | ABB Spínač TANGO 3558A-06940 B IP 44, zapuštěný č.6 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | ABB Tango vypínač č.6+6 dvojitý IP44 bílá 3558A-52940 B | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Solight vypínač ABB Classic č. 7 křížový, bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zásuvka dvojnás. 230V/16A, TANGO, typ 5512-A2349 B - bílá, ABB Praha | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, TANGO, typ 58242-A2349 B - bílá, ABB Praha | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Teplovzdušný konvektor StiebelEltron CNS 50 TREND U bílý | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
7. |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0
8. |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 5. Instal. mat.
5. | INSTALAČNÍ MATERIÁL
P.č. | Název materiálu : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | INSTALAČNÍ MATERIÁL | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Krabice přístrojová KU68/2 - 1901 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Krabice protahovací KU68/2 – 1902 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Krabice KR97/5 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Svorka WAGO 273 – 101 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Svorka WAGO 273 - 104 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Svorka WAGO 273 - 105 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Trubka korugovaná ohebná - KOPOFLEX KF 09040 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Trubka korugovaná ohebná - KOPOFLEX KF 09075 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Krabice pro HOP + vnitřní lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Krabice pospojování - uzemnění + svorkovnice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Svorka pospojovací BERNARD na uzemění potrubí | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Páska Cu 20x500x0,5 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0

## 6. Kabely
6. | KABELY, VODIČE
P.č. | Název materiálu : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | KABELY, VODIČE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| AYKY-J 4x16 mm2 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Vodič pospojování CY4 zž | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Vodič pospojování CY6 zž | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Vodič pospojování CYA16 zž | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Ukončení CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Ukončení CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Ukončení CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Ukončení CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ukončení AYKY-J 4x16 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Ukončení CY4 zž | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Ukončení CY6 zž | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Ukončení CYA16 zž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15. |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Bleskosvod
7. | BLESKOSVOD
P.č. | Název materiálu : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
7. | BLESKOSVOD | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Vodič zemnící AlMgSi - 8 mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Vodič zemnící FeZn 10 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Pásek zemnící FeZn 30x4 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Svorka křížová - SK | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Svorka okapová - Soa | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Svorka připojovací - SP | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Svorka jímací tyče - SJ1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Svorka zkušební - SZ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Svorka spojovací - pásek x pásek - SO02 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Svorka spojovací - pásek x vodič - SO03 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Podpěra na plechové střechy (kolmá) - PV23 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Podpěra na plechové střechy (rovná) - PV23b | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Trubka instalační hliníková, typ 6220 AL_XX | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | "L" držák oddáleného bleskosvodu - DOHL | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Izolační tyč pro jímací tyče, l=430 mm - ITJc 43 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Jímací tyč s rovným konce, 18/10, l=2000 mm - JR2,0 18/10 AlMgSi | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0

## 8. Zednické práce
8. | PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE
P.č. | Název materiálu : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
8. | PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Požární ucpávka průrazu stěny | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Vysekání kapes do cihel 10x10x8 cm | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Vysekání kapes do cihel 15x15x10 cm | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm | m | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 7 cm | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 10 cm | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 15 cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 7 cm, šířka do 7 cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 7 cm, šířka do 15 cm | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0

## 9. Zemní práce
9. | ZEMNÍ PRÁCE
P.č. | Název materiálu : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
9. | ZEMNÍ PRÁCE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Výkop o rozměru 350 x 800 mm v zemině tř.4 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zpětný zához výkopu o rozměru 350 x 800 mm v zemině tř.4 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Výstražná fólie šířka 35 cm - červená, elektro | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Beton standart - 250 | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Písek kopaný jemný | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0

## D. Revize
D. | REVIZE
P.č. | Název materiálu : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA
[5 empty] | 0 |  | 5100 | 5100
D. | REVIZE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Revize elektroinstalace | ks | 1 |  | 0 | 3750 | 3750 | 3750
2. | Revize hromosvodu | ks | 1 |  | 0 | 1350 | 1350 | 1350