## List1
Současný stav | [9 empty] | Navrhovaný stav
RVO | ČÍSLO SB | ULICE | TŘÍDA | VÝPOČET | STOŽÁR | VÝŠKA SB | SVÍTIDLO TYP | ZDROJ | PŘÍKON (W) | SVÍTIDLO POZNÁMKA | NOVÝ VÝLOŽNÍK/STOŽÁR | ROZPOČET SVÍTIDLO TYP | ROZPOČET PŘÍKON | COUNTER
28 | R28/001 | Rožnovská | M4 | M4_2 | nerezový | 10 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4_2) | 122 | 1
28 | R28/002 | Rožnovská | M4 | M4_2 | nerezový | 10 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4_2) | 122 | 1
28 | R28/003 | bez názvu | M4 | M4_2 | nerezový | 10 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4_2) | 122 | 1
28 | R28/004 | Rožnovská | M4 | M4_2 | nerezový | 10 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4_2) | 122 | 1
28 | R28/005 | Rožnovská | M4 | M4_2 | nerezový | 10 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4_2) | 122 | 1
28 | R28/006 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/007 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/008 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/009 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/010 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/011 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/012 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/013 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/014 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/015 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/016 | Solární | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
28 | R28/017 | Solární | M5 |  | nerezový | 6 | Schreder MC2 Zebra | výbojka halogenidová | 250 | přechodové/neřešeno |  | NEŘEŠENO | 250
28 | R28/018 | Solární | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
28 | R28/019 | Solární | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
28 | R28/020 | Solární | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
28 | R28/021 | Solární | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
28 | R28/022 | Solární | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
28 | R28/023 | Solární | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
28 | R28/024 | Solární | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
28 | R28/025 | Rožnovská | M4 |  | nerezový | 6 | Schreder MC2 Zebra | výbojka halogenidová | 250 | přechodové/neřešeno |  | NEŘEŠENO | 250
28 | R28/026 | Rožnovská | M4 | M4_2 | nerezový | 10 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4_2) | 122 | 1
28 | R28/027 | Rožnovská | M4 | M4_2 | nerezový | 10 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4_2) | 122 | 1
28 | R28/028 | Rožnovská | M4 | M4_2 | nerezový | 10 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4_2) | 122 | 1
28 | R28/029 | Rožnovská | M4 | M4_2 | nerezový | 10 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4_2) | 122 | 1
28 | R28/030 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/031 | Rožnovská | M4 | M4_1 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) | 70 | 1
28 | R28/065 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 7 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/066 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/067 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/068 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/069 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/070 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/071 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/072 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/073 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/074 | bez názvu | M5 | PX_1 | ocel – pozinkovaný | 6 | Schreder MC2 Zebra | výbojka halogenidová | 250 | přechodové |  | Přechodové LED svítidlo typ J/2700K/CLO (výpočet PX_1) | 40 | 1
28 | R28/075 | bez názvu | M5 | PX_1 | ocel – pozinkovaný | 6 | Schreder MC2 Zebra | výbojka halogenidová | 250 | přechodové |  | Přechodové LED svítidlo typ J/2700K/CLO (výpočet PX_1) | 40 | 1
28 | R28/076 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/077 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/078 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/079 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
28 | R28/080 | bez názvu | M5 | M5_1 | ocel – pozinkovaný | 10 | jiné | LED | 30 |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 50 | 1
33 | R33/001 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 8 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/002 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/003 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/004 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 8 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/005 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 8 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/006 | Na Vrchovině | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 8 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/007 | Na Vrchovině | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 8 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/008 | Ve Stráni | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/009 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 9 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/010 | Na Vrchovině | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/011 | Na Vrchovině | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/012 | Výletní | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | Kamenice VS125 | sodíková výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/013 | Výletní | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 8 | jiné | výbojka metalhal. | 100 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/018 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 8 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/019 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/020 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/021 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/022 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 6 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/023 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/024 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 9 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/025 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/026 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 8 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/027 | Bezručova | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  | nový výložník 2m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/028 | Bezručova | P4 | P4_4 | ocel - nátěr syn. barvou | 9 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet M6_2, P4_4) | 36 | 1
33 | R33/029 | Bezručova | P4 | P4_4 | ocel - nátěr syn. barvou | 9 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet M6_2, P4_4) | 36 | 1
33 | R33/030 | Bezručova | P4 | P4_4 | ocel - nátěr syn. barvou | 9 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet M6_2, P4_4) | 36 | 1
33 | R33/031 | Bezručova | P4 | P4_4 | ocel - nátěr syn. barvou | 9 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet M6_2, P4_4) | 36 | 1
33 | R33/032 | Bezručova | P4 | P4_4 | ocel - nátěr syn. barvou | 9 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet M6_2, P4_4) | 36 | 1
33 | R33/033 | Šípková | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | IVC | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/034 | Šípková | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | Elektrosvit Óčko | sodíková výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/035 | Šípková | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 5 | Elektrosvit Óčko | sodíková výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/036 | Šípková | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | IVC | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/037 | Šípková | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 5 | IVC | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/038 | Šípková | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | IVC | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/039 | Šípková | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | IVC | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/040 | Šípková | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | IVC | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/050 | Výletní | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 11 | jiné | výbojka metalhal. | 100 |  | nový výložník 2m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/053 | V Zahrádkách | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | Elektrosvit Óčko | sodíková výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/057 | U Vodojemu | P5 | P5_1 | ocel – pozinkovaný | 4 | Elektrosvit Opál | sodíková výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/058 | Ve Stráni | P5 | P5_1 | ocel – pozinkovaný | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x11 | Ve Stráni | P5 | P5_1 | ocel – pozinkovaný | 5 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x12 | Ve Stráni | P5 | P5_1 | ocel – pozinkovaný | 6 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x13 | Ve Stráni | P5 | P5_1 | ocel – pozinkovaný | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x14 | Ve Stráni | P5 | P5_1 | ocel – pozinkovaný | 5 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x15 | Ve Stráni | P5 | P5_1 | ocel – pozinkovaný | 5 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x16 | Ve Stráni | P5 | P5_1 | ocel – pozinkovaný | 5 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x17 | Na Vrchovině | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x18 | Na Vrchovině | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x19 | Na Vrchovině | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x20 | Výletní | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x21 | Výletní | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 8 | Kamenice VS125 | sodíková výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/x22 | Výletní | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 8 | jiné | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D01 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D02 | Štěpánov | P4 | P4_3 | [5 empty] | doplněné svítidlo | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D03 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D04 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D05 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D06 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D07 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D08 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D09 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D10 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D11 | Štěpánov | P4 | P4_3 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D12 | Výletní | P4 | P4_3 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
33 | R33/D13 | Na Vrchovině | P5 | P5_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/D14 | Na Vrchovině | P5 | P5_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/D15 | Na Vrchovině | P5 | P5_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/D16 | Na Vrchovině | P5 | P5_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
33 | R33/D17 | V Zahrádkách | P5 | P5_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1.5m | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/001 | bez názvu | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/009 | bez názvu | M6 | M6_1 | beton - distribuce | 9 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/010 | bez názvu | M6 | M6_1 | beton - distribuce | 8 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/011 | bez názvu | M6 | M6_1 | beton - distribuce | 7 | Philips Malaga | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/012 | bez názvu | M6 | M6_1 | beton - distribuce | 8 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/013 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/014 | bez názvu | M6 | M6_1 | beton - distribuce | 8 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/015 | bez názvu | M6 | M6_1 | beton - distribuce | 7 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/016 | bez názvu | P5 | P5_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Sadovka | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/017 | bez názvu | P5 | P5_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Sadovka | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/018 | bez názvu | P5 | P5_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Sadovka | rtuťová výbojka | 70 | výměna stožárů |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/019 | bez názvu | P5 | P5_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Sadovka | rtuťová výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/020 | bez názvu | M6 | M6_1 | beton - distribuce | 8 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/021 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 8 | Kamenice VS125 | rtuťová výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/022 | bez názvu | M6 | M6_1 | beton - distribuce | 7 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/023 | bez názvu | M6 | M6_1 | beton - distribuce | 8 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/024 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | RV Modus | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/025 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | RV Modus | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/026 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | RV Modus | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/027 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | RV Modus | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/028 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | RV Modus | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/029 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 5 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/030 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 9 | IVA | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/031 | bez názvu | M6 | M6_1 | beton - distribuce | 8 | RV Modus | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/032 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 9 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/033 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | IVC | rtuťová výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/034 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 6 | IVC | rtuťová výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/035 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | IVC | rtuťová výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/036 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/037 | bez názvu | P5 | P5_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál | sodíková výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/038 | bez názvu | P5 | P5_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál | sodíková výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/039 | bez názvu | P5 | P5_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál | sodíková výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/040 | bez názvu | P5 | P5_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál | sodíková výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/041 | bez názvu | M6 | M6_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 9 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 250 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet M6_2, P4_4) | 36 | 1
40 | R40/042 | bez názvu | M6 | M6_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 9 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 250 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet M6_2, P4_4) | 36 | 1
40 | R40/043 | bez názvu | M6 | M6_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 9 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 100 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet M6_2, P4_4) | 36 | 1
40 | R40/043 |  | P5 | P5_1 |  | 9 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 100 |  | nový výložník 0.3m | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/045 | bez názvu | P4 | P4_3 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Sadovka | rtuťová výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/046 | bez názvu | P4 | P4_3 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Sadovka | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/047 | bez názvu | P4 | P4_3 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Sadovka | rtuťová výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/048 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 8 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/049 | bez názvu | P4 | P4_3 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Sadovka | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/050 | bez názvu | P4 | P4_3 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Sadovka | rtuťová výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/051 | bez názvu | P4 | P4_3 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Sadovka | rtuťová výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/052 | bez názvu | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/053 | bez názvu | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Kamenice VS125 | rtuťová výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/054 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | Kamenice VS125 | rtuťová výbojka | 125 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/055 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/056 | bez názvu | P5 | P5_1 | beton - distribuce | 7 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/057 | bez názvu | P4 | P4_3 | beton - distribuce | 7 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/058 | bez názvu | P4 | P4_3 | nezadáno | 7 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/061 | bez názvu | P5 | P5_1 | ocel – pozinkovaný | 6 | Empemont Zeus | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/062 | bez názvu | P5 | P5_1 | ocel – pozinkovaný | 6 | Siteco SR | sodíková výbojka | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
40 | R40/D01 |  | M6 | M6_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 2m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/D02 |  | P4 | P4_3 | dřevo - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/D03 |  | P4 | P4_3 | dřevo - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 2m | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 20 | 1
40 | R40/D04 |  | M6 | M6_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1.5m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/D05 |  | M6 | M6_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1.5m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/D06 |  | M6 | M6_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1.5m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/D07 |  | M6 | M6_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1.5m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/D08 |  | M6 | M6_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1.5m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/D09 |  | M6 | M6_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1.5m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/D10 |  | M6 | M6_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1.5m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/D11 |  | M6 | M6_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1.5m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/D12 |  | M6 | M6_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1.5m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
40 | R40/D13 |  | M6 | M6_1 | beton - distribuce |  |  |  |  | doplněné svítidlo | nový výložník 1.5m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
64 | R64/001 | Třanovského | P4 | P4_5 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
64 | R64/002 | Třanovského | P4 | P4_5 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
64 | R64/003 | bez názvu | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Park |  | 33 |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/004 | bez názvu | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Park |  | 33 |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/005 | Třanovského | P4 | P4_5 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
64 | R64/006 | Třanovského | P4 | P4_5 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
64 | R64/007 | Třanovského | P4 | P4_5 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
64 | R64/008 | Třanovského | P4 | P4_5 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
64 | R64/009 | Třanovského | P4 | P4_5 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
64 | R64/010 | Třanovského | P4 | P4_5 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
64 | R64/010 | Třanovského |  |  |  |  | Elektrosvit Opál |  | 70 | zrušit |  | ZRUŠENO
64 | R64/011 | Třanovského | P4 | P4_5 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
64 | R64/012 | Třanovského | P4 | P4_5 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
64 | R64/013 | Třanovského | P4 | P4_5 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) | 15 | 1
64 | R64/013 | Třanovského |  |  |  |  | Elektrosvit Opál |  | 70 | zrušit |  | ZRUŠENO
64 | R64/014 | Třanovského | P4 | P4_4 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Box |  | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet M6_2, P4_4) | 36 | 1
64 | R64/015 | Třanovského | P4 | P4_4 | ocel - nátěr syn. barvou | 4 | Elektrosvit Box |  | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet M6_2, P4_4) | 36 | 1
64 | R64/016 | bez názvu | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Sadovka |  | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/017 | Pod Stínadly | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Box |  | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/018 | Pod Stínadly | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Box |  | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/019 | Pod Stínadly | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Box |  | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/020 | Pod Stínadly | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Box |  | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/021 | Luční | P4 | P4_6 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4_6) | 11 | 1
64 | R64/021 | Luční |  |  |  |  | Elektrosvit Opál |  | 70 | zrušit |  | ZRUŠENO
64 | R64/022 | Luční | P4 | P4_6 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4_6) | 11 | 1
64 | R64/023 | Luční | P4 | P4_6 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4_6) | 11 | 1
64 | R64/024 | bez názvu | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Park |  | 33 |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/025 | bez názvu | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Park |  | 33 |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/026 | Luční | P4 | P4_6 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4_6) | 11 | 1
64 | R64/027 | Luční | P4 | P4_6 | ocel - nátěr syn. barvou | 4 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4_6) | 11 | 1
64 | R64/028 | bez názvu | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Park |  | 33 |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/029 | bez názvu | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Park |  | 33 |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/030 | Luční | P4 | P4_6 | ocel - nátěr syn. barvou | 4 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4_6) | 11 | 1
64 | R64/031 | Luční | P4 | P4_6 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Elektrosvit Opál |  | 70 |  |  | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4_6) | 11 | 1
64 | R64/032 | bez názvu | P4 | P4_7 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Park |  | 33 |  |  | Parkové LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_7) | 25 | 1
64 | R64/033 | bez názvu | P4 | P4_7 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Park |  | 33 |  |  | Parkové LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_7) | 25 | 1
64 | R64/034 | Třanovského | P4 | P4_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 4 | Park |  | 33 |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
64 | R64/035 | bez názvu | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Park |  | 33 |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
64 | R64/036 | bez názvu | P5 | P5_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Park |  | 33 |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 8 | 1
129 | R129/004 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/005 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/006 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/007 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/008 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/009 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/010 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/011 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Ramínko | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/012 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/013 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/014 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/015 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/016 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/017 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/018 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/019 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/020 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/021 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/022 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/023 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
129 | R129/025 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/026 | Kouty | M5 | PX_2 | nerezový | 6 | Schreder MC2 Zebra | výbojka halogenidová | 250 | přechodové |  | Přechodové LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet PX_2) | 50 | 1
129 | R129/027 | Kouty | M5 | PX_2 | nerezový | 6 | Schreder MC2 Zebra | výbojka halogenidová | 250 | přechodové |  | Přechodové LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet PX_2) | 50 | 1
129 | R129/028 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/030 | Kouty | M5 | PX_2 | nerezový | 6 | Schreder MC2 Zebra | výbojka halogenidová | 250 | přechodové |  | Přechodové LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet PX_2) | 50 | 1
129 | R129/031 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/031 | Kouty | P4 | P4_2 |  | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/032 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/032 | Kouty | P4 | P4_2 |  | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/033 | Kouty | M5 |  | nerezový | 6 | Schreder MC2 Zebra | výbojka halogenidová | 250 | přechodové/neřešeno |  | NEŘEŠENO | 250
129 | R129/034 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/035 | Kouty | P4 | P4_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/036 | Kouty | P4 | P4_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/037 | Kouty | M5 | PX_2 | nerezový | 6 | Schreder MC2 Zebra | výbojka halogenidová | 250 | přechodové |  | Přechodové LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet PX_2) | 50 | 1
129 | R129/038 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/039 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/040 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/041 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/042 | Žerotínova | M5 |  | nerezový | 6 | Schreder MC2 Zebra | výbojka halogenidová | 250 | přechodové/neřešeno |  | NEŘEŠENO | 250
129 | R129/043 | Žerotínova | P4 | P4_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 8 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 250 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/044 | Žerotínova | P4 | P4_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 8 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 250 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/045 | Žerotínova | P4 | P4_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 9 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 150 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/045 |  | P4 |  |  | 9 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 150 | zrušit |  | ZRUŠENO
129 | R129/046 | Žerotínova | P4 | P4_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 8 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 150 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/047 | Žerotínova | P4 | P4_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Sadovka | rtuťová výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/048 | Žerotínova | P4 | P4_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 5 | Elektrosvit Sadovka | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/049 | bez názvu | P4 | P4_2 | ocel – pozinkovaný | 6 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 150 |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/050 | Žerotínova | P4 | P4_2 | ocel - nátěr syn. barvou | 9 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 250 | výměna stožárů | nový stožár 8m | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/050 | Žerotínova | P4 |  |  | 9 | Elektrosvit Velbloud | sodíková výbojka | 250 | zrušit |  | ZRUŠENO
129 | R129/050 | Žerotínova | P4 |  |  | 9 | jiné | sodíková výbojka | 250 | zrušit |  | ZRUŠENO
129 | R129/051 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/051 | Kouty | P4 | P4_2 |  | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/052 | Kouty | M5 |  | nerezový | 6 | Schreder MC2 Zebra | výbojka halogenidová | 250 | přechodové/neřešeno |  | NEŘEŠENO | 250
129 | R129/053 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/053 | Kouty | P4 | P4_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) | 22 | 1
129 | R129/054 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/055 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/056 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/057 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/058 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/059 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/060 | Kouty | M5 | M5_2 | nerezový | 9 | Citea Midi Schreder | sodíková výbojka | 250 |  |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) | 35 | 1
129 | R129/061 | bez názvu | P4 | P4_1 | ocel - nátěr syn. barvou | 6 | Nordex Astra | sodíková výbojka | 70 | výměna stožárů | nový stožár 6m | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) | 16 | 1
273