## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Stavební úpravy objektu ZŠ Masarykova, Masarykova 291, 756 01 Valašské Meziříčí
Projekt | Silnopropudá elektrotechnika
Investor | Město Valašské Meziříčí
Z. č. | 1122-07
A. č. | E04
Smlouva
Vypracoval | Ing. Šulák
Kontroloval | Ing. Šulák
Datum | 26.11.2022
Zpracovatel | Ing. Bohuslav Šulák
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 6
Procento PM % 3 | 0

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Doplnění rozvaděče R | 0 | 0
Rozvaděč RP | 0 | 0
Domácí telefon | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Silnoproudá elektrotechnika | 0 | 0
Drobné stavební práce | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
| Doplnění rozvaděče R | [8 empty] | 0
1 | B20/3 Jistič char. B, 3-pólový, Icn=6kA, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Doplnění rozvaděče R - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RP
2 | Rozvodnice POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí SPD typ 2., vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 10/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Z-GV-16/3P+3N-6TE Propojovací lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 | ks | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Montáž napájecího zdroje pro domácí telefon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Domácí telefon
9 | Sada domácího telefonu pro dvojvodičové zapojení (elektrický vrátný - 1. tlačítko, přístroj domácího telefonu pro nástěnnou montáž, elektrický zámek, napájecí zdroj na DIN lištu) - dodávka, montáž a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Domácí telefon - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
10 | Doplnění rozvaděče RP-G | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Rozvaděč RP1.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Domácí telefon | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Silnoproudá elektrotechnika
13 | Montáž plastových skříní do 10 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | "A" Svítidlo LED panelové vestavné M600, 1x45W, 4275 lm, Ra80, 4000K, IP20 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | "B" Svítidlo LED kruhové vestavné D230, 1x30W, 2200 lm, Ra80, 4000K, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | "C" Svítidlo LED venkovní nástěnné se snímačem pohybu, 1x12W, 1200 lm, Ra80, 4000K, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Autonomní hlásič vývinu kouře s optickou a akustickou signalizací detekce doutnajícího, nebo otevřeného ohně vč. akumulátorové baterie se signalizací stavu; b. bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Elektrický přímotopný konvektor s vestavěným termostatem, 2000W / 230V, b. bílá, IP24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Elektrický topný žebřík vyklenutý do mírného oblouku, 900W / 230V, b. bílá, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Zásuvkový termostat 230V / 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Přístroj přepínače střídavého dvojitého; řazení 6+6 (6+1) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Svorkovnice pětipólová, s krytem, pro pohyblivý vývod 5x 2,5 mm2 Cu, pro pevný přívod 5x 4 mm2 Cu; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Přepínač střídavý IP44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Přepínač střídavý dvojitý IP44, zapuštěná montáž; řazení 6+6 (6+1); b. bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Snímač pohybu s kuželovou charakteristikou, povrchová montáž na strop; relé, b. bílá, IP43 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Krabice přístrojová D68 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Krabicová svorka 3 × 0,5 - 2,5 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Krabicová svorka 4 × 0,5 - 2,5 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | Bezšroubová svorka 3x0,8-4 lanko | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Svorka uzemňovací - univerzální | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Svorka uzemňovací - na potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Cu pásek 20x500x0,5mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Vodič jednožilový, izolace PVC H07V-K 4 zž | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | Vodič jednožilový, izolace PVC H07V-K 6 zž | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O Dca 3x1.5, třída reakce na oheň Dca | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J Dca 3x1.5 , třída reakce na ohn Dca | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J Dca 3x2.5 , třída reakce na ohn Dca | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J Dca 5x4 , třída reakce na ohn Dca | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Kabel stíněný JYTY-J 4x1 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Kabel UTP cat.6 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | Svazková příchytka na kabely "M"15 vč. kotvy | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Ukončení kabelu do 5x4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | Svorka uzemňovací připojovací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | Svorka uzemňovací křížová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | Výstražná tabulka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | Tvarování mont.dílu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Silnoproudá elektrotechnika - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Drobné stavební práce
59 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | Vysakání kapes ve zdivu cihelném pro rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném do průměru 60mm - stena do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hloubka do 30mm, šíře 30 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hloubka do 30mm, šíře 70 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hloubka do 50mm, šíře 100 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šíře | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Drobné stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
66 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Napojení na stávající zařízení | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Zabezpečení pracoviště | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | Koordinace postupů prací s ostatními profesemi | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | Provedení revizních zkoušek - revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | Dokumentace pro provedení stavby a skutečného provedení stavby | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | Zajištění vydání odborného a závazného stanoviska od organizace státního odborného dozoru (TIČR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0