Komentář k akci: Rekonstrukce VO a výměna svítidel v ulici Křížkovského, Soudní, Sokolská a Komenského.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Město Valašské Meziříčí v roce 2021 a 2022 provedlo rozsáhlou rekonstrukci náměstí, jehož součástí byla i rekonstrukce veřejného osvětlení.

V letošním roce pokračujeme v rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích směřujících k náměstí. Jedná se o část města kde je vymezená památková zóna.

Vzhledem k těmto skutečnostem je požadavek jak vedení města tak i památkářů zachovat jednotný vzhled i stožárů a svítidel veřejného osvětlení.

Proto nepřipouštíme jiný typ svítidel než jsou zobrazeny v přílohách.

Vyměněno bude 16 světelných bodů, kde je 14 ks jednoramenných výložníků a 2 ks dvojramenných na nich je 18 ks svítidel.

Součásti je i výměna elektro výzbroje uvnitř stožáru.

Stožáru zůstávají původní.

Stará svítidla musí být ekologicky zlikvidována.

Přílohy:

- Typ svítidla

- Typ výložníku jednoramenný

- Typ výložníku dvojramenný

- Situace

- Slepý rozpočet

Ve Valašském Meziříčí dne 22.8.2023 Ing. Straka Jaroslav

- 2 -