## List1
Monitoring vod a skládkového plynu skládka Hrahochovec
Název | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Cena celkem
Rok 2024
1. Terénní práce
dynamický odběr vzorků podzemní vody, 7 vrtů, 3x ročně | ks | 21 |  | 0
statický odběr vzorků povrchové vody, 3 objekty - potok a laguna, 3x ročně | ks | 9 |  | 0
statický odběr vzorků průsakové vody, 3 objekty - jímky č.1 až 3, 3x ročně | ks | 9 |  | 0
měření skládkového plynu před a za biofiltrem - 3 ks, 2x ročně | ks | 6 |  | 0
doprava vzorkaře, 3 cesty | km |  |  | 0
2. Laboratorní práce
jarní kolo
NEL | ks | 13 |  | 0
CIU (DCE, TCE, PCE) | ks | 13 |  | 0
FCHR (pH, vodivost, barva, zákal, sediment, pach, KNK 4,5, ZNK 8,3, rozpuštěné látky, amonné ionty, fluoridy, sírany, chloridy,dusičnany, fosforečnany, CHSK Mn, CHSK Cr, Na, K, Fe, Mn, Ca, Mg, F) | ks | 13 |  | 0
stopové kovy - As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn | ks | 13 |  | 0
kyanidy volné | ks | 13 |  | 0
BTEX (benzen, toluen, xylen) | ks | 13 |  | 0
PAU dle Metodického pokynu MŽP | ks | 13 |  | 0
anionaktivní tenziny | ks | 13 |  | 0
evidence a skartace vzorku | ks | 13 |  | 0
letní a podzimní kolo
NEL | ks | 26 |  | 0
FCHR (pH, vodivost, barva, zákal, sediment, pach, KNK 4,5, ZNK 8,3, rozpuštěné látky, amonné ionty, fluoridy, sírany, chloridy,dusičnany, fosforečnany, CHSK Mn, CHSK Cr, Na, K, Fe, Mn, Ca, Mg, F) | ks | 26 |  | 0
evidence a skartace vzorku | ks | 26 |  | 0
3. Sled a řízení, vyhodnocení, zprávy
doprava řešitele (1 cesta) | km |  |  | 0
zpracování jednotlivých zpráv po jednotlivých kolech monitoringu | ks | 2 |  | 0
zpracování roční závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0
Celkem za rok 2024 |  |  |  | 0
Rok 2025
1. Terénní práce
dynamický odběr vzorků podzemní vody, 7 vrtů, 3x ročně | ks | 21 |  | 0
statický odběr vzorků povrchové vody, 3 objekty - potok a laguna, 3x ročně | ks | 9 |  | 0
statický odběr vzorků průsakové vody, 3 objekty - jímky č.1 až 3, 3x ročně | ks | 9 |  | 0
měření skládkového plynu před a za biofiltrem - 3 ks, 2x ročně | ks | 6 |  | 0
doprava vzorkaře, 3 cesty | km |  |  | 0
2. Laboratorní práce
jarní kolo
NEL | ks | 13 |  | 0
CIU (DCE, TCE, PCE) | ks | 13 |  | 0
FCHR (pH, vodivost, barva, zákal, sediment, pach, KNK 4,5, ZNK 8,3, rozpuštěné látky, amonné ionty, fluoridy, sírany, chloridy,dusičnany, fosforečnany, CHSK Mn, CHSK Cr, Na, K, Fe, Mn, Ca, Mg, F) | ks | 13 |  | 0
stopové kovy - As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn | ks | 13 |  | 0
kyanidy volné | ks | 13 |  | 0
BTEX (benzen, toluen, xylen) | ks | 13 |  | 0
PAU dle Metodického pokynu MŽP | ks | 13 |  | 0
anionaktivní tenziny | ks | 13 |  | 0
evidence a skartace vzorku | ks | 13 |  | 0
letní a podzimní kolo
NEL | ks | 26 |  | 0
FCHR (pH, vodivost, barva, zákal, sediment, pach, KNK 4,5, ZNK 8,3, rozpuštěné látky, amonné ionty, fluoridy, sírany, chloridy,dusičnany, fosforečnany, CHSK Mn, CHSK Cr, Na, K, Fe, Mn, Ca, Mg, F) | ks | 26 |  | 0
evidence a skartace vzorku | ks | 26 |  | 0
3. Sled a řízení, vyhodnocení, zprávy
doprava řešitele (1 cesta) | km |  |  | 0
zpracování jednotlivých zpráv po jednotlivých kolech monitoringu | ks | 2 |  | 0
zpracování roční závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0
Vyhodnocení dvouletého období - závěrečná zpráva | ks | 1 |  | 0
Celkem za rok 2025 |  |  |  | 0
Cena Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH |  |  | 21% | 0
Cena Celkem vč. DPH |  |  | 0